濮阳市华龙区李家村、后铁炉城中村改造项目

可行性研究报告

北京国金管理咨询有限公司

二○一五年十月

项目名称：濮阳市华龙区李家村、后铁炉城中村改造项目

项目实施单位：濮阳恒大置业有限公司

编制单位：北京国金管理咨询有限公司

证 书 号：工咨甲10120070030

编制负责人：周克树  刘永刚

审核人员：欧云东  吴玉波

编制人员：周  力   吴  琼  王宝川  张忠良  朱海芳  赵永霞

王战彪   梁剑锋  陈晓超

- 目  录

第一章	总 论	1

1.1	项目名称与实施单位	1

1.1.1	项目名称	1

1.1.2	项目实施单位	1

1.1.3	可行性研究报告编制单位	1

1.2	编制依据、内容及范围	1

1.2.1	编制依据	1

1.2.2	编制内容与范围	3

1.3	项目概况	3

1.3.1	实施单位概况	3

1.3.2	采购主体概况	3

1.3.3	建设规模与内容	5

1.3.4	建设地点	7

1.3.5	配套基础设施现状	7

1.3.6	环境保护	7

1.3.7	项目实施进度	7

1.3.8	投资估算及资金筹措	8

1.4	主要技术经济指标	9

1.5	结论	11

第二章	建设背景和必要性	13

2.1	项目建设背景	13

2.1.1	我国棚户区改造概况	13

2.1.2	河南省棚户区改造现状	18

2.1.3	棚户区改造的主要政策环境	22

2.2	项目的提出	26

2.3	项目建设的必要性	27

第三章	项目位置与建设条件	30

3.1	项目选址	30

3.1.1	选址原则	30

3.1.2	选址依据	30

3.1.3	项目选址	30

3.2	建设条件	31

3.2.1	自然条件	31

3.2.2	区位交通条件	33

3.2.3	社会经济条件	33

3.2.4	基础设施条件	35

3.2.5	主要建筑材料来源、供应	35

第四章	拆迁安置方案	37

4.1	项目名称	37

4.2	征收范围	37

4.3	征收主体	37

4.4	征收实施主体	37

4.5	征收方式	37

4.6	安置补偿	38

4.7	征收补偿安置协议的签订	41

4.8	其他事项	41

第五章	建设规模与内容	42

5.1	建设规模	42

5.2	建设内容	42

第六章	建设方案	47

6.1	总体规划	47

6.1.1	规划依据	47

6.1.2	规划原则	47

6.1.3	总体规划设计	48

6.2	建筑设计	51

6.2.1	设计依据	51

6.2.2	设计原则	51

6.2.3	功能设计	52

6.2.4	建筑消防说明	53

6.2.5	建筑节能	54

6.3	结构设计	54

6.3.1	设计依据	54

6.3.2	抗震设计及荷载取值	55

6.3.3	结构材料	56

6.3.4	结构选型	56

第七章	公用工程	58

7.1	给水工程	58

7.1.1	设计依据	58

7.1.2	设计原则	58

7.1.3	给水	58

7.2	室外消防系统	60

7.3	污水工程	62

7.3.1	排水体制	62

7.3.2	生活排水量	62

7.3.3	管网布置	62

7.4	雨水工程	62

7.4.1	雨水量计算	62

7.4.2	雨水设施及管网布置	63

7.5	采暖及通风工程	64

7.5.1	设计依据	64

7.5.2	设计参数	64

7.5.3	供暖系统	65

7.5.4	空调系统	66

7.5.5	通风	66

7.6	电力工程	66

7.6.1	设计依据	66

7.6.2	设计范围	67

7.6.3	负荷等级及总负荷估算	67

7.6.4	配电方式	68

7.6.5	防雷与接地措施	68

7.6.6	照明	69

7.6.7	弱电系统	69

7.7	燃气系统	70

7.7.1	用气量测算	70

7.7.2	气源	71

7.7.3	管网布置	71

第八章	环境保护	72

8.1	项目位置	72

8.2	设计依据和环境质量标准	72

8.3	环境保护原则	73

8.4	场址环境现状	74

8.4.1	项目周围环境现状	74

8.4.2	主要污染工序	74

8.5	环境保护目标和具体质量标准	75

8.6	项目各阶段对环境的影响	76

8.6.1	项目施工期主要环境影响分析	76

8.6.2	项目运营期主要环境影响分析	81

8.6.3	环境绿化	82

8.6.4	水土保持方案	83

8.7	环境影响评价	84

第九章	节  能	85

9.1	节能原则	86

9.1.1	设计依据	86

9.1.2	设计原则	87

9.2	项目能耗计算	88

9.3	节能措施	89

9.3.1	建筑节能	89

9.3.2	智能化管理节能	90

9.3.3	设备节能	90

9.4	节水措施	91

9.5	能源管理	91

9.6	节能效果分析	91

第十章	劳动安全、卫生与消防	93

10.1	设计依据	93

10.2	危害因素及危害性分析	93

10.3	劳动安全	95

10.4	卫生措施	96

10.5	消防安全	97

10.5.1	设计依据及标准规范	97

10.5.2	火灾危险性分析	97

10.5.3	消防设计	98

第十一章	组织机构与人力资源配置	100

11.1	组织机构设置	100

11.2	员工培训	100

第十二章	项目实施进度	103

12.1	项目实施	103

12.2	实施进度	104

12.3	项目实施进度控制措施	106

12.3.1	项目实施进度控制措施	106

12.3.2	项目实施质量控制措施	107

12.3.3	项目实施资金控制措施	110

第十三章	项目招投标	111

13.1	招标原则	111

13.2	招标依据	111

13.3	招标条件	111

13.4	招标方式	112

13.5	招标范围及招标组织形式	112

13.6	招标程序	112

13.6.1	招标	112

13.6.2	投标	113

13.6.3	开标、评标和中标	114

13.6.4	招标内容	115

第十四章	投资估算及资金筹措	116

14.1	投资估算	116

14.2	编制依据	116

14.3	编制方法	116

14.4	项目总投资构成	118

14.5	资金筹措	119

第十五章	财务分析	120

15.1	评价依据	120

15.2	项目参数设定	120

15.3	经济效益分析	120

15.3.1	项目收入	120

15.3.2	项目成本	121

15.3.3	项目利润	122

15.4	偿债能力分析	122

15.4.1	贷款计划	122

15.4.2	还款计划	122

15.4.3	利息及还款计算	123

15.4.4	偿债能力分析结论	123

15.5	现金流量分析	123

15.6	结论	124

第十六章	社会评价分析	125

16.1	社会影响分析	125

16.2	互适性分析	127

16.3	社会效益	129

16.4	社会评价分析结论	131

第十七章	风险分析	132

17.1	项目主要风险因素识别	132

17.1.1	拆迁安置风险	132

17.1.2	融资风险	132

17.1.3	规划风险	133

17.1.4	政策风险	133

17.2	风险程度分析	133

17.2.1	项目的拆迁安置风险	134

17.2.2	项目的融资风险	134

17.2.3	项目规划风险	134

17.2.4	项目政策风险	135

17.3	防范和降低风险措施	135

第十八章	结论与建议	136

18.1	结论	136

18.2	建议	136

附表：

附表1：项目投资估算表（一期二期）

附表2：项目投资估算表（一期）

附表2-1：征地补偿费用明细表（一期）

附表3：项目投资估算表（二期）

附表3-1：征地补偿费用明细表（二期）

附表4：投资使用与资金筹措表

附表5：借款还本付息表

附表6：政府购买服务合同支付资金计划表

附表7：全部投资现金流量表

附图：

附图1：项目区位图

附图2：濮阳市城乡一体化示范区起步区控制性详细规划

附图3：项目总平面规划图

# 总 论

## 项目名称与实施单位

### 项目名称

濮阳市华龙区李家村、后铁炉城中村改造项目

### 项目实施单位

濮阳恒大置业有限公司

### 可行性研究报告编制单位

编制单位：北京国金管理咨询有限公司

证 书 号：工咨甲10120070030

## 编制依据、内容及范围

### 编制依据

⑴编制《濮阳市华龙区李家村、后铁炉城中村改造项目可行性研究报告》的委托书；

⑵《国务院办公厅关于保障性安居工程建设和管理的指导意见》（国办发〔2011〕45号）；

⑶《中央补助城市棚户区改造专项资金管理办法》（财综〔2012〕60号）；

⑷《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）；

⑸《关于印发政府和社会资本合作模式操作指南（试行）的通知》（财金〔2014〕113号）；

⑹《国务院关于进一步做好城镇棚户区和城乡危房改造及配套基础设施建设有关工作的意见》（国发〔2015〕37号）；

⑺《河南省人民政府办公厅转发省发展改革委等部门关于加快推进城市棚户区工矿棚户区改造实施意见的通知》（豫政办〔2009〕154号）；

⑻《河南省人民政府办公厅关于转发省财政省政府金融办河南省保障性住房建设融资计划实施方案的通知》（豫政办〔2011〕109号）；

⑼《河南省保障性安居工程工作领导小组办公室关于申报2015年度全省棚户区改造统贷统还项目的通知》（豫保安居办〔2015〕4号）

⑽《濮阳市人民政府关于加快城中村和建成区片区改造的实施意见》（濮政〔2013〕52号）；

⑾《市委办公室 市政府办公室关于加快推进城中村和建成区片区改造的实施意见（试行）》（濮政〔2012〕37号）；

⑿《濮阳市城市总体规划》（2005-2020年）；

⒀《濮阳市土地利用总体规划》（2006-2020年）；

⒁项目实施单位提供的有关技术资料、基础数据；

⒂编制人员调查的有关数据资料。

### 编制内容与范围

我公司受项目实施单位的委托，根据该单位的实际需要和经营现状，按照国家对可行性研究阶段工作范围和深度的规定，组织有关技术人员对项目的选址和建设条件进行了实地查勘，编制完成了《濮阳市华龙区李家村、后铁炉城中村改造项目可行性研究报告》。本报告对项目建设的背景和必要性进行了论述，对项目选址与建设条件、拆迁安置方案、建设规模与内容、建设方案、公用工程、环境保护、节能、劳动安全、卫生与消防、组织机构与人力资源配置、项目实施进度、项目招投标、投资估算与资金筹措、财务分析、社会经济效益等方面进行综合研究和分析，为主管部门和实施单位的决策和建设提供具体的、完善的、科学的依据。

## 项目概况

### 实施单位概况

濮阳恒大置业有限公司成立于2014年8月12日，经市工商行政管理局批准成立的国有独资公司，注册资金一千万，承担濮阳市华龙区城中村改造及政府安排的其他建设项目的任务。

### 采购主体概况

针对濮阳市华龙区李家村、后铁炉城中村改造项目，濮阳市华龙区政府指定濮阳市华龙区房地产管理局作为采购主体参与政府采购。

濮阳市华龙区房地产管理局下设12个职能股室，全局现有干部职工80人，局领导班子成员8人，其中局长1人，党组书记1人，副局长2人，纪检书记1人，总经济师1人，总工程师1人，主任1人。

华龙区房地产管理局主要职责如下：

⑴负责房地产业的法律、法规政策的宣传工作。

⑵负责华龙区公有住房出售的管理、代交纳契税工作及房屋统计工作，房屋初始登记工作。

⑶管理住房维修基金的审核记帐工作；负责华龙区维修基金管理、收集、使用维修工作，组织房屋修缮勘查、丈测、核实工作。讨论决定公用部位，共用设施设备维修基金方案。

⑷负责华龙区房屋安全鉴定和管理工作，参与危旧房屋改造、拆迁管理工作。

⑸负责华龙区内的业主委员会的成立与调整，审议通过或修改业主委员会章程和业主公约，决定或授权业主委员会选聘，解聘物业管理企业，讨论决定公用部位，共用设施设备维修基金方案。

⑹负责华龙区二手房的产权交易，房屋买卖抵押、转化、租赁以及其它经营活动。

⑺负责开发项目的预测、设想戡察、规划、设计；按照整体规划，合理布局综合开发，审查施工单位的资格，负责开发项目竣工的综合验收。负责单位工程质量验收备案手续的完备，物业管理的落实。

### 建设规模与内容

⑴改造范围

濮阳市华龙区李家村、后铁炉城中村改造项目改造现李家村、后铁炉两个村，涉及拆迁居民844户，3401人，拆迁房屋面积14.3万平方米。其中一期改造居民200户，806人，拆迁房屋面积3.3万平方米。二期改造剩余的644户，2595人，拆迁房屋面积11万平方米。两个村共占地面积663.9478亩。

项目拟采用异地安置的方式，待安置房建成后，再组织村民进行拆迁和安置工作。

⑵建设规模

濮阳市华龙区李家村、后铁炉城中村改造项目安置区占地约115.988亩，总建筑面积211859.94㎡（其中自主和生活保障房198783.40㎡，生产保障房及公共配套设施13076.54㎡），地下建筑面积为37862.06㎡，规划安置房套数2030.00户。

项目拟分三期建设，一期占地约57.80亩，总建筑面积122170.13㎡，其中地上建筑面积105268.12㎡（住宅建筑面积98540.20㎡），地下建筑面积16902.01㎡，规划安置房套数1000.00套。

二期占地约28.29亩，总建筑面积81712.80㎡，其中地上建筑面积71250.00㎡（全部为住宅），地下建筑面积10462.80㎡，规划安置房套数730.00套。

三期占地约29.90亩，总建筑面积45839.07㎡，其中地上建筑面积35341.82㎡（住宅建筑面积28993.20㎡），地下建筑面积10497.25㎡，交于村集体自主建设。

⑶建设内容

①项目一期

项目一期总建筑面积122170.13㎡，包括地上建筑105268.12㎡，其中住宅建筑98540.20㎡（共建设G-26-02地块1#、2#、7#、9#、12#、15#、16#、18#等住宅楼8栋），幼儿园1728.57㎡（3层1栋），公共服务设施1254.12㎡（13#、17#共2栋），配套商业3745.23㎡；地下建筑16902.01㎡，其中地下室3809.93㎡，地下车库13092.08㎡，另外建设G-26-02地块部分室外道路、绿化、硬化及停车场、大门及围墙、室外供水、排水、供电、燃气、弱电、暖通等公用工程等。

②项目二期总建筑面积81712.80㎡，包括地上建筑71250.00㎡，全部为住宅建筑（共建设G-26-02地块3#、5#、6#、10#、11#等住宅楼5栋，G-27-02号地块22#、23#等住宅楼2栋，共7栋住宅）；地下建筑10462.80㎡，其中地下室2358.45㎡，地下车库8104.35㎡，另外建设G-26-02地块剩余室外道路、绿化、硬化及停车场、大门及围墙、室外供水、排水、供电、燃气、弱电、暖通等公用工程等。

③项目三期总建筑面积45839.07㎡，包括地上建筑35341.82㎡，其中住宅28993.20㎡（共建设G-27-02地块19#、20#、25#、26#共4栋住宅），公共服务设施1140.22㎡（1栋2层），配套商业5208.40㎡；地下建筑10497.25㎡，其中地下室2090.38㎡，地下车库8406.87㎡，另外建设G-27-02地块室外道路、绿化、硬化及停车场、大门及围墙、室外供水、排水、供电、燃气、弱电、暖通等公用工程等，统一规划，交于村集体自主建设。

### 建设地点

本项目为异地安置，安置区位于文明路以东，文化路以西，澶州大街以南，龙泽大街以北，以高阳大街为界，分为G-26-02号地（86.09亩）和G-27-02号地（29.90亩）两个地块，总用地面积约合115.988亩，建设区交通便利，地势平坦，适合本项目的建设。

### 配套基础设施现状

项目建设地的水、电、气等市政基础设施配套完善，可保证项目建设及使用期的需要。

### 环境保护

本项目产生的废气、污水、生活垃圾、噪声等均可以得到有效的控制和治理，所有排放物可以做到按国家规定的排放标准达标排放。

### 项目实施进度

项目一期、二期分期及起始时间见下表：

      - 项目分期及起始时间一览表

| 序号 | 棚户区改造项目名称 | 征收规模 |  | 安置住房建设规模 |  | 备注 | 起始时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 征收户数（户） | 征收住宅建筑面积（㎡） | 套数（套） | 面积（㎡） |  |  |
| 1 | 一期 | 200 | 33000 | 1000 | 100000 | 已列入2015年城市棚户区改造项目计划第二批 | 2015年6月 |
| 2 | 二期 | - | - | 730 | 70000 | 拟列入2016年城市棚户区改造项目计划 | 2016年上半年 |
|  |  | 644 | 110000 |  |  | 拟列入2017年城市棚户区改造项目计划 | 2017年下半年 |

项目一期拟从2015年6月开始启动，2017年6月竣工验收，建设期两年；项目二三期拟从2016年7月开始启动，2018年6月竣工验收，建设期两年，一期和二三期交叉一年，项目从可行性研究报告编制至项目竣工验收合格交付使用计划用时3年。

### 投资估算及资金筹措

⑴投资估算

本项目总投资为65000.00万元，一期、二期总投资52375.81万元，其中项目一期投资27316.24万元，包括工程建设费用20517.17万元，工程建设其它费用4646.63万元，基本预备费1256.02万元，建设期项目融资利息894.25万元；项目二期投资25059.57万元，包括工程建设费用13709.38万元，工程建设其它费用9396.21万元，基本预备费1155.28万元，建设期项目融资利息798.70万元；三期总投资12624.19万元。

⑵资金筹措

项目一期、二期总投资52375.81万元，其中资本金17675.81万元（含国开行专项建设基金9700.00万元），占总投资的33.75%，通过市场融资34700.00万元，占总投资的66.25%。

一期工程总投资27316.24万元，18500.00万元通过市场融资筹集，占总投资的67.73%，剩余8816.24万元为项目资本金，占总投资的32.27%；二期工程总投资25059.57万元，16200.00万元通过市场融资筹集，占总投资的64.65%，剩余8859.57万元为项目资本金，占总投资的35.35%。

三期总投资12624.19万元由村集体筹措。

## 主要技术经济指标

      - G-26-02号地主要经济技术指标表

| 序号 | 项目 | 单位 | 数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规划总用地面积 | ㎡ | 57394.00 | 约合86.09亩 |
| 2 | 规划总建筑面积 | ㎡ | 193631.93 |  |
| 2.1 | 地上建筑面积 | ㎡ | 166267.12 |  |
| 2.1.1 | 住宅建筑面积 | ㎡ | 159539.20 |  |
| 2.1.2 | 配套设施 | ㎡ | 2982.69 |  |
| 2.1.3 | 配套商业 | ㎡ | 3745.23 |  |
| 2.2 | 地下建筑面积 | ㎡ | 27364.81 |  |
| 2.2.1 | 地下车库面积 | ㎡ | 21196.43 |  |
| 2.2.2 | 地下室建筑面积 | ㎡ | 6168.38 |  |
| 3 | 建筑总占地面积 | ㎡ | 9811.96 |  |
| 4 | 居住户数 | 户 | 1572.00 | 274.9套/h㎡ |
| 5 | 居住人数 | 人 | 5030.00 | 3.2人/户 |
| 6 | 容积率 | - | 2.90 | ≤3.0 |
| 7 | 建筑密度 | % | 17.10 | ≤25 |
| 8 | 绿地率 | % | 41.58 | ≥35 |
| 9 | 机动车停车位 | 辆 | 1662.00 |  |
| 9.1 | 地面停车位 | 辆 | 436.00 |  |
| 9.2 | 地下停车位 | 辆 | 1226.00 |  |

      - G-27-02号地主要经济技术指标表

| 序号 | 项目 | 单位 | 数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规划总用地面积 | ㎡ | 19930.83 | 约合29.90亩 |
| 2 | 规划总建筑面积 | ㎡ | 56090.07 |  |
| 2.1 | 地上建筑面积 | ㎡ | 45592.82 |  |
| 2.1.1 | 住宅建筑面积 | ㎡ | 39244.20 |  |
| 2.1.2 | 配套设施 | ㎡ | 1140.22 |  |
| 2.1.3 | 配套商业 | ㎡ | 5208.40 |  |
| 2.2 | 地下建筑面积 | ㎡ | 10497.25 |  |
| 2.2.1 | 地下车库面积 | ㎡ | 8406.87 |  |
| 2.2.2 | 地下室建筑面积 | ㎡ | 2090.38 |  |
| 3 | 建筑总占地面积 | ㎡ | 3724.18 |  |
| 4 | 居住户数 | 户 | 458.00 | 237.82套/h㎡ |
| 5 | 居住人数 | 人 | 1465.00 | 3.2人/户 |
| 6 | 容积率 | - | 2.29 | ≤3.0 |
| 7 | 建筑密度 | % | 18.69 | ≤25 |
| 8 | 绿地率 | % | 37.31 | ≥35 |
| 9 | 机动车停车位 | 辆 | 455.00 |  |
| 9.1 | 地面停车位 | 辆 | 208.00 |  |
| 9.2 | 地下停车位 | 辆 | 247.00 |  |

      - 现金流量数据分析表（一期、二期）

| 序号 | 名 称 | 单位 | 指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目总投资 | 万元 | 52375.81 |  |
| 1.1 | 工程费用 | 万元 | 34226.55 |  |
| 1.2 | 其他费用 | 万元 | 14042.83 |  |
| 1.3 | 基本预备费 | 万元 | 2413.47 |  |
| 1.4 | 建设期利息 | 万元 | 1692.95 |  |
| 2 | 资金筹措 | 万元 | 52375.81 |  |
| 2.1 | 资本金 | 万元 | 17675.81 | 含国开行专项建设基金9700.00万元 |
| - | 所占比例 | % | 33.75 |  |
| 2.2 | 银行贷款 | 万元 | 34700.00 |  |
| - | 所占比例 | % | 66.25 |  |
| 3 | 建设期 | 年 | 3 |  |
| 4 | 政府购买服务总费用 | 万元 | 79611.22 | 计算期合计 |
| 5 | 项目总成本 | 万元 | 52375.81 | 计算期合计 |
| 6 | 营业税金及附加 | 万元 | 4458.23 | 计算期合计 |
| 7 | 项目利润总额 | 万元 | 22777.19 | 计算期合计 |
| 8 | 借款偿还期 | 年 | 15 | 含建设期3年 |
| 9 | 政府采购期限 | 年 | 12 | 不含建设期3年 |
| 10 | 财务内部收益率 | % | 5.55 |  |
| 11 | 财务净现值 | % | 1618.73 | ic=5% |
| 12 | 投资回收期（静态） | % | 10.48 |  |
| 13 | 投资回收期（动态） | % | 14.24 |  |
| 14 | 投资利润率 | % | 1.49 | 计算期平均 |
| 15 | 总投资收益率 | % | 2.90 | 计算期平均 |
| 16 | 投资利税率 | % | 2.06 | 计算期平均 |

## 结论

本项目的实施符合国家、河南省及濮阳市关于棚户区（城中村）改造的相关政策，符合《濮阳市城市总体规划》（2005-2020年），作为棚户区（城中村）改造项目，可享受国家、河南省以及濮阳市城市棚户区改造的相关优惠政策。通过对濮阳市华龙区李家村、后铁炉村棚户区项目的改造与升级，可提供2030.00套安置房，解决6496.00人的住房问题，完善该区域基础设施，从而显著改善当地居民的居住环境和生活条件，促进人民安居乐业，对维护社会稳定及和谐发展具有重要的意义。

项目建设规模合理，建设方案可行，周边建设条件较好。经过分析，本项目的经济效益突出，社会效益显著，建议项目单位尽快实施，早日发挥良好的社会、经济效益。

# 建设背景和必要性

## 项目建设背景

### 我国棚户区改造概况

在我国，棚户区通常是指工业化初期形成的简易住宅区，其主要特征是平房密度大、使用年限久、房屋破旧、人均建筑面积小、基础设施配套不齐全、环境较差。近年来，国务院就低收入家庭住房保障和解决棚户区居民住房问题，作出了一系列决策部署。棚户区改造是我国政府为改造城镇危旧住房、改善困难家庭住房条件而推出的一项民心工程。

2005年开始，我国在东北三省实施振兴战略中相继开展了大规模的棚户区改造工程，这是新中国成立以来东北最为庞大的安居工程。2005年8月，曾培炎副总理在大连主持会议，专题研究棚户区改造问题。

2007年，《国务院关于解决城市低收入家庭住房困难的若干意见》（国发〔2007〕24号）提出要加快集中成片棚户区改造，加快使困难住户的住房得到妥善解决。

2009年，《关于推进城市和国有工矿棚户区改造工作的指导意见》（建保〔2009〕295号）提出从2009年开始，力争利用5年左右时间基本完成集中成片棚户区改造，有条件的地区争取用3年时间基本完成，同时提出多渠道筹措资金，加大政策支持，落实土地供应和妥善安置补偿等4个方面的政策和措施。

2011年，《国务院办公厅关于保障性安居工程建设和管理的指导意见》（国办发〔2011〕45号）提出要加快实施各类棚户区改造，棚户区（危旧房）改造要坚持政府主导、市场运作，发挥多方面积极性，改造资金由政府适当补助，住户合理负担。国有林区、垦区和工矿（含煤矿）棚户区改造，企业也要安排一定的资金。棚户区改造要尊重群众意愿，扩大群众参与，切实维护群众合法权益。据住房城乡建设部统计显示，我国在2011年过去几年进行了大规模的棚户区改造，近300万住房困难家庭的住房条件得到了改善，全国至少在各类棚户区居住的家庭有1148万户，其中城市棚户区744万户，煤矿等工矿棚户区238万户，林区和农垦166万户。这些家庭中，低收入家庭为681万户，中等偏下收入家庭为467万户。2006年至2011年底，全国累计开工改造各类棚户区超过1000万户。

2012年9月25日，中共中央政治局常委、国务院副总理李克强在全国资源型城市与独立工矿区可持续发展及棚户区改造工作座谈会上强调，要加快资源型城市可持续发展，推动独立工矿区转型，加大棚户区改造力度，“三位一体”推进，着力破解城市内部二元结构难题，带动内需扩大和就业增加，走可持续的新型城镇化道路。为实现以上目标，将重点推进以下几方面工作：一是继续研究拓宽保障性安居工程资金渠道，积极创新融资方式。二是督促各地全面落实工程质量责任制，在保证质量基础上，努力加快改造进度。三是加快已建成项目的竣工验收和配套设施建设，做好交付使用准备。

2012年12月12日，《关于加快推进棚户区（危旧房）改造的通知》（建保〔2012〕190号）文件发布，文件中提出，全面推进城市棚户区（危旧房）改造。城市棚户区（危旧房），指城市规划区范围内，简易结构房屋较多、建筑密度较大，使用年限久，房屋质量差，建筑安全隐患多，使用功能不完善，配套设施不健全的区域。“十二五”期间，各地要按照《国家基本公共服务体系“十二五”规划》要求，加快推进非成片棚户区（危旧房）改造、城中村改造和城镇旧住宅区综合整治。城市棚户区（危旧房）改造具体范围由市县人民政府结合当地实际情况确定。

2013年6月26日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，研究部署加快棚户区改造，促进经济发展和民生改善。会议认为，今年以来我国经济形势总体平稳。很多方面如棚户区改造等，不但能实现百姓改善生活的盼头，而且能接续形成新的经济增长点。会议强调，棚户区改造既是重大民生工程，也是重大发展工程，可以有效拉动投资、消费需求，带动相关产业发展，推进以人为核心的新型城镇化建设，破解城市二元结构，提高城镇化质量，让更多困难群众住进新居，为企业发展提供机遇，为扩大就业增添岗位，发挥助推经济实现持续健康发展和民生不断改善的积极效应。会议强调，要进一步强化政策支持。一是增加财政投入。今后5年要加大中央安排补助资金的支持力度，地方各级政府也要相应增加资金投入。二是引导金融机构加大对棚户区改造的信贷支持。符合规定的企业可发行专项用于棚户区改造项目的企业债券或中期票据。三是对企业用于政府统一组织的棚户区改造支出，准予在所得税前扣除。扩大棚户区改造安置住房的税收优惠政策范围。四是落实相关政策措施，鼓励和引导民间资本通过投资参股、委托代建等形式参与棚户区改造。五是加大供地支持，将棚户区改造安置住房用地纳入当地土地供应计划优先安排。六是完善安置补偿政策，实行实物安置和货币补偿相结合，由居民自愿选择。

会议要求，各地区、各部门要重视并加强对棚户区改造的领导，省级政府是责任主体，并把责任分解落实到市县和有关部门。要优化棚户区改造规划布局，方便居民就业、就医、就学和出行等，确保工程质量安全。尊重群众意愿，禁止强拆强迁，依法维护群众合法权益，把好事办好。要抓住当前施工的有利时机，抓紧安排资金到位，加快推进棚户区改造工程，确保完成今年改造任务。同时，还要抓好其他保障房的建设、分配和管理，做好房地产市场调控，促进房地产市场健康发展。7月4日《国务院关于加快棚户区改造工作的意见》（国发〔2013〕25号）文件发布，为进一步加大棚户区改造力度，让更多困难群众的住房条件早日得到改善，同时，有效拉动投资、消费需求，带动相关产业发展，推进以人为核心的新型城镇化建设，发挥助推经济实现持续健康发展和民生不断改善的积极效应，提出全面推进各类棚户区改造、加大政策支持力度、提高规划建设水平、加强组织领导等要求和意见，2013年，全国新开工城镇保障性安居工程630万套，基本建成470万套。

2014年7月21日，《国务院办公厅关于进一步加强棚户区改造工作的通知》（国办发〔2014〕36号）文件发布，文件指出2014年计划改造470万户以上，为加快新一轮棚户区改造开了好局，但也要看到，目前仍有部分群众居住在棚户区中，与推进以人为核心的新型城镇化、改造约1亿人居住的城镇棚户区和城中村的要求相比还有较大差距，棚户区改造中仍存在规划布局不合理、配套建设跟不上、项目前期工作慢等问题。为有效解决棚户区改造中的困难和问题，进一步加强棚户区改造工作，经国务院同意，提出了以下要求：

各地区要在摸清底数的基础上，抓紧编制完善2015—2017年棚户区改造规划，各地区编制完善2015—2017年棚户区改造规划，应突出前瞻性、科学性；完善安置住房选点布局，改进配套设施规划布局；加快项目前期工作，做好征收补偿工作，棚户区改造实行实物安置和货币补偿相结合，由棚户区居民自愿选择。各地区要按照国家有关规定制定具体安置补偿办法，依法实施征收，维护群众合法权益，建立行政审批快速通道，市、县发展改革、国土资源、住房城乡建设等部门要共同建立棚户区改造项目行政审批快速通道，简化审批程序，提高工作效率，改善服务方式，对符合相关规定的项目，限期完成项目立项、规划许可、土地使用、施工许可等审批手续；强化在建工程质量安全监管，开展已入住安置住房质量安全检查，加强质量安全管理；加快配套设施建设，完善社区公共服务；确保建设用地供应，落实财税支持政策，加大金融支持力度，落实好各项支持政策。

2008年到2014年，全国共改造各类棚户区2080万套、农村危房1565万户，2014年全国城镇保障性安居工程新开工700万套以上，其中各类棚户区470万套以上，基本建成480万套。2015年到2017年，这三年要改造各类棚户区1800万套，改造农村危房1060万套。2015年保障性安居工程新安排740万套，其中棚户区改造580万套，增加110万套，把城市危房改造纳入棚改政策范围。

### 河南省棚户区改造现状

建设保障性安居工程，对改善城市低收入居民的居住条件，改善民生、促进社会和谐、稳定具有重要意义。

2011年6月26日，财政部联合住房城乡建设部补助河南城市城中村改造资金9亿元，该资金专项用于补助政府主导的城市城中村改造项目，包括拆迁、安置、建设以及相关的基础设施配套建设等开支。另外，根据《河南省城乡建设三年大提升行动计划》的要求，河南省支持符合条件的工矿企业结合城中村改造，重点实施600个经省政府批准列入规划的城市和国有工矿城中村改造项目。2010年，完成各类棚户区拆迁735万㎡、开工建设1034万㎡、竣工340万㎡、投资123亿元；2011年，完成各类棚户区拆迁1235万㎡、开工建设1054万㎡、竣工800万㎡、投资135亿元；2012年，完成各类棚户区拆迁803万㎡、开工建设841万㎡、竣工709万㎡、投资163亿元。

2012年8月，河南省获得追加城市棚户区改造专项资金16861万元。根据财政部测算的均衡性转移支付财政困难程度系数、河南省与住房和城乡建设部签订的住房保障工作目标责任书中确定的2012年城市棚户区改造户数、2012年城市棚户区改造面积以及2011年城市棚户区改造任务完成情况等因素，财政部、住房和城乡建设部决定追加河南2012年中央补助城市棚户区改造专项资金16861万元，专项用于补助政府主导的城市棚户区改造项目，包括拆迁、安置、建设以及相关的基础设施配套建设等开支。

河南省政府下发的《河南省人民政府关于加快推进棚户区改造工作的意见》（豫政〔2014〕17号）提出：“以科学发展观为指导，适应新型城镇化、工业化发展需要，以改善群众住房条件为出发点和落脚点，把城中村改造作为城镇保障性安居工程的重要内容，在加快推进集中成片城市城中村改造的基础上，优先推进建成区内的城中村改造，有序改造独立工矿区城中村，逐步将其他城中村统一纳入城中村改造范围。在2013年实施城中村改造12万户基础上，2014年至2017年再改造各类城中村166万户，使居民住房条件明显改善，基础设施和公共服务设施建设水平不断提升”。

2014年，河南省保障性安居工程圆满完成开工64万套、基本建成27万套的目标任务，新开工总量和城中村改造任务量均居全国首位。

2015年1月18日，河南省住房和城乡建设厅厅长裴志扬表示“要抓住国家大规模推进城中村改造和扩大住房消费的政策机遇，今年我省将加快构建以市场为主满足多元化住房需求、以政府为主提供基本住房保障的住房体系，改善城镇居民居住条件。”自2007年以来，省委、省政府连续多年把保障性安居工程建设列入全省“十项民生工程”之一，保障性安居工程的“河南经验”日趋成熟。

⑴“河南经验”破解资金难题

河南省积极推进体制机制创新，深入推进与国家开发银行战略合作，建立了城中村改造‘河南经验’，目前已承诺贷款1221.54亿元，发放贷款522.22亿元。

截至2014年底，河南省争取到中央财政专项资金168.4亿元支持全省保障性安居工程建设，同比增长38%。河南省还积极探索多元化融资，2013年12月26日，省政府与建设银行、交通银行、浦发银行正式签署战略合作协议，设立发行3000亿元的河南省新型城镇化发展基金。首批25个募投项目已通过审批，投放额度594亿元，重点支持河南省保障性安居工程、城乡一体化示范区、城镇基础设施建设等。

⑵“两个并重”推进保障房建设

今年，河南省继续推进以棚户区和城中村改造为重点的保障性安居工程建设，作为“重头戏”的城中村改造任务量虽然比去年略有减少，但在建工程量达180多万套，确保建成30万套，保障性安居工程建设任务非常艰巨。

2014年，全省各地积极探索城中村改造新举措，周口市积极推行货币补偿方式实施城中村改造，三门峡市探索保障房后期管理与创新社会管理紧密结合的运营管理方式，均取得明显成效。

根据省委、省政府的部署，今年河南省坚持“两个并重”推进保障房建设，即城中村改造坚持货币补偿与实物安置并重，公租房保障坚持租金补贴与实物保障并重。由此，合理确定城中村改造货币补偿标准，适当提高公租房租金补贴标准，引导居民选择货币化保障，把“实物分配”与“货币安置”有效结合起来，成为今年我省保障性安居工程建设重要内容。

⑶探索推进“租售并举”新模式

今年，河南省要求每个省辖市、直管县（市）都要积极开展公租房租售并举试点，限定出售比例，搞好价格评估，实行先租后售，稳妥推进政府投资公租房的租售并举工作。

实行公租房租售并举，一方面可以有效回收资金，及早还付银行贷款，另一方面可以满足部分保障对象的产权需求，享有产权增值，促进社会公平。

出售公租房的收入实行收支‘两条线’管理，统筹用于公租房建设、房屋维修、运营管理、租赁补贴等支出。同时，河南省将加快完善住房保障信息平台，探索通过收购商品房作为安置房或公租房，多渠道筹措保障房房源。

河南省要求，2015年列入新开工计划的建设项目，力争今年9月底前全面开工。同时，将加快在建项目进度。切实做到资金筹措到位、工程施工管理到位、配套设施完善到位，杜绝保障房的马拉松工程，力争尽快建成、尽快投入使用。

2015年，河南省计划新开工保障性安居工程49万套，其中各类城中村改造42万套，基本建成30万套，力争完成农村危房改造12万户。

### 棚户区改造的主要政策环境

⑴《关于加快棚户区改造工作的意见》（国发〔2013〕25号）

指出：棚改用地优先安排，简化审批流程，加大政策支持力度主要内容如下：

①多渠道筹措资金。要采取增加财政补助、加大银行信贷支持、吸引民间资本参与、扩大债券融资、企业和群众自筹等办法筹集资金。

②确保建设用地供应。棚户区改造安置住房用地纳入当地土地供应计划优先安排，并简化行政审批流程，提高审批效率。安置住房中涉及的经济适用住房、廉租住房和符合条件的公共租赁住房建设项目可以通过划拨方式供地。

③落实税费减免政策。对棚户区改造项目，免征城市基础设施配套费等各种行政事业性收费和政府性基金。落实好棚户区改造安置住房税收优惠政策，将优惠范围由城市和国有工矿棚户区扩大到国有林区、垦区棚户区。电力、通讯、市政公用事业等企业要对棚户区改造给予支持，适当减免入网、管网增容等经营性收费。

④完善安置补偿政策。棚户区改造实行实物安置和货币补偿相结合，由棚户区居民自愿选择。各地区要按国家有关规定制定具体安置补偿办法，禁止强拆强迁，依法维护群众合法权益。对经济困难、无力购买安置住房的棚户区居民，可以通过提供租赁型保障房等方式满足其基本居住需求，或在符合有关政策规定的条件下，纳入当地住房保障体系统筹解决。

⑵《国务院关于进一步做好城镇棚户区和城乡危房改造及配套基础设施建设有关工作的意见》（国发〔2015〕37号）

①加快城镇棚户区改造。各地区要抓紧编制2015—2017年城镇棚户区改造实施方案并抓好组织落实。一要加快棚改项目建设。依法合规推进棚改，切实做好土地征收、补偿安置等前期工作。建立行政审批快速通道，简化程序，提高效率，对符合相关规定的项目，限期完成立项、规划许可、土地使用、施工许可等审批手续。加强工程质量安全监管，保证工程质量和进度，确保完成三年计划确定的目标任务。把城市危房改造纳入棚改政策范围。二要积极推进棚改货币化安置。缩短安置周期，节省过渡费用，让群众尽快住上新房，享有更好的居住环境和物业服务，满足群众多样化居住需求。各省(区、市)要因地制宜，抓紧摸清存量商品住房底数，制定推进棚改货币化安置的指导意见和具体安置目标，完善相关政策措施，督促市、县抓好落实，加快安置棚户区居民。

②推动政府购买棚改服务。各省(区、市)应根据棚改目标任务，统筹考虑财政承受能力等因素，制定本地区政府购买棚改服务的管理办法。市、县人民政府要公开择优选择棚改实施主体，并与实施主体签订购买棚改服务协议。市、县人民政府将购买棚改服务资金逐年列入财政预算，并按协议要求向提供棚改服务的实施主体支付。年初预算安排有缺口确需举借政府债务弥补的市、县，可通过省(区、市)人民政府代发地方政府债券予以支持，并优先用于棚改。政府购买棚改服务的范围，限定在政府应当承担的棚改征地拆迁服务以及安置住房筹集、公益性基础设施建设等方面，不包括棚改项目中配套建设的商品房以及经营性基础设施。

③推广政府与社会资本合作模式。在城市基础设施建设运营中积极推广特许经营等各种政府与社会资本合作(PPP)模式。各地应建立健全城市基础设施建设财政投入与价格补偿统筹协调机制，合理确定服务价格，深化政府与社会资本合作，推动可持续发展。

④构建多元化棚改实施主体。鼓励多种所有制企业作为实施主体承接棚改任务。各地原融资平台公司可通过市场化改制，建立现代企业制度，实现市场化运营，在明确公告今后不再承担政府融资职能的前提下，作为实施主体承接棚改任务。原融资平台公司转型改造后举借的债务实行市场化运作，不纳入政府债务。政府在出资范围内依法履行出资人职责，不对原融资平台公司提供担保。

⑤发挥开发性金融支持作用。承接棚改任务及纳入各地区配套建设计划的项目实施主体，可依据政府购买棚改服务协议、特许经营协议等政府与社会资本合作合同进行市场化融资，开发银行等银行业金融机构据此对符合条件的实施主体发放贷款。在依法合规、风险可控的前提下，开发银行可以通过专项过桥贷款对符合条件的实施主体提供过渡性资金安排。鼓励农业发展银行在其业务范围内对符合条件的实施主体，加大城中村改造、农村危房改造及配套基础设施建设的贷款支持。鼓励商业银行对符合条件的实施主体提供棚改及配套基础设施建设贷款。

⑶《濮阳市人民政府关于印发濮阳市国有土地上房屋征收与补偿暂行办法的通知》（濮政〔2012〕83号）

1）补偿安置

对被征收人给予补偿包括：被征收房屋价值的补偿；因征收房屋造成搬迁、临时安置的补偿；因征收房屋造成的停产停业损失的补偿。

①被征收房屋的补偿不得低于房屋征收决定之日起被征收房屋类似房地产的市场价格。被征收房屋的价值由具有相应资质的房地产价格评估机构评估确定。市征收部门应推荐3家以上社会信誉好、综合实力强的房地产价格评估机构（三级资质以上），供被征收人选择。

②补助费均以被征收房屋产权登记建筑面积计算，按下列规定执行：

住宅临时安置补助费：12元/㎡/月。

搬家费：10元/㎡。

有线电视、电话迁移：80元/户、80元/部。

空调移机：挂机120元/台，柜机180元/台。

⑷《濮阳市人民政府关于加快城中村和建成片区改造的实施意见》（濮政〔2013〕52号）

城中村改造和建成区片区改造安置房，免收除国家、省明文规定不得减免之外的行政事业性收费和政府性基金；市政府规定权限范围内的经营服务性收费减半征收。被征收人选择现房安置、回迁安置的，调换部分依法享受契税和房屋维修基金优惠政策，被征收人选择货币补偿的，退还房屋维修基金。

以上政策的实施，为本项目的建设起到了指导和支撑的作用。

## 项目的提出

濮阳市深入贯彻落实科学发展观，坚持以人为本，以建设和谐濮阳、生态宜居名城、促进濮阳经济社会协调发展为目的，加快棚户区改造步伐，改善城市居民特别是低收入住房困难群体的住房条件，提高城市土地节约集约利用水平，提升城市形象，努力把棚户区改造成房屋质量优良、功能完善、设施齐全、生活便利、环境优美的新型城市社区。

根据濮阳市人民政府规定列入改造范围的城市棚户区有关规定，本项目符合下列条件：一是房屋破损严重，房龄超过40年的房屋比重达到50%以上；二是基础设施配套不全，公共排水、供热、供气、消防等设施达不到规定标准，存在严重安全隐患。

《国务院关于进一步做好城镇棚户区和城乡危房改造及配套基础设施建设有关工作的意见》（国发〔2015〕37号）的发布为濮阳市华龙区李家村、后铁炉城中村改造项目带来了巨大的发展契机。

为了贯彻落实国家、河南省及濮阳市各级政府关于棚户区改造的实施指导意见，改善李家村、后铁炉城中村居民居住环境和生活水平，同时推动濮阳市城中村及棚户区改造步伐，不断提高濮阳市的经济发展水平，濮阳市华龙区人民政府提出了濮阳市华龙区李家村、后铁炉城中村改造项目。

本项目承接主体拟定濮阳市建设投资公司，政府指定濮阳市华龙区房产局作为采购主体实施政府采购。承接主体濮阳市建设投资公司与政府指定采购主体濮阳市华龙区房产局签订政府购买服务合同，承接市、区政府安排，并向银行申请贷款解决剩余缺口资金。濮阳市政府将购买服务的资金列入濮阳市年度财政预算和中长期预算规划，濮阳市建设投资公司及时将归集的资金偿还银行贷款。

濮阳市建设投资公司作为承接主体，与实施单位濮阳恒大置业有限公司签订委托代建协议，通过实施单位将资金投资到棚户区改造项目上。

## 项目建设的必要性

本项目的建设是改善人居环境、提升城市品味、推进城市化进程的必由之路，是建设文明、生态、和谐、宜居城市的重要保障，是以人为本、科学发展、构建和谐社会的强力举措。

⑴项目的建设是“适势而生，随势而兴”，是农民群众建设美好家园示范区的必然选择

改革开放以来，我国农村经济快速发展，农民生活水平显著提高，村党组织领导的充满活力的村民自治机制初步形成，各项社会事业长足进步。但农村基础设施建设、公共服务、村民委员会的自治功能、社会力量参与社会主义新农村建设等方面与全面建设小康社会的要求还不相适应。

本项目实施后，将不断满足农村居民日益增长的物质文化生活需要，加快实现建设富裕文明和谐新农村的奋斗目标；同时对于搭建推进社会主义新农村建设的有效平台，把建设社会主义新农村的各项政策措施落实到农村基层，引导社会公共服务向农村延伸，调动群众和社会力量参与社会主义新农村建设的积极性，进一步深化农村基层民主政治建设，动员村民积极参与村民自治的各项事务，完善民主选举、民主决策、民主管理、民主监督的村民自治机制，保障村民群众的民主权利；协调农村各种利益关系，化解农村社会矛盾，具有重要的促进作用。因此说项目的建设是“适势而生，随势而兴”，是农民群众建设美好家园示范区的必然选择。

⑵项目的建设是满足住房需求，改善当地人居环境的需要

项目建成后，可大大缓解濮阳市城中村居民居住条件“脏、乱、差”的局面。本项目高起点、高标准地进行规划和建设，项目区内各种市政配套设施齐全，绿化、净化、美化达到要求，能极大地提升濮阳市乃至周边地区人居环境的品质。

⑶项目的建设是扩大就业，促进人口聚集，加快城镇化进程的重要途径

城市是现代文明的标志，是政治、经济、科技、文化、教育的中心，城镇化是统筹城乡发展、推进经济社会发展转型、促进文明进步的关键。在经济全球化和科学技术迅猛发展的新形势下，城市在推进工业化、信息化、现代化，促进经济社会发展进程中的带动和主导作用日趋突出。发展房地产业是加快城镇化进程的重要途径。房地产业物业和房地产中介服务业可直接提供大量工作岗位，增加劳动就业，还可带动建筑业、建材、装修、家电等数十个相关行业发展，间接为社会创造大量劳动就业岗位，从而引导农村剩余劳动力向城市转移，以此加快城镇化进程。本项目建成后，新增商业将提供大量就业岗位，这对于缓解当地就业压力具有重要的意义，同时可大大改善濮阳市城市面貌，提升当地居民的生活品质。因此说项目的建设是扩大就业，促进人口聚集，加快城镇化进程的重要途径。

⑷项目的建设是促进城市全面和谐发展的需要

由于环境和住房条件的改变、区域优势及房产价值的提升、居住人群层次的提高，将会使当地居民的生活习惯、文化层次和经营方式得到改变，从而使当地人民群众的经济收入、文明程度、生活质量得到提高，同享城市改革发展和文明进步成果，促进城市的全面和谐发展。

综上所述，本项目是濮阳市城乡形势发展的需要，是扩大内需、增加农村投资的重大举措。在引导农民增加生活消费、加强农村基础设施建设的同时，启动农村新居建设是扩大投资的一大重点，对拉动经济平稳较快发展具有重要的现实意义。项目建成后不仅可以改善城市面貌，提升当地居民的生活品质，推进城乡一体化，建设城市新社区，培育现代新市民，构建管理新体制，倡导社会新风尚，而且对濮阳市的经济发展产生巨大的拉动作用。

因此，本项目的开发建设是非常必要的。

# 项目位置与建设条件

## 项目选址

### 选址原则

⑴本项目建设位置的选择应符合城乡规划布局和城市规划的要求，按照国家有关法律、法规及建设前期工作的规定进行。

⑵项目选址应具备满足建设工程需要的工程地质条件和水文地质条件，以及相应的公用配套设施条件，并应根据项目远期发展规划的需要，适当留有发展的余地。

⑶项目选址选择应对建设条件、经济、社会、人文、环境保护等各种因素进行深入的调查研究，并应对其进行多方案技术经济比较，择优确定。

### 选址依据

⑴《中华人民共和国城乡规划法》；

⑵《建设项目选址管理办法》；

⑶《濮阳市城市总体规划》（2005-2020年）；

⑷《濮阳市土地利用总体规划》（2006-2020年）；

⑸《濮阳市城乡一体化示范区起步区控制性详细规划》。

### 项目选址

濮阳市华龙区李家村、后铁炉城中村改造项目规划用地范围位于华龙区文明路以东，文化路以西，澶州大街以南，龙泽大街以北，以高阳大街为界，分为G-26-02号地和G-27-02号地两个地块，占地面积115.988亩。项目区地势平坦，环境优美，交通便捷，项目用地符合《濮阳市城市总体规划》（2005-2020年）及《濮阳市土地利用总体规划》（2006-2020年）。

## 建设条件

### 自然条件

⑴地形地貌

华龙区地貌系中国第三级阶梯的中后部，属于黄河冲积平原的一部分。地势较为平坦，自西南向东北略有倾斜 ，海拔一般在48～58米之间。

⑵气候条件

濮阳市位于中纬地带，常年受东南季风环流的控制和影响，属暖温带半湿润大陆性季风气候。特点是四季分明，春季干旱多风沙，夏季炎热雨量大，秋季晴和日照长，冬季干旱少雨雪。光辐射值高。

濮阳市年平均气温为13.3℃，年极端最高气温达43.1℃，年极端最低气温为-21℃。无霜期一般为205天。年平均日照时数为2454.5小时，平均日照百分率为58%。年太阳辐射量为118.3千卡每平方厘米，年有效辐射量为57.9千卡每平方厘米。年平均风速为2.7米每秒，常年主导风向是南风、北风。夏季多南风，冬季多北风，春秋两季风向风速多变。年平均降水量为502.3～601.3毫米。

⑶水资源

濮阳市属河南省比较干旱地区之一，水资源不多。地表径流靠天然降水补给，平均年径流量为1.86亿立方米，径流深为44.4毫米。境内浅层地下水资源量为6.73亿立方米，其中可开采资源量6.24亿立方米。濮阳境内有河流97条，多为中小河流，分属于黄河、海河两大水系。过境河主要有黄河、金堤河和卫河。另外，较大的河流还有天然文岩渠、马颊河、潴龙河、徒骇河等。

华龙区域内地表水、地下水资源为7.41亿立方米/年，黄河水源引用指标8亿立方米/年，南水北调分配给濮阳市水量1.19亿立方米/年，加上中水回用，年水资源总量约17亿立方。

⑷矿产资源

华龙区是中原油田总部所在地，石油、天然气及煤、盐储量丰富，质量较好。2012年，石油远景资源量10多亿吨，天然气远景资源量2000—3000亿立方米，煤炭储量约800亿吨（埋深400—600米），岩盐资源储量1440亿吨（埋深2100—2700米）。

⑸地震烈度

根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）附录A——《我国主要城镇抗震设防烈度、设计基本地震加速度和设计地震分组》的规定：濮阳市的抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度为0.15g，设计地震分组为第二组。本项目具体的地震设防标准由地震安全性评价确定。

### 区位交通条件

濮阳市位于河南省东北部，黄河下游，冀、鲁、豫3省交界处。东、南部与山东省济宁市、菏泽市隔河相望，东北部与山东省聊城市、泰安市毗邻，北部与河北省邯郸市相连，西部与河南省安阳市接壤，西南部与河南省新乡市相倚。地处北纬35°20′0″～36°12′23″，东经114°52′0″～116°5′4″之间，东西长125公里，南北宽100公里。全市总面积为4188平方公里。

华龙区位于濮阳市中部，东经115°07′-115°89′、北纬35°78′-36°12′之间。南与濮阳县接壤，北与清丰县为邻。

项目区临近S26范辉高速和106国道，距离范辉高速106国道下路口直线距离1.5公里；临近S101省道和S212省道（政通大街），交通十分方便。

### 社会经济条件

2014年年末濮阳市总人口389.93万人，常住人口360.10万人。出生人口4.45万人，出生率11.4‰；死亡人口2.43万人，死亡率6.2‰；自然变动净增人口2.02万人，自然增长率5.2‰。全市城镇化率达到38.5%，比上年提高1.8个百分点。

2014年全年濮阳市生产总值1253.61亿元，比上年增长10.0%。其中：第一产业增加值158.07亿元，增长4.5%；第二产业增加值840.81亿元，增长11.6%；第三产业增加值254.73亿元，增长7.1%。三次产业结构为12.6：67.1：20.3。人均生产总值34895元。

全年居民消费价格比上年上涨1.7%，其中，食品类价格上涨2.7%，居住类价格上涨1.1%，衣着类价格上涨0.7%,家庭设备用品及维修服务价格上涨0.2%，医疗保健及个人用品类价格上涨3.1%，交通和通信类价格上涨0.5%，娱乐教育文化用品及服务类上涨2.0%。商品零售价格上涨0.6%，农业生产资料价格上涨1.5%。

2014年年末从业人员255.58万人。全年城镇新增就业人员7.28万人,失业人员实现再就业1.98万人，新增农村劳动力转移就业3.64万人。全市外出务工农民工85.90万人。

2014年全年全市财政总收入108.12亿元，比上年增长12.4%。地方公共财政预算收入70.40亿元，增长16.4%，其中：税收收入54.81亿元，增长13.4%，税收占地方公共财政预算收入的比重为77.9%，比上年下降2.0个百分点。地方公共财政预算支出186.67亿元，增长 7.4%，其中：教育支出42.05亿元，增长3.5%，社会保障与就业支出26.22亿元，增长5.3%，医疗卫生支出22.10亿元，增长7.1%，一般公共服务支出17.79亿元，增长29.3%。

2014年全年农村居民人均纯收入8828元，比上年增长11.7%，扣除价格因素，实际增长9.9%；农村居民人均生活消费支出5745元，增长15.4%，扣除价格因素实际增长13.5%。城镇居民人均可支配收入23766元，增长10.2%，扣除价格因素实际增长8.4%；城镇居民人均消费支出13545元，增长3.5%，扣除价格因素实际增长1.8%。

### 基础设施条件

市政基础设施（给水、排水、电力、电信）已全部通达至项目区。具体情况如下：

给水：项目区给水管网连接市政自来水管网。

排水：项目区附近有现状市政污水管道，为本项目预留一处雨水、污水接口。

电力：项目区供电可连接濮阳市市政供电局高压供电主线网，高压主线引入小区高压环网柜。

电信：城市电信电缆由市政配套网络引入。

### 主要建筑材料来源、供应

⑴建设材料

①砂、石料、混凝土

砂、石料主要由当地提供，混凝土由当地混凝土搅拌站供应。

②工程用水、用电

项目位于城市规划区内，有充足的工程用水和生活用水。水、电资源满足项目要求。

⑵三大材料来源及供应

木材：木材市场供应充足，能满足工程需求。

水泥：当地水泥销售市场可满足工程需要。

钢材：可参照本地情况就近购买。

⑶运输条件

项目区紧邻高阳大街，交通便利，道路运输条件满足工程需要。

# 拆迁安置方案

为进一步加快李家村、后铁炉城中村改造步伐，根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城乡规划法》、《河南省实施<土地管理法>办法》、《国有土地房屋征收与补偿条例》等法律法规的规定，参照濮阳市人民政府《关于加快推进城中村和建成区片区改造的实施意见》（濮政〔2013〕52号），结合两村实际，特制定李家村、后铁炉城中村改造征收安置补偿方案。

## 项目名称

李家村、后铁炉城中村改造村民安置房项目。

## 征收范围

李家村、后铁炉原村址占地范围，共计664亩。

## 征收主体

华龙区人民政府

## 征收实施主体

孟轲乡人民政府

## 征收方式

参照《濮阳市国有土地房屋征收与补偿工作规程》濮政〔2012〕84号规定的程序进行。

## 安置补偿

⑴安置房位置及建设标准

1）安置房位于文化路西，澶州大街南，文明路东，龙泽大街北区域内的115.988亩安置区内。

2）安置房为高层电梯楼房，楼梯为水泥砂浆地面，安装入户防盗门，塑钢窗，通水，通电，通天然气，安装宽带，铺设地暖，室内地面，墙面为毛面。

⑵安置补偿方式

村庄现状集体土地664亩无偿收归国有归村集体管理，认定享受村民待遇的村民按照40㎡/人安置，原房屋及附属物按照濮阳市国家建设用地征收补偿价予以补偿，本着自愿的原则，认定享受村民待遇的村民可按照建设成本价购买20㎡/人，65周岁以上（含65周岁）居住老年公寓（夫妻双方一方达到65周岁以上，另一方视为65周岁，不在享受村民待遇分房）。

1）享受村民待遇人员确定标准

①2015年1月22日登记并公示的农业户籍人口（含本村失地转非户籍人口）且在村中长期居住生活的享受村民待遇。

②2015年1月22日登记并公示的农业户籍人口中以下情况不享受村民待遇，出嫁未迁（纯女户可有一女享受村民待遇）、随母迁入的子女及母亲、离婚回迁、入户随祖父母、离婚未迁出。

③2015年1月22日登记并公示的人口中不是本村户籍的，以下人员可享受村民待遇，男方为享受村民待遇村民未入户籍的子女、未入户的妻子为农业户籍（女方原户籍为村转居户籍的按照农业户籍对待）。

④2015年1月22日登记前现在校学生、现役士兵、现服刑人员户籍迁出的，可享受村民待遇

⑸其他特殊情况经本人申请，提交村民代表大会投票表决，超过村民代表80%人员通过的，确定为享受村民待遇村民

2）安置标准

①认定享受村民待遇的村民安置

认定享受村民待遇的村民安置40㎡/人，原房屋及附属物按照濮阳市国家建设用地征收补偿价予以补偿，本着自愿的原则，认定户籍村民可按照建设成本价购买20㎡/人，65周岁以上（含65周岁）居住老年公寓（夫妻双方一方达到65周岁以上，另一方视为65周岁，不在享受村民待遇分房）。

②不享受村民待遇，村内有宅基及房屋户的安置本着自愿选择原则，按照建设成本价每户最多可认购120平方米，每平方米政府补助500元，原房产按照濮阳市国家建设用地征收补偿价予以补偿。

③2015年1月22日登记并公示的人口信息中男方为非农户籍、女方及子女享受村民待遇的，本着自愿原则按照建设成本价随本户最多可认购30㎡，每平方米政府补助500元。

④2015年1月22日登记并公示的人口信息中女方为非农户籍、男方及子女享受村民待遇的，本着自愿原则按照建设成本价随本户最多可认购30㎡，每平方米政府补助500元。

⑤2015年1月22日登记并公示的人口信息中登记为本村农业户籍，但是认定为不享受村民待遇的人口，按照建设成本价认购30㎡/人。

⑥独生子女户经本人申请（经核实并经公示无异议认定），每户多分40㎡/人，育龄妇女49周岁以上（含49周岁）的直接享受，育龄妇女49周岁以下的按照建设成本缴纳保证金后享受。保证金存入指定银行，由本户与银行、村委会签订三方监管协议，育龄妇女达到49周岁，经村委会盖章确认后，取出保证金（本息）。

⑦凡协议签订时未选择换购房屋面积的，今后不再享受换购政策，协议签订后不得退房。

⑶附着物补偿标准

村民现有宅基上的附着物（含装修折旧后价值）按照濮阳市国有建设用地征地补偿标准进行评估（以高压线迁改项目评估结果为准）。

⑷选房原则

①按照搬迁并交房的顺序发放选房号，确定各户第一套选房顺序，即：先拆先选；按照协议签订顺序发放选房号，确定剩余套数房屋户型及位置，即：先签先选。

②被征收人按照“安置面积就近”的原则选择安置房。

③被征收人选择两套或两套以上安置房的，安置房面积合并计算。

## 征收补偿安置协议的签订

⑴征收补偿协议签订的当事人为所属村民委员会与被征收人。

⑵被征收人必须持有效证件到场，经村委会审核后方可签订协议。

⑶协议签订日期由村委会发布，逾期不签者视为放弃。

## 其他事项

⑴本方案经村民代表大会讨论表决通过后执行。

⑵未尽事宜由村两委依照有关法律条款经村民代表大会通过后解决。

⑶本方案最终解释权归村委会。

# 建设规模与内容

## 建设规模

濮阳市华龙区李家村、后铁炉城中村改造项目安置区占地约115.988亩，总建筑面积211859.94㎡（其中自主和生活保障房198783.40㎡，生产保障房及公共配套设施13076.54㎡），地下建筑面积为37862.06㎡，规划安置房套数2030.00户。

项目拟分三期建设，一期占地约57.80亩，总建筑面积122170.13㎡，其中地上建筑面积105268.12㎡（住宅建筑面积98540.20㎡），地下建筑面积16902.01㎡，规划安置房套数1000.00套。

二期占地约28.29亩，总建筑面积81712.80㎡，其中地上建筑面积71250.00㎡（全部为住宅），地下建筑面积10462.80㎡，规划安置房套数730.00套。

三期占地约29.90亩，总建筑面积45839.07㎡，其中地上建筑面积35341.82㎡（住宅建筑面积28993.20㎡），地下建筑面积10497.25㎡，交于村集体自主建设。

## 建设内容

⑴项目一期

项目一期总建筑面积122170.13㎡，包括地上建筑105268.12㎡，其中住宅建筑98540.20㎡（共建设G-26-02地块1#、2#、7#、9#、12#、15#、16#、18#共8栋住宅，23F住宅3栋，17F住宅5栋），幼儿园1728.57㎡（8#楼，1栋3层），公共服务设施1254.12㎡（13#、17#共2栋，2层），配套商业3745.23㎡；地下建筑16902.01㎡，其中地下室3809.93㎡，地下车库13092.08㎡，另外建设G-26-02地块部分室外道路、绿化、硬化及停车场、大门及围墙、室外供水、排水、供电、燃气、弱电、暖通等公用工程等。

详细建设内容见下表：

      - 项目一期建设内容一览表

| 序号 | 项目 | 单位 | 指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总建筑面积 | ㎡ | 122170.13 |  |
| 1.1 | 地上建筑 | ㎡ | 105268.12 |  |
| 1.1.1 | 住宅 | ㎡ | 98540.20 |  |
| ① | 17层住宅 | ㎡ | 44340.71 | 5栋剪力墙结构 |
| ② | 23层住宅 | ㎡ | 54199.50 | 3栋剪力墙结构 |
| 1.1.2 | 幼儿园 | ㎡ | 1728.57 | 6班幼儿园、3F框架结构 |
| 1.1.3 | 公共服务设施 | ㎡ | 1254.12 | 2F两栋框架结构 |
| 1.1.4 | 配套商业 | ㎡ | 3745.23 | 2层裙房 |
| 1.2 | 地下建筑 | ㎡ | 16902.01 |  |
| 1.2.1 | 地下室 | ㎡ | 3809.93 |  |
| 1.2.2 | 地下车库 | ㎡ | 13092.08 | 部分兼人防 |
| 2 | 绿地 | ㎡ | 16022.30 |  |
| 3 | 道路 | ㎡ | 4238.70 |  |
| 4 | 硬化及停车场 | ㎡ | 12212.25 |  |
| 5 | 大门及围墙 | 项 | 1.00 |  |
| 6 | 基础设施 | 项 | 1.00 | 包含室外供水、排水、供电、燃气、弱电、暖通等工程 |

⑵项目二期

项目二期总建筑面积81712.80㎡，包括地上建筑71250.00㎡，全部为住宅建筑（共建设G-26-02地块3#、5#、6#、10#、11#5栋，G-27-02号地块22#、23#2栋共7栋住宅，23F住宅2栋，17F住宅5栋）；地下建筑10462.80㎡，其中地下室2358.45㎡，地下车库8104.35㎡，另外建设G-26-02地块剩余室外道路、绿化、硬化及停车场、大门及围墙、室外供水、排水、供电、燃气、弱电、暖通等公用工程等。

详细建设内容见下表：

      - 项目二期建设内容一览表

| 序号 | 项目 | 单位 | 指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总建筑面积 | ㎡ | 81712.80 |  |
| 1.1 | 地上建筑 | ㎡ | 71250.00 |  |
| 1.1.1 | 住宅 | ㎡ | 71250.00 |  |
| ① | 17层住宅 | ㎡ | 34210.80 | 5栋剪力墙结构 |
| ② | 23层住宅 | ㎡ | 37039.20 | 2栋剪力墙结构 |
| 1.2 | 地下建筑 | ㎡ | 10462.80 |  |
| 1.2.1 | 地下室 | ㎡ | 2358.45 |  |
| 1.2.2 | 地下车库 | ㎡ | 8104.35 | 部分兼人防 |
| 2 | 绿地 | ㎡ | 7842.13 |  |
| 3 | 道路 | ㎡ | 2074.64 |  |
| 4 | 硬化及停车场 | ㎡ | 5192.02 |  |
| 5 | 大门及围墙 | 项 | 1.00 |  |
| 6 | 基础设施 | 项 | 1.00 | 包含室外供水、排水、供电、燃气、弱电、暖通等工程 |

⑶项目三期

项目三期总建筑面积45839.07㎡，包括地上建筑35341.82㎡，其中住宅28993.20㎡（共建设G-27-02地块19#、20#、25#、26#共4栋住宅，23F住宅2栋，17F住宅2栋），公共服务设施1140.22㎡（1栋2层），配套商业5208.40㎡；地下建筑10497.25㎡，其中地下室2090.38㎡，地下车库8406.87㎡，另外建设G-27-02地块室外道路、绿化、硬化及停车场、大门及围墙、室外供水、排水、供电、燃气、弱电、暖通等公用工程等，统一规划完毕后，交于村集体自主建设。

⑷项目通过市场融资筹集资金建设部分

本项目一期和二期拟采用市场融资筹集资金建设，建设内容见下表：

      - 项目采用市场融资建设内容一览表（一期、二期）

| 序号 | 项目 | 单位 | 指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总建筑面积 | ㎡ | 203882.93 |  |
| 1.1 | 地上建筑 | ㎡ | 176518.12 |  |
| 1.1.1 | 住宅 | ㎡ | 169790.2 |  |
| ① | 17层住宅 | ㎡ | 78551.51 | 10栋剪力墙结构 |
| ② | 23层住宅 | ㎡ | 91238.70 | 5栋剪力墙结构 |
| 1.1.2 | 幼儿园 | ㎡ | 1728.57 | 6班幼儿园、3F框架结构 |
| 1.1.3 | 公共服务设施 | ㎡ | 1254.12 | 2F两栋框架结构 |
| 1.1.4 | 配套商业 | ㎡ | 3745.23 | 2层裙房 |
| 1.2 | 地下建筑 | ㎡ | 27364.81 |  |
| 1.2.1 | 地下室 | ㎡ | 6168.38 |  |
| 1.2.2 | 地下车库 | ㎡ | 21196.43 | 部分兼人防 |
| 2 | 绿地 | ㎡ | 23864.43 |  |
| 3 | 道路 | ㎡ | 6313.34 |  |
| 4 | 硬化及停车场 | ㎡ | 17404.27 |  |
| 5 | 大门及围墙 | 项 | 1.00 |  |
| 6 | 基础设施 | 项 | 1.00 | 包含室外供水、排水、供电、燃气、弱电、暖通等工程 |

# 建设方案

## 总体规划

### 规划依据

⑴《中华人民共和国城乡规划法》（2008年1月）；

⑵《城市规划编制办法实施细则》；

⑶《城市居住区规划设计规范》（GB 50180-93）（2002年版）；

⑷《住宅设计规范》（GB50096-2011）；

⑸《濮阳市城市总体规划》（2005-2020年）；

⑹《濮阳市土地利用总体规划》（2006-2020年）；

⑺《濮阳市城乡一体化示范区起步区控制性详细规划》；

⑻《工程建设标准强制性条文（房屋建筑部分）》（2013版）；

⑼实施单位提供的其他相关资料及要求；

⑽现行的有关技术规范规程。

### 规划原则

⑴以人为本及可持续发展

以人为本及可持续发展已成为现代城市规划及城市设计的重要原则，在体现城市形象的同时必须充分关注人的需求，体现多数人对城市空间的功能、空间及人性化需求。城市空间的规划设计不仅要关注物质空间的塑造，同时要关注经济、社会及环境的可持续发展，促进人与自然的和谐发展，提高现代城市居住空间的“宜居性”。

⑵和谐共生及整体性

从城市整体性出发，强调社区与城市空间环境的协调性；规划区内部结构布局的系统性，构筑特征鲜明、整体有效的整体空间形态。

⑶要贯彻“高效、便捷”的功能原则。从规划到建设，从交通到绿化，都要突出以人为本的思想；各区域和功能空间之间形成高效、便捷的网络，要结合人们对生产生活的需要。

⑷要贯彻“实用、经济、美观”的原则。突出地区文化，打造形象品牌，建筑设计力求实现精致、典雅，具有美感。

### 总体规划设计

⑴总平面规划布局

安置小区总平面布局按小区道路道路划分，小区外围住宅采用联排式布置，序列严谨，富有规律性和机理性，功能布局合理、特色鲜明；小区内部穿插个别住宅和公共建筑，营造大面积的内部空间，便于营造集中绿地等景观。住宅单元保证尽量南北向，同时设计富有时代感的建筑立面效果，打破兵营式的单调刻板，显得活泼富有变化。

①出入口布置

安置小区主出入口设在高阳大街上，宽20米，为小区车行主入口，并设置小广场，布置软质与硬质景观，聚散人群、丰富视野；在文明街设置小区次入口，为人行入口，宽度为6米，为小区居民提供安全、方便的出行条件。小区外围沿街长度大于150米设有连接内外的消防通道，满足防火的需要，大于80米设有人行通道。

②住宅布局结构

本项目G-26-02号地块主要建设13栋住宅，从南向北共3排，其中第一排为2栋17层住宅、2栋23层住宅，第二排为4栋17层住宅，第三排为2栋17层住宅、3栋23层住宅。

G-27-02号地块主要建设6栋住宅，从南向北共3排，其中第一排为2栋17层住宅，第二排为2栋17层住宅，第三排为2栋23层住宅。

③幼儿园布局

考虑方便幼儿入学及家长接送的需要，幼儿园设置G-26-02号地块地块中央，主要面向小区内适龄儿童招生。

⑵建筑布局

小区23层住宅布置在周边，中间布置17层住宅，外密内疏，营造大范围内容空间，各排住宅间距在40米左右，满足防火、通风、日照的需要，并在建筑周围布置绿化和景观小品，丰富小区内的景观。

⑶道路规划

项目区内设置组团路、入户路、园路三级路网，在功能方面注重便捷性、均好性与机动性，在美观方面注重层次性、休闲性、景观性。在小区内围绕各建筑规划一环状道路，连接小区各组团，入户路连接组团路与各建筑，园路穿插于宅旁绿地、景观广场、中心绿地等，组团路兼做消防车道，道路尽端设回车场，可以方便快捷地到达各栋住宅，满足消防安全需要。

道路断面：组团路和入户的断面宽为6米，园路的断面宽度为2~4米；道路两侧设置绿化景观，除满足必要的交通功能外，为居民提供赏景和游憩的需要。

⑷停车场

把握“人车分流”的原则。机动车停车考虑以地下停车为主，地面停车与之相结合的方式。地下停车场入口设置在小区出入口两端，，居民车辆由入口进入地下车库，尽可能避免对小区内人行的干扰。

地上停车场设置在建筑周边，满足车辆就近停放的需要。

⑸绿化

绿化采用点线面结合的方式，为人们创造舒适优美的生活环境。绿地可分为中心绿地、宅旁绿地及公共设施专用绿地。可根据绿地的所处位置、性质、功能的不同，对绿地进行分割来创造不同的氛围，创造出宜居的生活环境。

本项目的绿化系统以自然生态为主题，使乔木、灌木、草地形成一个自然的生态链。其意义不仅在于绿化环境，而且将自然景观和人文景观加以变换、组建和再创造，充分利用土地使用效率，容纳多种公益活动。区内各层次绿化依据具体区内位置，表达不同的风格，体现出各绿化空间的不同特色，在形式及树种搭配上进行多样处理，以求得丰富变化的效果。同时舒展的线形绿化和精巧的立体绿化，将各层次绿化巧妙串联在一起，构成结构主次分明、空间各异、配置层次清晰的绿化景观网络。

## 建筑设计

### 设计依据

⑴《民用建筑设计通则》(GB50352-2005)；

⑵《住宅设计规范》（GB50096-2011）；

⑶《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2010）；

⑷《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）；

⑸《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）；

⑹《无障碍设计规范》（GB50763-2012）；

⑺《汽车库建筑设计规范》（JGJ100-98）；

⑻《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》（GB50067-2014）；

⑼《工程建设标准强制性条文（房屋建筑部分）》（2013版）；

⑽国家现行的其它有关技术规范规程等。

### 设计原则

⑴建筑设计方案合理，注重实用、经济、节能、环保。

⑵建筑风格——体现时代特色，创造良好的城市景观。采用简洁明快具有文化品位的现代风格，在整体建筑造型中注重细部处理和材料色彩统一，打造宜居社区的生态环境。临城市道路的建筑正立面设计考虑和周边环境的协调，形成完整的街道景观。

⑶户型设计——适应现代人起居、生活、工作和社交需要，在厅室面积、卫生厨房配置及南北阳台、居室朝向等方面合理设计，满足安置居民的居住需求。

⑷在户型功能合理的前提下，宅内景观视角、日照、通风、降噪、隔音、节能等方面均应达到设计标准要求。

⑸在满足使用舒适度的前提下注重空间和资源的有效利用和综合成本的控制。

⑹灵活布置商业和公共服务设施用房，既要方便居民生活，又不对居民的居住、休息带来影响。

### 功能设计

⑴住宅户型设计

城市棚户区安置回迁居民的户型面积应结合当地居民住房实际情况和居民收入水平确定。充分考虑棚户区居民的家庭构成和实际情况，户型面积以80平方米和120平方米为主，少量60平方米和100平方米。

所有房型平面布置上，根据家庭生活行为特征，合理组织各功能分区，以客厅为居住核心，居寝分离，洁污分离，在实用经济的前提下，不仅仅提高住房的得房率，同时使各类户型住宅均具有舒适性和功能合理性。

⑵居住功能与室内环境设计

住宅套内设计以起居厅为中心，家庭内部动静分离、居寝分离、洁污分离。室内布置紧凑，设计尽可能减少开向起居厅门洞的数量，走道短捷，提高面积的使用率和舒适程度。

住宅单体设计适应现代生活方式，强调大厅活动空间，做到明厅、明厨、明卫、明卧，强调良好的通风效果。

住宅单体均考虑了窗户户型的设计，以扩大室内空间和丰富临窗景观。阳台的设计针对当地气候特征，采用封闭式，为居住者提供室外小聚的空间，厨房设计考虑橱柜与冰箱机位。

⑶立面设计

在实用美观的前提下，创造体现现代都市风格的空间形象。立面采用简洁大方的现代风格。建筑色彩以高明度、低饱和度的暖色调为主色调，形成协调统一的城市色彩，以高明度、中等饱和度的较为明快的辅助色调作为点缀和衬托，以丰富城市色彩。

⑷公共建筑设计

该项目公共建筑包括幼儿园和公共服务设施用房等。各功能用房在满足使用功能的同时，应与安置区格调相协调，建筑造型美观大方，与周围环境融为一体。

### 建筑消防说明

本项目各建筑耐火等级不应低于二级。

室内消火栓系统：在楼梯间、消防电梯前室等处设置室内消火栓系统，消火栓的间距保证两股水柱达到室内任何部位。消火栓系统在静压力不大于1.0Mpa的条件下分为一个区。系统设置一套消防系统加压水泵。栓口出水压力大于0.5Mpa时，消火栓采用减压稳压消火栓。

根据《建筑灭火器配置设计规范》要求，在建筑物内设置足够数量的手提式干粉灭火器。

在最高建筑屋顶设消防水箱，以保证火灾前十分钟的灭火需要。

### 建筑节能

⑴外墙应做外保温，保温材料采用聚苯乙烯泡沫塑料板。楼梯间单元门应能自动关闭，透明部分传热系数不应大于4.0W/（m•k），不透明部分传热系数不应大于2.0W/（m•k）。

⑵分户墙的传热系数不应大于1.7W/（m•k），屋间楼板的传热系数不宜大于2.0W/（m•k）。

⑶变形缝处屋面、外墙的缝口处应填嵌一定厚度的聚苯板等轻质保温材料，变形缝两侧的墙体传热系数不应大于1.7W/（m•k）。

⑷外墙保温材料的燃烧性能应为A1级，每三层应设置水平防火隔离带，防火隔离带与墙面应进行全面积粘贴。

⑸屋面应设置保温层，燃烧性能等级不低于B1级，屋顶与外墙交界处、屋顶开口部位四周的保温层，应采用宽度不小于500mm的A级保温材料设置水平防火隔离带。

## 结构设计

### 设计依据

⑴《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068-2001）；

⑵《建筑抗震设防分类标准》（GB50223-2008）；

⑶《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）；

⑷《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）；

⑸《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）；

⑹《砌体结构设计规范》（GB50007-2011）；

⑺《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）；

⑻其它有关国家规范及地方技术规范等。

### 抗震设计及荷载取值

⑴根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）规定：濮阳市的抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.15g，设计地震分组为第二组。本项目住宅等建筑抗震设防标准为标准设防类，抗震设防烈度按7度设防，幼儿园抗震设防标准为重点设防类，抗震设防烈度按8度设防。

⑵各类荷载按规范而定；

1）基本风压         0.45KN/m²（50年一遇）；

2）基本雪压         0.40KN/m²（50年一遇）；

3）楼、屋面均布活荷载标准值：

住宅                               2.0 KN/㎡

卫生间、盥洗池                     2.5 KN/㎡

厨房、餐厅                         4.0 KN/㎡

通风机房、电梯机房                 7.0 KN/㎡

走廊、门厅：住宅楼                 2.0 KN/㎡

阳台：可能出现人员密集的情况       3.5 KN/㎡

其他                        2.5 KN/㎡

楼梯                               3.5 KN/㎡

屋面：不上人屋面                   0.5 KN/㎡

上人屋面                     2.0KN/㎡

其他                               2.0 KN/㎡

### 结构材料

⑴混凝土

强度等级：C15~C35。

⑵钢筋

HPB300、HRB335、HRB400。

⑶砌体

建筑物±0.000以下砌体采用MU10蒸压灰砂砖，砂浆采用M7.5水泥砂浆。±0.000以上砌体采用MU10蒸压灰砂多孔砖，砂浆采用M7.5混合砂浆。框架结构填充墙采用加气混凝土砌块。

### 结构选型

⑴基础结构型式

地基基础的设计应根据岩土工程勘察报告、场地的地震危险性作综合评价，正确确定地基承载力。采用桩基时，还应提出供桩端持力层的建议、桩端土的承载能力和桩周围土的摩擦力等。基础埋置深度则应根据地质情况、土的冻结深度以及地下水位等情况综合考虑后确定。

⑵主体结构型式

本项目17层、23层建筑主体采用剪力墙结构，幼儿园和公共服务设施用房、附属商业用房主体采用框架结构，其他建筑采用砌体结构。楼、屋面采均用现浇钢筋砼整体楼板，楼梯采用现浇钢筋砼板式楼梯。

⑶主要建筑的建筑用料做法可采用：

屋面：顶层设计为现浇坡屋顶，设防水及保温材料。

楼地面：幼儿园和公共服务设施、附属商业用房采用地砖铺地，根据需要设各种档次；住宅室内、楼梯间均为水泥压光。

内墙面：幼儿园和公共服务设施用房墙面局部采用陶瓷面砖贴面，其余为仿瓷涂料罩面。住宅考虑仿瓷涂料罩面。

顶棚：同内墙面。

外装修：丙烯酸防水涂料，节能外保温墙面。

# 公用工程

## 给水工程

### 设计依据

⑴《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）（2009版）；

⑵《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）；

⑶《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）；

⑷《室外排水设计规范》（GB50014-2006）（2014年版）；

⑸《室外给水设计规范》（GB50013-2006）（2012年版）；

⑹《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）

⑺其它现行的有关设计规范、规程、标准。

### 设计原则

根据项目总体规划，合理预测需水量，按建筑单体用水要求合理分布供水，在满足用水量和水压的要求及考虑施工和维修便捷的原则下，结合道路设计，尽可能缩短配水管线的总长度。

### 给水

⑴水源

水源由市政管网提供，沿市政道路规划DN300给水主干管，能够满足项目用水需求。

⑵设计范围

本次给排水设计范围包括：生活给水系统、生活排水系统、消防给水系统。

⑶需水量预测

依据《建筑给水排水设计规范》以及《濮阳市城市总体规划》（2005-2020年）确定项目区的用水量指标。

具体计算过程见下表：

      - 项目日用水量估算表

| 序号 | 用水类别 | 标准 |  | 数量 | 最高日用水量（m³） | 日变化系数 | 日平均用水量（m³） | 用水天数 | 年用水量（万m³） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 住宅 | 150 | L/人*d | 6496 | 974.40 | 1.5 | 649.60 | 360 | 23.39 |
| 2 | 幼儿园 | 50 | L/人*班 | 180.00 | 9.00 | 1.5 | 6.00 | 300 | 0.18 |
| 3 | 公共服务设施 | 5 | L/㎡*d | 11347.97 | 56.74 | 1.5 | 37.83 | 360 | 1.36 |
| 4 | 道路及绿化 | 2 | L/㎡*d | 39806.82 | 79.61 | 1.5 | 53.08 | 120 | 0.64 |
| 5 | 未预见 | 上几项的10%计 |  |  | 111.98 |  | 74.65 |  | 2.56 |
| 6 | 合计 |  |  |  | 1231.73 |  | 821.15 |  | 28.12 |

初步估算，项目最高日用水量为1231.73m³，日平均用水821.15m³。年用水量28.12万m³。

      - 项目最高日最大时用水量估算表

| 序号 | 用水类别 | 最高日用水量（m³） | 时变化系数 | 用水时长 | 最高日平均时用水量（m³） | 最高日最大时用水量（m³） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 住宅 | 974.40 | 2.5 | 24.00 | 40.60 | 101.50 |
| 2 | 幼儿园 | 9.00 | 2.0 | 10.00 | 0.90 | 1.80 |
| 3 | 公共服务设施 | 56.74 | 1.5 | 10.00 | 5.67 | 8.51 |
| 4 | 道路及绿化 | 79.61 | 1.0 | 6.00 | 13.27 | 13.27 |
| 5 | 未预见 | 111.98 |  |  |  | 12.51 |
| 6 | 合计 | 1231.73 |  |  |  | 137.59 |

由上表可知，项目最高日最大时用水量为137.59立方米。

消防用水量按《建筑设计防火规范》的规定，项目内同一时间火灾次数为1次，一次灭火用水量为35L/S，灭火时间为2小时，所需水量为126m³/次。

⑶供水方案

本项目需在项目区内铺设供水管网，建筑内设置配水管。室外供水管道选用PE管或球墨铸铁管，室内配水管采用PPR管。

⑷给水方式

①室外给水

室外给水管网形成环状，供应生活给水、公共服务设施给水、道路及绿化给水、消防给水。

②室内给水

一、二层为市政直接供区，由市政管网直接供水。加压区：3层及以上采用变频加压供水器供水。

## 室外消防系统

⑴消防水源

规划消防水源采用城市给水水源。

⑵消防通道

项目区内各类建筑物充分考虑消防要求，保证一定的消防间距，项目区道路的修建应满足消防要求，小区外围沿街长度大于150米设有连接内外的消防通道，保证消防车快速通过，给消防扑救创造有利条件。

⑶室外消火栓系统

项目区四周环状管网设有地上式室外消火栓，便于消防车取水。室外环状管网上距室外消火栓15-40米处各设二组DN150消防水泵接合器（室内消火栓系统二组，喷淋系统二组），便于消防车供水。

⑷室内消火栓系统

室内消火栓系统的竖向管呈环状引入，接通室外DN150环状管。消火栓栓口出水压力大于0.5Mpa时，消火栓处设孔板减压装置。楼层平面上的室内消火栓布置，以保证任何部位有二个消火栓的水枪充实水柱同时到达为原则（间距30米）。消火栓箱内配置：DN65室内消火栓，DN19直流水枪，DN65-25m长水龙带及启泵按钮，每只消火栓箱下层带二具4kg手提式干粉灭火器。屋顶上设一个装有压力显示装置的消火栓，以备检查用。

⑸供水形式

消防用水采用濮阳市华龙区供水管网进行供水。

⑹管材选择

室外埋地加压消火栓管道采用球墨铸铁给水管道，橡胶圈连接。

## 污水工程

### 排水体制

采用雨、污分流制的排水体制。整个排水系统设计要综合考虑项目区道路及竖向规划。

### 生活排水量

项目区域内产生污水主要为生活污水，按日用水量（不含绿化等浇洒用水）85%计算，则项目平均日污水量为611.03升/日，最高日污水量为916.54升/日，项目年污水量为21.93万吨。

### 管网布置

沿小区南侧规划污水干管，项目区污水经收集后排入污水干管，最终排放至污水处理厂。

排水管采用国家公布的建设部推广的UPVC、PE双壁波纹管或双壁缠绕管，其具有内壁光滑、流通能力大、耐腐蚀、接头密封性好、抗不均匀沉降、重量轻、施工快捷、使用寿命长等优点，同时在造价上与钢筋混凝土管相接近。

## 雨水工程

### 雨水量计算

雨水量计算参考安阳市暴雨强度公式：

q=3680P0.4（t+16.7）0.858

q——设计暴雨强度（L/S·ha）

P——设计重现期（年）  取P=1年

t——集水时间（min）

t=t1+mt2

t1地面汇流时间，取t1=10min

t2灌渠内流行时间

m延缓系数，暗管m=2

管段雨水流量计算采用下列公式：

Q=ψ×q×F

Q——管段设计流量（L/S）

q——设计暴雨强度（L/S·ha）

F——设计汇水面积（公顷）

ψ——综合径流系数ψ=0.50，绿地径流系数ψ=0.3。

### 雨水设施及管网布置

结合项目区地形特点，雨水排放充分利用项目区的地形特点合理布置管道走向，雨水管网的布置采取分散布置，就近排放的原则，区内雨水就近排入市政排水管网。

雨水管一般布置在非机动车道和车行道下方，位于道路的两侧。管道采用增强聚丙烯管或钢筋混凝土圆管。

## 采暖及通风工程

### 设计依据

⑴《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2003）；

⑵《全国民用建筑工程设计技术措施》（暖通、空调、动力）；

⑶《河南省公共建筑节能设计标准实施细则》（DBJ41-2006）；

⑷其他有关设计规范与施工安装手册。

### 设计参数

⑴夏季

空调干球温度35.0℃

空调湿球温度27.5℃

通风计算温度30.9℃

室外平均风速2.2m/s

室外相对湿度59%

大气压力989.1hpa

⑵冬季

采暖干球温度-3.8℃

空调干球温度-5.7℃

通风干球温度-3.2℃

室外平均风速2.4m/s

室外相对湿度56%

大气压力1015.5hpa

⑶采暖室内设计温度

住宅：客厅、餐厅、卧室18℃，厨房15℃，浴厕25℃

其他房间：18℃

### 供暖系统

本项目热源来自市政供热管线，每栋建筑入口设置热计量表，所有住宅采暖均采用分户计量，分室调节方式。

住宅的采暖系统采用共用立管的分户独立系统，户内采用下分双管同程式系统。户内系统供回水管布置在本层建筑地面下的垫层内。垫层厚度不小于50mm，每组散热器均装自力式温控阀。

采暖散热器采用钢制柱型散热器，承压能力1.0MPa。项目的供热计算见下表（热负荷指标取自河南省居住建筑节能设计标准（寒冷地区）（DBJ41/062-2012）附录A河南省主要城市的气候区属、气象参数、耗热量指标限值）：

      - 项目用热量估算表

| 序号 | 区域 | 面积（㎡） | 热负荷指标（W/㎡） | 采暖天数（d） | 日小时数（h） | 热值（kJ/kWh） | 平均负荷率 | 管网效率 | 换热效率 | 年用气量（GJ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 住宅建筑 | 198783.4 | 11.2 | 120.00 | 24 | 3600.00 | 0.9 | 92% | 95% | 23769.73 |
| 2 | 不可预见 | 按1×5%估算 |  |  |  |  |  |  |  | 1188.49 |
| 3 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24958.21 |

则项目供暖年耗为24958.21GJ。

### 空调系统

本项目各建筑物采用分体热泵式空调器（挂壁式或立柜式）用于夏季制冷与冬季采暖，由业主自行购置。

### 通风

⑴住宅的卧室、起居室以及办公室等宜采用自然通风；

⑵厨房、卫生间、盥洗室和浴室等，宜采用自然通风。当利用自然通风不能满足室内卫生要求时，应采用机械通风；

⑶公共建筑、电梯间均设机械排风设施；

⑷送风口和回风口应当设置防鼠装置，并定期清洗，保持风口表面清洁。

## 电力工程

### 设计依据

⑴《民用建筑电气设计规范》（JGJ16-2008）；

⑵《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）；

⑶《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）；

⑷《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）；

⑸《低压配电设计规范》（GB50054-2011）；

⑹《20KV及以下变电所设计规范》（GB50053-2013）；

⑺《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）；

⑻实施单位提供的其他有关资料。

### 设计范围

⑴各建筑单体的照明、动力配电系统；

⑵各建筑单体防雷接地系统；

⑶委托范围内的总图设计；

⑷有线电视、电话等弱电系统由实施单位委托专业单位另行设计。

### 负荷等级及总负荷估算

本项目高层建筑和多层建筑的主要通道及楼梯间照明、安防系统用电、电子信息设备机房用电、航空障碍灯电源、客梯用电、排污泵、生活水泵用电以及包含应急照明在内的消防用电（消防电梯、消防水泵、消防类风机用电，消防控制室电源，消防排污泵等）为二级负荷；除二级负荷外的其余负荷用电为三级负荷。不同用电负荷等级建筑的供电要求应满足《民用建筑电气设计规范》（JGJ16-2008）相关要求。

按照负荷密度法进行项目区电力负荷预测。项目用电负荷及年用电量见下表：

      - 项目用电负荷及用电量估算表

| 序号 | 用电类别 | 负荷密度（W/㎡） | 数量（㎡） | 最高用电负荷（KW） | 需用系数 | 综合用电负荷（KW) | 日用电时间 | 用电天数 | 年用电量（万Kw*h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 住宅 | 45 | 198783.40 | 8945.25 | 0.4 | 3578.10 | 8 | 360 | 1030.49 |
| 2 | 配套服务设施 | 50 | 13076.54 | 653.83 | 0.8 | 523.06 | 8 | 300 | 125.53 |
| 3 | 地下室及地下车库 | 10 | 37862.06 | 378.62 | 0.8 | 302.90 | 6 | 300 | 54.52 |
| 4 | 临时用电 | 上述的5% |  | 498.89 |  | 220.20 |  |  | 60.53 |
| 5 | 合计 |  |  | 10476.59 |  | 4624.26 |  |  | 1271.08 |

通过测算，本项目综合用电负荷为4624.26kW，年用电量为1271.08万kWh。

### 配电方式

本工程宜考虑在本区内合适位置设置两处开闭所，并在合适位置设置高压开关站，项目用电由市政电网两个不同的地区变电站引来两路专用10kV高压电源系统进入开闭所内，再由开闭所将10kV电源分别双回路配给各区高压开关站，由高压开关站分至各生活用电变电所及公共用电变电所。两路10kV同时使用，互为备用，可以满足本工程二级负荷的供电可靠性要求。要求供电给公共用电变电所的两路10kV独立电源，分别来自开闭所内两路独立的10KV专用电缆。低压配电系统电压等级为220、380V。采用低压侧集中补偿，使高压侧的功率因数达到0.9以上。10kV电源配电采用树干式，220、380V电压采用放射式与树干式相结合的供电方式。系统计量均采用高供低计方式，住户采用一户一表式计量。消防电源采用两路10kV系统低压互为备用方式，节约投资，确保运行安全。

### 防雷与接地措施

本工程按三类防雷建筑考虑。利用结构柱外侧主钢筋两根不小于ø20作为引下线，该两根主筋连接需用焊接，下端与接地极连通。

本工程采用联合接地方式，利用主体建筑物基础内钢筋作接地极，要求接地电阻不大于1欧姆。变电器中性点工作接地、防雷接地、电气设备保护接地、电梯控制系统的功能接地、计算机功能接地、等电位联结接地及其它电子设备的功能接地合用同一接地体。

### 照明

在起居室、卧室设吊顶灯头，灯具由用户自理；在厨房、卫生间设瓷质矮脚灯座；卫生间预留镜前灯出线口；阳台设吸顶灯，同时考虑设置空调、冰箱、洗衣机、电视等家用电器插座，除分体式空调及排油烟机插座外，其余均采用保护型。

道路、景观照明灯具选用不同形式的节能灯具，并根据使用要求，选择节能灯具，按相应的照度标准设计。

### 弱电系统

⑴在适合位置分别设置弱电、监控、消防控制中心。对各个区域内弱电系统集中控制协调配置，确保各弱电系统信号安全运行。

⑵小区每户设一部电话进线、一支有线电视信号进线、一个网络光纤进线、一台网络楼宇可视对讲分机以及漏电、火灾等监控信号系统，各户内分别设置家居综合布线箱。电话电缆引入建筑时，应在室外进线处设置手孔或人孔，由手孔或人孔预埋钢管引入建筑内。

⑶每户住宅最少在卧室及客厅分别各设一个电话终端盒一个有线电视终端；书房内设置一个网络端口。

⑷电话用户线路配置按初装电话容量的100%—160%考虑。电话外线工程路由及管孔数量应由电信部门确认，住户也可根据需要开通ADSL上网服务。小区内有线电视系统采用“分支—分配”或“分配—分支—分配”等方式配置各户，在每一楼梯单元设前端分配放大信号，有线电视系统采用860MHz临频传输，小区内的所有电视插座要求用户电瓶64±4dB，图像清晰度不低于四级。在小区综合布线网基础上，建立小区内部与公共网的高速连接，每户不低于一个信息终端，采用一根2芯光缆进户。住宅每户入户门口设对讲分机，每单元设对讲主机，单元对讲主机区域联网。

弱电管理监控中心设有值班室，弱电系统设置备用电源，确保小区供电失常情况下系统可保持一定时间正常使用。

⑸电气火灾监控系统

本工程设电气火灾监控系统，各处配电箱部分断路器下设现场监控单元，在消防控制室设置集中控制单元，系统能够实时监控指点的电流、漏电流。

## 燃气系统

### 用气量测算

参照《全国民用建筑工程设计技术措施 暖通空调动力》及今后发展需要，确定居民耗气定额2303.00MJ/年，配套设施耗气定额按居民用气量的5%考虑，不可预见按总用气量的5%考虑。详细计算见下表：

      - 项目用气量估算表

| 序号 | 类别 | 人数 | 用气人数占总人口的比例数 | 用气量指标（MJ/人·年） | 天然气热值（MJ/m³） | 年用气量（万m³） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 居民 | 6496 | 1 | 2303.00 | 35.544 | 42.09 |
| 2 | 物业及配套设施 | 按居民用气量的5% |  |  |  | 2.10 |
| 3 | 不可预见 | 按总用气量的5% |  |  |  | 2.21 |
| 4 | 合计 |  |  |  |  | 46.40 |

通过测算，本项目年用天然气量46.40万m³。

### 气源

项目区规划有天然气管道，本项目可从项目区周边市政管网接入燃气管道。

### 管网布置

城市中压燃气管道引入项目区后，项目区各用户再分别设置调压站或调压柜。项目区燃气管布置在人行道和非机动车道下。

# 环境保护

根据《中华人民共和国环境保护法》及国务院环境保护委员会、国家计委（86）国环字003号文件及《建设项目环境保护管理办法的通知》及现行环保政策要求，该项目的环保工程要做到与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的基本建设“三同时”原则进行建设，对污染源和污染物实行有效控制和治理。

## 项目位置

项目安置区选址于濮阳市华龙区，周围无污染企业，四周环境优美。项目建设与运营不会对周围环境带来不利影响。

项目建设过程中和建成后应采取合理的措施对污染物进行处理，并严格按照相关法律法规进行管理，加强环境保护，同时注意加强绿化美化。

## 设计依据和环境质量标准

⑴《中华人民共和国环境保护法》；

⑵《中华人民共和国水污染防治法》；

⑶《中华人民共和国固体废物污染防治法》；

⑷《中华人民共和国噪声污染防治法》；

⑸《中华人民共和国环境影响评价法》；

⑹《建设项目环境保护管理条例》；

⑺《河南省建设项目环境保护管理条例》；

⑻《建设项目环境保护设计规定》；

⑼《建设项目竣工环境保护验收管理办法》；

⑽《建设项目环境保护分类管理名录》；

⑾《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；

⑿《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）；

⒀《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

⒁《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）；

⒂《声环境质量标准》（GB3096-2008）；

⒃《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）；

⒄《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）。

## 环境保护原则

本项目环境保护设计，以贯彻执行国家环境保护法律、法规为主导思想，应坚持以下原则：

⑴项目的污染防治工程必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度；

⑵环保工程设计应体现技术先进性与经济合理性，净化处理效率高，处理后的污染物排放应符合相关的法规、政策、标准及规范等；

⑶坚持经济效益与环境效益相统一的原则，项目建设过程中积极采用低碳环保材料，采用节能、低噪音设备，采用无污染、少污染的新技术，把施工过程中产生的污染物减少到最低限度；

⑷项目建成运营后制定严格的环境保护制度，预防为主，防治结合，充分发挥各项环保工程的作用，将项目运营所产生的污染物减少到最低限度；

⑸尽可能因地制宜，采用综合利用与回收技术，在污染治理及综合回收过程中，尽量避免产生二次污染，如产生二次污染，必须采取相应治理措施。

## 场址环境现状

### 项目周围环境现状

项目土地利用规划为住宅及公建建设用地。该区域环境状况良好，环境空气质量达《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类标准，地表水系质量达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ级，项目区附近无噪声源，声环境达《声环境质量标准》（GB3096-2008）1 类声环境标准，项目区环境适宜，非常适宜居住。

### 主要污染工序

⑴施工期

①废水：施工期产生的废水主要来自于施工现场清洗、建材清洗、混凝土养护等过程，废水中基本无有毒有害物质，主要为泥沙；以及施工人员产生的生活污水，主要污染物为BOD5、COD、SS。

②粉尘及废气

施工过程中干燥地表的开挖、钻孔及回填会产生一定量的粉尘；

水泥、砂、泥土等在运输及装卸过程中产生粉尘；

开挖的泥土未及时清运而被风扬起产生粉尘；

运输车辆产生的尾气、装修油漆废气。

③噪声

基础工程阶段的主要噪声源是打桩机、挖掘机和各种运输车辆；

结构施工阶段的主要噪声源是振捣棒和运输车辆及辅助设备中的电锯、砂轮锯的噪声；

装修阶段主要噪声源包括砂轮机、电锯、切割机、磨石机等。

④固体废物：施工期过程中的主要固体废物是建筑垃圾和少量的施工人员生活垃圾。

⑵运营期：

①废水：住户、商业经营人员、物管人员产生的生活污水，主要污染物为BOD5、COD、SS；

②噪声：主要为车辆行驶产生的噪声及人群活动产生的噪声；

③废气：车辆进出时将产生机动车尾气，主要污染物为CO、NO2、HC；住户烹饪油烟，主要污染物为挥发性油脂、有机质及其加热分解或裂解产物；

④固体废物：主要是住户、商业经营人员、物管人员产生的生活垃圾及废弃物。

## 环境保护目标和具体质量标准

遵循可持续发展战略思想，切实保障资源合理开发和利用，保护生态环境，改善城市环境质量，形成城市生态良性循环。尽量降低项目施工阶段对环境产生的不良影响，将项目区打造成用地布局合理、公共设施完善、水质清澈、绿树成荫、充满魅力的居住区。

环境质量标准：

⑴项目区内水系达到Ⅱ类地面水域标准，控制指标CODmn低于6mg/L；

⑵项目区内大气环境质量须达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；

⑶根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），项目区环境噪声等效声级限值昼间≤60dB、夜间≤50dB。

## 项目各阶段对环境的影响

### 项目施工期主要环境影响分析

⑴施工期污染源

①施工期噪声污染源

施工期的噪声主要来源于包括施工现场的各类机械设备和物料运输的交通噪声。施工场地噪声主要是施工机械设备噪声，物料装卸碰撞噪声及施工人员的活动噪声，各施工阶段的主要噪声源及其声级见表。声级最大的是电钻，可达115dB（A）。物料运输的交通噪声主要是各施工阶段物料运输车辆引起的噪声，各阶段的车辆类型及声级见表。项目建设时运输车辆安排时尽量避开附近的居民楼。

      - 施工期施工机械设备的噪声源强度

| 施工阶段 | 声源 | 声级dB（A） | 施工阶段 | 声源 | 声级dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土石方阶段 | 挖土机 | 78-96 | 装修、安装阶段 | 电钻 | 100-115 |
|  | 冲击机 | 95 |  | 电锤 | 100-105 |
|  | 空压机 | 75-85 |  | 手工钻 | 100-105 |
|  | 打桩机 | 95-105 |  | 无齿锯 | 105 |
| 底板与结构阶段 | 混凝土输送泵 | 90-100 |  | 多功能木工刨 | 90-100 |
|  | 振捣器 | 100-105 |  | 混凝土搅拌机 | 100-110 |
|  | 电据 | 100-110 |  | 云石机 | 100-110 |
|  | 电焊机 | 90-95 |  | 多角磨光机 | 100-115 |
|  | 空压机 | 75-85 |  |  |  |

      - 交通运输车辆声级

| 序号 | 施工阶段 | 运输内容 | 车辆类型 | 声级dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土方阶段 | 土方外运 | 大型载重机 | 90 |
| 2 | 底板与结构阶段 | 钢筋、商品混凝土 | 混凝土罐车、载重车 | 80-85 |
| 3 | 装修阶段 | 各种装修材料及主要设备 | 轻型载重卡车 | 75 |

②施工期废气污染源

施工期扬尘主要来自土方的挖掘扬尘及现场堆放扬尘；建筑材料（白灰、水泥、砂子、石子、砖等）的.现场搬运及堆放扬尘；施工垃圾的清理及堆放扬尘；人来车往造成的现场道路扬尘；车辆行驶所产生的汽车尾气及食堂所产生的油烟。

③施工期废水污染源

施工期产生的废水包括施工人员的生活污水和施工本身产生的废水，施工废水主要包括土方阶段降水井的排水，结构阶段混凝土养护排水，施工现场清洗、建材清洗以及各种车辆冲洗水。

④施工期固体废弃物

施工期固体废弃物主要为施工人员的生活垃圾、建筑垃圾。

⑵施工期环境影响分析

①施工期废水污染源分析

施工用水在城市用水中是用水大户，主要为工程、生活用水。工程用水主要用于工程养护，工程养护中约有70%的水流失，流失的同时夹带泥沙、杂物，处理不当会引起污染环境，必须经收集沉淀处理后回用，以免对环境造成污染，堵塞污水管道。生活用水主要源自施工人员的日常生活，排水主要是临时食堂污水、粪便污水、洗浴污水，主要污染物是CODCr、BOD5等。

项目施工期道路将采用混凝土硬化路面，场地四周将敷设排水沟（管），并修建临时沉淀池，含SS、微量机油的雨水以及进出施工场地的车辆清洗废水排入沉淀池进行沉淀澄清处理后回用。此外，在施工期的打桩阶段会产生一定量的泥浆水，根据类比监测调查SS为1000～3000mg/L，肆意排放会造成周边河道的堵塞，必须排入沉淀池进行沉淀澄清处理后回用，不得随意排放。

②施工期废气污染源分析

1)土建阶段扬尘污染状况

主要为土方开挖时产生的扬尘污染，其来自环节主要有机械施工、余土堆放、运输过程及场地自身等，而这其中挖土和车辆运输是对环境产生最大影响的重要环节。施工扬尘是施工活动中的一个重要污染因素，将对环境空气质量造成影响。施工扬尘的大小，随施工季节、土壤类别情况、施工管理等不同而差异甚大。扬尘的影响范围一般集中在施工线路的两侧。其对环境空气的影响有以下几个特点：

局部性：扬尘影响的范围只相对集中于一个特定的区域；

流动性：随着建设期不同施工地点的不断变更，扬尘对环境空气的影响范围亦不断移动；

短时性：扬尘的污染时间即为施工期。

通过类比调查，未采取防护措施和土壤较为干燥时，开挖的最大扬尘约为开挖土量的1%，而在采取一定的防护措施和土壤较湿时，开挖的扬尘量约为0.1%。考虑以上特点，该项目施工时应加强防尘措施，经常洒水降尘，采用围护设施将项目施工现场与外界隔离开来，降低对周围环境的影响。

2)其他污染状况

对建筑物进行装修时，由于使用大量各类建筑物涂料，粉末在建筑物表面的比表面积大，易挥发，据有关资料介绍，约有50％溶液挥发至环境空气中。使用涂料的品种不同，对环境空气的影响也不同，应当予以重视；食堂所产生的油烟经抽油烟机净化过滤后排出室外，不会对环境产生不良影响；另外，施工期频繁使用机动车运送原材料、设备和建筑机械设备，这些车辆及设备的运行会排放一定量的CO、NOx以及未完全燃烧的碳氢化物THC等，会污染大气环境，但考虑施工场地开阔，易于通风，对周围环境影响较小。

③施工期噪声污染源强度分析

施工期噪声主要来自施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。施工机械噪声由施工机械所造成，如挖土机械、打桩机械、混凝土搅拌机、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸建材的撞击声、施工人员的吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；运输车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是施工机械噪声。

施工期主要施工机械设备的噪声源较强（见施工期施工机械设备的噪声源强度表），施工机械的噪声由于声级较高，在空旷地带衰减较慢，离声源设备80～200m的距离仍可能超标。打桩机作业时，噪声甚至可影响1500～2000m的距离。在地形复杂、建筑物密集区，迎声源面的第一、二排建筑物会受到噪声干扰，因此对区块内和区块周围的居民会造成一定的影响，干扰居民的休息。针对施工期噪声特点建议：

1)采用低噪声的施工机械和先进的施工技术，从源头降低噪声强度；

2)对产生噪声的施工设备加强维护和维修工作，对噪声的降低有良好作用；

3)在施工现场，采用柔性吸声屏障替代目前通用的尼龙质地的围幕，既可抵挡建筑噪声，又可拦住杂物等；

4)禁止夜间（22时至凌晨6时）和午间（12时至14时）进行产生高噪声的作业，避免对周围环境造成噪声污染。

采取以上措施后，可最大幅度的降低噪声污染，考虑施工的短时性，对环境影响较小。

④施工期固体废弃物污染源强度分析

施工期固体废弃物主要为施工人员的生活垃圾、建筑垃圾。

施工期间产生的生活垃圾可分为可降解和不可降解固体废物。建议在施工期，在施工场地周围建立小型的垃圾临时堆放点，在施工场地采取对生活垃圾的分类化管理，聘请专人定期清除垃圾，并运送至附近的垃圾处理站处理。同时应该特别注意对临时垃圾堆放点的维护管理。

建筑垃圾主要是拆除或废弃的建筑结构材料和装修材料、施工过程中产生的废弃渣土、废渣、废料等。建议在施工期，安排专人负责对建筑垃圾进行清扫分类，可回收利用的回收利用，不可利用的及时运送到垃圾处理厂集中处理。

施工期间通过加强对固体废弃物的处理措施，加强卫生文明教育，制定卫生文明制度，可以最大限度的降低固体废弃物对环境的影响，对环境的影响较小。

### 项目运营期主要环境影响分析

项目建成投入使用后污染物主要为项目入住后产生的废气、废水、噪声、生活垃圾及其他固体垃圾。为了有效地治理污染源，确保污染物达标排放，对项目产生的污染物处理如下：

⑴废气

安置区建成居民入住后，居民生活所产生的油烟，经过抽油烟机净化处理后排出室外，对环境的污染较小；充分考虑绿化树种对汽车尾气的净化吸附作用，绿化带设计时应注意选择对NOx有较强吸收能力的树种，以降低污染物浓度。

⑵废水

本项目废水采用雨污分流制，雨水直接排入市政雨水管网，生活污水净污水处理设备处理达标后排入市政污水管网。

⑶噪声

本项目的噪声主要来自于车辆行驶及人群活动产生的声音，噪声污染处理：停车场合理布局及在项目区内设禁鸣牌、限速，加强项目区内环境管理，项目区四周设置绿化带；建筑设计时选用吸声性能好的墙面材料，窗户选用双层中空密闭玻璃窗，屋顶设吸音吊顶。本项目产生噪音较小，采取以上措施后不会对环境产生不良影响。

⑷固体废物

主要为生活垃圾和废弃物（包括废品、废渣、包装废物等）。本着减量化、再使用及再利用的原则，项目区内设置垃圾收集房，做好分类收集后，生活垃圾由环卫部门进行清运卫生填埋，集中运送至垃圾填埋场；废品、包装废渣送废品收购站回收利用，废渣经过滤脱水后送到养殖场作为饲料使用或送至苗圃做花肥，不会对环境产生不良影响。

### 环境绿化

绿化既可美化环境，又可衰减噪声，净化空气。本项目在主要道路两侧种植树木，建筑周围及部分空地上，采用点、线、面相结合的方法，设计绿化带，栽花种草。并根据实际情况，设计小品、雕塑等园林景点，设置公共绿地和广场，提供公众娱乐休闲活动空间，通过绿化、美化措施，将该项目区建成一个环境优美的文明居住区。

### 水土保持方案

随着《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国水土保持法实施条例》、《开发建设项目水土保持方案编报审批管理规定》等法律法规的出台，开发建设过程中的水土保持工作受到实施单位和各级政府的高度重视。

工程措施是水土保持方案中十分重要的一部分，是植物措施和耕作措施的基础，在工程的生产建设和运营中若不及时采取水保工程措施或措施不得力，将会产生严重的水土流失，甚至引发严重的地质灾害。建设项目根据不同时段可分为施工期工程措施和运营期工程措施。

施工期水土保持方案：人为水土流失最严重的部分就是施工过程大面积的开挖对地表的扰动及工程建设而产生的大量的弃土弃渣，如果不在这个过程中采取得力的措施，将导致严重的水土流失。项目根据因地制宜、因害设防、迅速得当、节省费用、效果明显的原则，进行“上截、中排、下拦”的布置。在较大开挖面雨天及时用篷布遮盖。项目区内及时利用排水沟或强排的方法排除积水，加快施工。

运营期水土保持方案：运营期水土保持是指主体竣工之后，为防止产生新的水土流失和治理建设中水土流失而设置的标准较高，作用时段长久的工程措施；项目采用较高的绿化率来实现水土保持。

不论是施工期工程还是运营期工程都不是相互独立的，而是相辅相承的，只是作用的时段不同，所以施工验收中都必须严格要求。

## 环境影响评价

本项目实施以后，项目产生的废水、固体废弃物、废气、噪声均可以得到有效的控制和治理。所有排放物可以做到按国家规定的排放标准达标排放。项目建成后，既可以丰富城市的景观设置，又可以给居民创造了一个舒适、健康的居住生活环境。

# 节  能

节约资源是我国的基本国策，国家实施节约与开发并举、把节约放在首位的能源发展战略。我国的人均能源资源量均低于世界平均水平，煤炭、石油、天然气的人均占有量分别是世界人均水平的75%、11%和4.2%。不仅数量少，优质能源更少，而且资源贮存条件差、地域分布不均。我国是世界12个贫水国家之一，淡水资源还不到世界人均水量的1/4，因此，盲目地开采和无节制地消耗能源资源，会带来一系列的社会和经济问题，因而是不可取的，有必要有计划地开发和保护自然资源。同时，无节制地开发浪费能源必然使生态环境遭到破坏，环境污染也会日益严重。这一切都表明，节约能源的消费使用，减少资源的破坏，已是当务之急。

中央提出到2020年达到小康水平，GDP较2000年翻两番，单位GDP二氧化碳强度减少40％到45％，这就是意味着2000年到2020年国民生产总值年均要增长7.2%，但中国的能源总产量是年平均最多只能增长4%左右。也就是说，只能用大约“翻一番”的能源，保证“翻两番”的GDP增长目标。这种高增长、高消耗、高污染的经济增长方式，不可能如此长期持续下去。近几年连年能源消费增长速度均高于GDP增长速度，这是对过度消费能源的严重警告。

能源大量消耗和环境严重污染的粗放型经济增长模式，影响全面建设小康社会总目标的实现，节约能源是解决上述矛盾的现实选择，也是我国长期的战略任务。

能源是中国崛起的动力，是制约我国经济社会发展的重要因素。解决能源问题的根本出路是坚持开发与节约并举、节约优先的方针，大力推进节能降耗，提高能源利用效率。为缓解能源约束，减轻环境压力，保障经济安全，实现可持续发展，必须按照科学发展观的要求，高度重视行业节能措施的制定和推行。节能是解决我国能源问题的根本途径，是当前经济工作的一项紧迫任务，是全面落实科学发展观的本质要求。要从战略和全局的高度，充分认识加强节能工作的极端重要性和紧迫性，增强忧患意识和危机意识，增强历史责任感和使命感，把节能摆在更加突出的战略位置，采取更强有力的措施，努力实现2020年的节能目标，促进国民经济又快又好地发展。

本项目建设必须创新设计理念和方法，采用新技术、新设备、新材料，以达到最少的能源和水资源的消耗。

## 节能原则

### 设计依据

⑴《中华人民共和国节约能源法》；

⑵《关于印发节能减排综合性工作方案的通知》（国发〔2007〕15号）；

⑶《中国节能技术政策大纲》（国家发改委、科技部2006年12月）；

⑷《节约用电管理办法》；

⑸《节能中长期专项规划》（发改环咨〔2004〕2505号）；

⑹《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17167-2006）；

⑺《节电技术经济效益计算与评价方法》（GB/T13471-2008）；

⑻《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2006）；

⑼《民用建筑节能管理规定》（建设部〔2005〕第143令）；

⑽《国务院关于发布实施促进产业结构调整暂行规定的通知》（国发〔2005〕第40号）；

⑾《国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术》（国家发改委〔2005〕第65号）；

⑿《国务院批转国家经贸委等部门关于进一步开展资源综合利用意见的通知》（国发〔1996〕36号）；

⒀《河南省居住建筑节能设计标准（寒冷地区）》（DBJ41/062-2012）；

⒁《河南省公共建筑节能设计标准实施细则》（DBJ41/075-2006）；

⒂《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2003）；

⒃《外墙外保温工程建设规范》（JGJ144-2004）。

### 设计原则

⑴认真贯彻国家和行业节能规范，做到合理利用和节约使用能源；

⑵积极采用先进的节能新产品、新技术、新设备，严禁使用国家已公布的淘汰机电产品；

⑶设置能源检测仪表，加强对能源的计量和管理。

## 项目能耗计算

项目建成后，居住户数2030.00户，居民人数6496.00人，总建筑面积249722.00㎡，项目主要能耗为水、电力、热力、燃气。本项目年耗水量28.12万吨、耗电量1271.08万千瓦时，年用天然气量46.40万立方米，年耗热力24958.21GJ，项目年耗能量折合总标准煤3030.40吨（当量值）。具体见下表9-1。

      - 项目能耗及折标计算表

| 年耗能量 | 能源种类 | 计量单位 | 年需要实物量 | 参考折标系数 |  | 年耗能量（折标煤吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 用电 | 万kWh | 1271.08 | 当量值 | 1.229 | 1562.15 |
|  |  |  |  | 等价值 | 3.240 | 4118.29 |
|  | 用气 | 万m3 | 46.40 | 当量值 | 13.300 | 617.17 |
|  | 用热 | GJ | 24958.21 | 当量值 | 0.0341 | 851.08 |
|  |  |  |  | 等价值 | 0.0400 | 998.33 |
|  | 能源消费总量（吨标煤） |  |  | 当量值 |  | 3030.40 |
|  |  |  |  | 等价值 |  | 5733.79 |
|  | 耗能工质种类 | 计量单位 | 年需要实物量 | 参考折标系数 |  | 年耗能量（折标煤吨） |
|  | 用水 | 万吨 | 28.12 | 等价值 | 0.857 | 24.10 |
|  | 耗能工质总量（吨标煤） |  |  | 等价值 |  | 11.19 |
|  | 项目年耗能总量（吨标煤） |  |  | 当量值 |  | 3030.40 |
|  |  |  |  | 等价值 |  | 5744.98 |

由此可以看出，项目建成后应将控制用电作为节能的主要目标，必将取得良好的效果。

## 节能措施

节能是国家发展经济的一项长远战略方针。节能是指加强用能管理，采用技术上可行、经济上合理以及环境社会可以承受的措施，减少从能源生产到消费各个环节中的损失和浪费，更加有效、合理地利用能源，提高能源利用效率和经济效益，以保护环境，保障国民经济和社会的发展，满足人民生活需要。根据项目建设的不同阶段，采取相应的措施进行节能。

### 建筑节能

本项目在做节能设计时可采用如下措施：

⑴建筑布置与体型

①本项目居住建筑朝向应综合考虑采光、集热、通风等因素，合理布置各建筑物的朝向。

②各栋楼之间的建筑间距在满足规范的要求下适当加大，宅间进行绿化，通风效果良好。

⑵节能技术措施说明

①外墙：采用外墙外保温技术，外墙材料与设计满足最小热阻要求。

②屋面：采用保温隔热屋面。保温材料选用挤塑聚苯板，隔热层可选用架空隔热层或种植隔热层。

③外窗：外窗采用塑钢双层中空玻璃窗，有良好的气密性和隔热性。

④住宅入户门采用安全防卫门。

⑶给排水节能设计

①卫生器具配件与水池（箱）液位控制阀采用质优、可靠性强的产品。坐便器采用6升冲洗水箱。

②所有水泵组采用高效、低噪型产品。

③加强物业管理措施，对重要设备实施监控。

⑷电气节能设计

①公共部位设公共照明，照明控制采用节能自熄开关，以达到节能的效果。

②照明光源和灯具基本采用高效节能型荧光灯，同时采用节能型快启电感镇流器或谐波含量较低的电子镇流器，以达到节能的效果。

### 智能化管理节能

该项目的照明控制系统、给排水系统、消防喷淋系统和强弱电能源管理系统等应进行最合理调控，达到最佳的节能管理目标，实现按需服务和控制。

### 设备节能

⑴采用节能型的机器、泵和电动机等通用设备。对泵类和变压器等用电设备的能力和台数合理选择，合理布置，力求匹配。对负荷常变的设备要完善调节手段，使单机与负荷相适应，防止轻载或过载，节约能源。

⑵机电设备采用变频调速等技术以提高机电设备总效率，降低电能损耗。对空调系统优先采用节能型采暖空调设备，合理确定供热（冷）指标。加强管道保温，改善系统的热力平衡，提高其运行效率和自动化程度。

⑶优先选用高效、长寿的节能光源和灯具，并采用组合控制开关，分区分功能控制，按需自动切换开关和调节亮度，以获得节能的最佳效果。

⑷选用低损耗、节能、低噪型、干式变压器，采用集中式电容补偿装置。

## 节水措施

⑴应采用节水型设备和器具。如自闭式冲水阀等，降低水资源的无效消耗，达到节约用水的目的。

⑵供水系统采取防渗、防漏措施。如供水管网、卫生洁具等配件要符合标准，提高耐用度，防止漏水，以达到应有的节水功效。

## 能源管理

建立单位能源管理制度和机构，加强水、电的计量管理，并明确管理责任，防止水、汽等的跑、冒、滴、漏，提高节能效果。

## 节能效果分析

⑴单位能耗

本项目建成后，总建筑面积249722.00㎡，年总耗能3030.40吨标准煤（当量值）。则每平米建筑年耗能12.14千克标煤/㎡

⑵能耗分析

根据单位项目平均能耗，并考虑到耗能在贮存、转换、分配、供应中的损耗（按3％计算），故本项目年综合能耗为12.50千克标煤/㎡，项目具有显著的节能优势。

# 劳动安全、卫生与消防

## 设计依据

⑴《中华人民共和国劳动法》；

⑵《中华人民共和国安全生产法》；

⑶《中华人民共和国消防法》；

⑷《建设工程安全生产管理条例》；

⑸《建设项目职业病危害分类管理办法》；

⑹《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》；

⑺《高温作业分级》（GB/T4200-2008）；

⑻《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-1991）；

⑼《高处作业分级》（GB3608-2008）；

⑽《建筑防火设计规范》（GB50016-2014）；

⑾《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）；

⑿《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）；

⒀《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。

## 危害因素及危害性分析

本项目项目区内建筑物类型包括住宅、幼儿园和共服务设施用房等，工程量较大、施工涉及面广、工期较长、综合性强。在施工过程中的不安全因素主要有以下几种：

⑴人的不安全因素

主要为违反操作规程、劳动纪律，或教育培训不够、缺乏安全操作知识，没有安全技术措施或缺乏安全技术措施，不作安全技术交底，安全生产责任制不落实，违章指挥，违章作业等不安全行为。随着大量施工机械设备的入场使用，人的不安全因素的比例会有所增加，因此，须重视人的因素，选择具有知识技能、应变能力和资格，并能适应工作和作业岗位的人员以杜绝和预防出现人的不安全因素。本项目在施工管理上应特别注重劳动安全教育工作，加强现场的安全检查，及时发现隐患，清除危险，把伤亡事故频率和经济损失降到最少。

⑵物的不安全因素

本项目在施工过程中物的不安全因素主要为机械设备等物质或环境所存在的不安全因素。如防护等装置缺乏或有缺陷，设备、设施、工具、附件有缺陷，个人防护用品用具缺少或有缺陷，施工场地环境不良等。

⑶季节性施工的不安全因素

本项目由于建设工期较长，不同季节的气候（如雨季、冬季）对施工生产带来的不安全因素，可能造成各种突发性事故，须从防护上、技术上、管理上采取一定的措施。

⑷不确定性因素

本项目由于内部功能复杂，设备繁多，存有少量着火源和可燃物，若管理不善，容易发生火灾，造成严重后果。在设计时应把楼内人员的生命安全放在首要位置来考虑，立足于以预防为主，防火与灭火相结合，充分发挥建筑内部自救设施的作用，力求措施严密、设备完善、技术先进、使用方便、安全可靠、经济合理。

## 劳动安全

根据中华人民共和国劳动安全法的要求，本项目在施工、设计、使用中应采取以下安全防范措施：

⑴基础、土方等地下工程施工中应防止土方塌方、位移；

⑵设立高处作业的上下安全通道，垂直运输设备搭设稳定性、安全性装置；

⑶进行建筑围挡封闭，架设安全网，洞口及临边进行防护；

⑷对结构复杂、危险性大、特性较多的特殊工程要采取专项安全措施（如起重吊装作业、脚手架工程、模板工程、基坑支护等）；

⑸考虑不同季节对施工的不安全因素，在雨季施工应做好防电、防雷、防坍塌和防强风的工作，冬季施工应做好防风、防火、防滑、防煤气中毒等工作，

⑹走道应与安全疏散通道相连，以保证人员安全；

⑺建筑内部的电线设施应隐蔽或外部设有安全防护措施；

⑻楼梯应采用防滑条，并设有直通室外的安全门；

⑼住宅建筑的阳台栏杆设计应防儿童攀登，垂直杆件间净距符合规范规定；在放置花盆处，必须采取防坠落措施，各套住宅之间设分隔板；

⑽各出入口设管理值班室，有效地提高项目区的安全程度。

## 卫生措施

为创造良好的居住生活环境条件，应采取以下措施：

⑴本项目的规划设计要满足居民对卫生方面的要求，即为居民创造良好的日照、通风条件，无空气污染、水污染及噪声污染的生活环境；

⑵楼内走廊及各功能用房要保持环境整洁、舒适、安静、公共场所禁止吸烟，做到无噪音、无烟、地面定时清洁；

⑶公共卫生间（厕所、盥洗室）应自然采光和不向邻室对流的直接自然通风，当不能满足自然通风换气要求时，应采用机械通风；卫生间应保持清洁、无异味；

⑷采用非饮用水做冲洗和浇洒等用时，应有明显的标志，非饮用管道不应与饮用水管道相连；

⑸贮水池、高位水箱应有防污染措施，容量不宜过大，以防水质变坏；

⑹建筑每层设清扫工具存放室和清洗水池；垃圾收集存放间应靠近电梯间，宜有专用通道运出垃圾；垃圾集中存放处，应设冲洗排污设施；

⑺本项目要有规划设计完善的给水和雨水、污水排放措施，保证项目区内空气新鲜，水质清洁，无有害气体及烟尘污染；

⑻本项目的住宅布局要保持合理的间距及走向，以有利于获得充足的日照和良好的通风或防风条件，并能有效地防止噪声污染；

⑻本项目应规划有大面积的公共绿地，以达到改善气候，净化空气，减少污染，防止噪声等要求。

## 消防安全

### 设计依据及标准规范

⑴《建筑工程消防监督审核管理规定》（公安部令第106号）；

⑵《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）；

⑶《自动喷水灭火系统设计规范》（GB50084-2001）（2005版）；

⑷《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）；

⑸《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）；

⑹《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）；

⑺《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）；

⑻《消防安全标志设置要求》（GB15630-1995）；

⑼《消防安全标志》（GB13495-1992）；

⑽《安全色》（GB2893-2008）；

⑾《安全标志》（GB2894-2008）。

### 火灾危险性分析

工程中容易发生火灾危险性的场所有：项目区变配电设施、设备机房、地下车库等。

按火灾危险性分类，变配电设施、设备机房、地下车库防护等级为二级。

### 消防设计

⑴总图布置及道路运输

遵守有关规范要求，确定各建筑物防火等级，切实加强建筑防火设计，使各构件达到应有的耐火极限，以确保工程的安全。根据各部分功能布局、火灾危险性、建筑物耐火等级、防火分隔和安全通道等方面的要求进行总图布置。项目区各建筑周围均设有消防通道，可以满足消防要求。

⑵消防控制

项目区设消防控制室，幼儿园、设备用房设置感烟型火灾报警探测器，火灾报警信号送至消防值班室。消防值班室内设置二总线火灾报警装置及联动控制装置。在消防值班室内可显示各种报警信号及报警点的位置，能控制消防泵、喷淋泵、排烟风机等各种消防设备的运行并显示其运行状态。当确认火灾发生时，在消防值班室内可发出控制信号切断相应地点的所有非消防电源。

⑶消防设计

本项目主要建设住宅，住宅楼每个单元居住建筑的楼梯间宜通至屋顶，通向平屋面的门或窗应向外开启。

地下车库根据建筑防火规范中防火面积的要求设防火墙、防火门。保护接地、防雷接地及工作接地均应符合要求，总接地电阻不应大于l欧姆。为保证安全、方便疏散，各出入口均设应急指示灯。

地下车库应建立健全完善的消防和管理体系，并配有专兼职消防人员。项目投产后，需对职工进行系统的防火教育，加强安全意识，充实消防力量，建立健全消防制度。

各建筑物内应按规范配置磷酸铵盐干粉灭火器具等移动灭火器材。建筑周围设有环形消防车道，净宽度大于4m。

甲、乙级防火门应加自动闭门器，双开门应加自动顺序闭门器。并在关闭后应能从任何一侧手动开启。当发生火灾时，防火门具有自行关闭和信号反馈的功能。凡防火墙穿墙管及安装的设备，待安装后，均需用相当于防火墙耐火极限的不燃烧材料封闭密实。并在设备箱的后面加贴耐火极限不小于3小时的防火板。玻璃幕在上下楼层贯通处，窗槛墙和玻璃幕间用矿棉板填塞密实。建筑幕墙窗槛墙、窗间墙的填充材料应采用不燃烧材料。

无窗槛墙或窗槛墙高度小于0.80m 的建筑幕墙，应在每层楼板外沿设置耐火极限不低于1.00h，高度不低于0.80m的不燃烧体裙墙。

二次装修的材料及做法均应按照国家现行的防火规范要求进行施工。

⑷消防用水

消防用水应满足消防用水量要求，必要时可在项目区内设消防水池或消防给水站。项目消火栓系统可采用临时高压制，火灾发生时前10分钟消防用水由设在建筑顶层的消防水箱供给，10分钟后由消防泵供水。

# 组织机构与人力资源配置

合理、科学地制定管理方案，确定项目的组织机构和配置人力资源是保证项目建设和生产经营顺利进行、提高劳动率的重要条件。

## 组织机构设置

本项目建设期，按照实施单位有关意见，并根据本工程实际情况，组建项目领导小组，负责项目的组织、协调与管理，并负责控制项目建设的进度、质量和投资。项目指挥部下设办公室、工程管理部、拆迁安置部、物资供应部、计划财务部等职能部门。项目建设期组织机构设立及各部门职能见“项目建设期组织机构图”。

项目建设领导小组

拆迁安置部

工程管理部

计划财务部

办公室

物资供应部

- 图11-1  建设期组织机构图

项目建成后，安置社区由物业管理公司进行管理，物业管理公司由招投标方式确定，严格执行有关物业管理政策。

## 员工培训

培训是完成经营目标、提高绩效、实现事业发展、提供人力资源的保证；培训是员工胜任职责、提升自我、开发潜力、拓展职业的途径。本项目将为员工适时提供大量的培训。

⑴培训形式

主要包括：脱产培训、在职培训、自我启发。脱产培训是就管理中共性的、有必要让员工理解和掌握的东西（如工作必需的技能、知识、公司理念等），对员工进行的集中培训、研修。这种培训由专任讲师授课或主持。在职培训是指在日常工作中对员工的培养训练。即通过制定工作计划、分配调整工作、听取汇报和意见、评价考核业绩、推进工作改善、帮助解决问题等途径对员工进行的指导。自我启发是指员工自己加强学习，提高修养，不断开发和提高自身能力。

⑵培训种类

单位内部课程：作为单位员工，为进一步了解单位，适应岗位职责要求，员工可申请或被指定参加单位内部举办的各种培训课程，课程类别主要有：自我开发、管理研修、专业技能训练等。

单位外部课程：作为表现突出的骨干人员，为开拓思维，触发灵感，进一步提高管理水平和业务能力，员工可申请或被选送到外部管理顾问公司等专业培训机构参加短期课程，包括各种外部教育机构、培训中心所举办的短期培训课程、交流会。使员工有时间、精力来总结提炼员工丰富的实际操作经验，以利于在集团范围内交流，实现集团资源共享，同时进一步系统了解公司运作特点。

除举办各种培训班提高员工的素质外，也鼓励员工到大专院校或专业培训机构进修学习（包括攻读学位、上岗培训、职称及其他资格证书考试、培训等）；形式有脱产进修和业余进修，其中脱产进修的申请条件要求在单位服务满三年以上。参加各种形式的学习后，员工的结业（毕业）证书及成绩单须报总部人力资源部备案，作为调配、选拔以及任免的参考依据。

外出考察：为拓展视野、丰富学习经验，单位将组织管理人员、专业人士以及荣获嘉奖的员工到外地考察。考察单位包括境内外的优秀企业或机构。

⑶培训积分制度

员工参加各种培训并获得结业后，可以向人力资源部门申报积分，积分将是员工在单位参加培训的最全面记录。年度累计积分的多少是员工晋级或晋升的参考标准之一。不同类别的员工积分要求有所不同。

⑷培训信息公布和查询

人力资源部门将定期公布培训信息，主要包括：年度培训服务概览、月度培训及研修计划、外部培训信息、周培训信息。员工可以登录到单位主页上查询或咨询所在单位的人事专职人员。

# 项目实施进度

## 项目实施

为确保工程建设顺利进行，由负责濮阳市华龙区李家村、后铁炉城中村改造项目的相关机构与承办单位协作成立项目建设领导小组，下设办公室，组织工程招投标，择优选择施工单位，并负责协调解决施工中遇到的各种问题，确保本项目按期顺利完成，项目建设领导小组应做好以下工作：

⑴实行招标投标制。对项目勘察设计、施工、监理以及与工程建设有关的设备、主要材料等的采购，面向社会进行公开招标，以达到提高工程质量，降低成本的目的；

⑵实行工程质量终身负责制。对项目建设工程质量负主要责任的领导、对参建单位的领导人和直接责任人，实行工程质量终身负责制度；

⑶实行工程监理制。项目建设过程中，聘请有资质的监理单位和人员，对项目建设进行监理，抓好工程进度，提高工程质量，降低成本；

⑷严格按照基本建设程序办事，建设过程中，接受发改、审计等部门和社会舆论的监督，建成后按照有关规定进行严格的竣工验收；

⑸严格项目资金管理。对项目资金实行专账管理、专款专用，严禁挪用和挤占。

本项目建成后，由招标确定的物业公司具体负责社区的日常维护及管理工作。

## 实施进度

本项目可行性研究报告批准后，承办单位严格按照国家对建设工程的有关规定和程序，积极开展工作。

本项目实施主要包括以下5个部分：

⑴前期工作：项目可研编制及批复、物有所值论证和财政承受能力论证、项目实施方案编制、项目采购等前期工作等。

⑵设计工作：完成项目初步设计及施工图设计等工作。

⑶施工准备：主要包括场地平整，同时开展项目招标工作。

⑷工程施工：完成项目住宅、公建及配套设施等的建设。

⑸竣工验收：组织竣工验收，并交付使用，组织居民拆迁安置。

为加快建设进度，缩短建设工期，各阶段工作应尽量提前进行，允许有一定程度交叉。依据项目确定的规划设计方案，本项目建设期共3年，项目进度表详见12-1。

      - 项目实施进度计划表

| 项目 | 时间 | 2015年 |  |  | 2016年 |  |  |  | 2017年 |  |  |  | 2018年 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 1-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-12 | 1-2 | 3-4 | 5-6 |
| 一期 | 前期工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工程施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 竣工验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、三期 | 前期工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工程施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 竣工验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 项目实施进度控制措施

项目实施过程中，进度控制的措施应包括组织措施、技术措施、经济措施及合同措施。

### 项目实施进度控制措施

项目实施过程中，进度控制的措施应包括组织措施、技术措施、经济措施及合同措施。

⑴进度控制的组织措施主要包括以下几种：

①建立进度控制目标体系，明确建设工程现场监理组织机构中进度控制人员及其职责分工。

②建立工程进度报告制度及进度信息沟通网络。

③建立进度计划审核制度和进度计划实施中的检查分析制度。

④建立进度协调会议制度，包括协调会议举行的时间、地点，协调会议的参加人员等。

⑤建立图纸审查、工程变更和设计变更管理制度。

⑵进度控制的技术措施主要包括以下几种：

①审查承包商提交的进度计划，使承包商能在合理的状态下施工。

②编制进度控制工作细则，指导监理人员实施进度控制。

③采用网络计划技术及其他科学适用的计划方法，并结合计算机的应用，对建设工程进度实施动态控制。

⑶进度控制的经济措施主要包括以下几种：

①及时办理工程预付款及工程进度款支付手续。

②对应急赶工给予优厚的赶工费用。

③对工期提前给予奖励。

④对工程延误收取误期损失赔偿金。

⑷合同措施。进度控制的合同措施主要包括以下几种：

①加强合同管理，协调合同工期与进度计划之间的关系，保证合同中进度目标的实现。

②严格控制合同变更，对各方提出的工程变更和设计变更，监理工程师应严格审查后再补入合同文件之中。

③加强风险管理，在合同中应充分考虑风险因素及其对进度的影响，以及相应的处理方法。

④加强索赔管理，公正地处理索赔。

### 项目实施质量控制措施

工程项目中的质量控制主要表现为施工组织和施工现场的质量控制，控制的内容包括工艺质量控制和产品质量控制。影响质量控制的因素主要有“人、材料、机械、方法和环境”等五大方面。因此，对这五方面因素严格控制，是保证工程质量的关键。

⑴人的因素

人的因素主要指领导者的素质，操作人员的理论、技术水平，生理缺陷，粗心大意，违纪违章等。施工时首先要考虑到对人的因素的控制，因为人是施工过程的主体，工程质量的形成受到所有参加工程项目施工的工程技术人员、操作人员、服务人员共同作用，他们是形成工程质量的主要因素。

首先，应提高他们的质量意识。施工人员应当树立五大观念，即质量第一、预控为主、为用户服务、用数据说话以及社会效益、企业效益（质量、成本、工期相结合）综合效益观念。

其次，是人的素质。领导层、技术人员素质高。决策能力就强，就有较强的质量规划、目标管理、施工组织和技术指导、质量检查的能力；管理制度完善，技术措施得力，工程质量就高。操作人员应有精湛的技术技能、一丝不苟的工作作风，严格执行质量标准和操作规程的法制观念；服务人员应做好技术和生活服务，以出色的工作质量，间接的保证工程质量。提高人的素质，可以依靠质量教育、精神和物质激励的有机结合，也可以靠培训和优选，进行岗位技术练兵。

⑵材料因素

材料（包括原材料、成品、半成品、构配件）是工程施工的物质条件，材料质量是工程质量的基础，材料质量不符合要求，工程质量也就不可能符合标准。所以加强材料的质量控制，是提高工程质量的重要保证。

材料控制的要点有：

①优选采购人员，提高他们的政治素质和质量鉴定水平、挑选那些有一定专业知识；忠于事业的人担任该项工作；

②掌握材料信息，优选供货厂家；

③合理组织材料供应，确保正常施工；

④加强材料的检查验收，严把质量关；

⑤抓好材料的现场管理，并做好合理使用；

⑥搞好材料的试验、检验工作。

据统计资料，建筑工程中材料费用占总投资的70％或更多，正因为这样，一些承包商在拿到工程后，为谋取更多利益，不按工程技术规范要求的品种、规格、技术参数等采购相关的成品或半成品，或因采购人员素质低下，对其原材料的质量不进行有效控制，放任自流，从中收取回扣和好处费。还有的企业没有完善的管理机制和约束机制，无法杜绝不合格的假冒、伪劣产品及原材料进入工程施工中，给工程留下质量隐患。科学技术高度发展的今天，为材料的检验提供了科学的方法。国家在有关施工技术规范中对其进行了详细的介绍，实际施工中只要我们严格执行，就能确保施工所用材料的质量。

⑶方法因素

施工过程中的方法包含整个建设周期内所采取的技术方案、工艺流程、组织措施、检测手段、施工组织设计等。施工方案正确与否，直接影响工程质量控制能否顺利实现。往往由于施工方案考虑不周而拖延进度，影响质量，增加投资。为此，制定和审核施工方案时，必须结合工程实际，从技术、管理、工艺、组织、操作、经济等方面进行全面分析、综合考虑，力求方案技术可行、经济合理、工艺先进、措施得力、操作方便，有利于提高质量、加快进度、降低成本。

⑷机械设备

施工阶段必须综合考虑施工现场条件、建筑结构形式、施工工艺和方法、建筑技术经济等合理选择机械的类型和机能参数，合理使用机械设备，正确地操作。操作人员必须认真执行各项规章制度，严格遵守操作规程，并加强对施工机械的维修、保养、管理。

⑸环境因素

影响工程质量的环境因素较多，有工程地质、水文、气象、噪音、通风、振动、照明、污染等。环境因素对工程质量的影响具有复杂而多变的特点，如气象条件就变化万千，温度、湿度、大风、暴雨、酷暑、严寒都直接影响工程质量，往往前一工序就是后一工序的环境，前一分项、分部工程也就是后一分项、分部工程的环境。因此，根据工程特点和具体条件，应对影响质量的环境因素，采取有效的措施严加控制。

### 项目实施资金控制措施

在施工阶段，为使项目顺利进行，资金方面应采取如下措施：

每月由财务部门根据其它业务口的资金使用量报资金使用计划，严格按计划进行资金管理，但制定计划时应考虑一些灵活因素在内。

工程材料根据工程量和进度有序购买，减少资金的积压；

加快施工进度，施工工程要保质保量，减少因施工返工等原因带来的工程成本增大，造成额外的资金支出；

重点控制非生产性支出，确保生产资金需求；

在委托施工分包队伍的资金使用上，按其进度拨款，不能包而不管，而是要花时间精力对其资金使用项目做好过程控制。

# 项目招投标

## 招标原则

为保证工程质量，缩短工程建设期，防范和化解工程建设中的违规行为，规范招标活动，保护国家利益、社会公共利益和招标活动当事人的合法权益，按照《中华人民共和国招标投标法》，编制了本项目的招标方案。在招标过程中要遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，并接受依法实施的监督。

## 招标依据

⑴《中华人民共和国建筑法》；

⑵《中华人民共和国招标投标法》；

⑶《河南省实施<中华人民共和国招标投标法>办法》；

⑷河南省招投标有关其他规定。

## 招标条件

⑴招标人已经依法成立；

⑵初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准；

⑶有相应资金或资金来源已经落实；

⑷有招标所需的设计图纸及技术资料。

## 招标方式

本项目招标组织活动应遵照国家计委《工程建设项目施工招标投标办法》、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》等3、4、5号令及省、市有关规定实施。

## 招标范围及招标组织形式

本项目招标范围包括项目勘察设计、施工企业、施工监理及重要设备材料采购安装等，面向社会全部进行公开招标。

鉴于项目法人单位目前尚不具备自行招标所具备的编制招标文件和组织评标的能力，该项目的招标活动，由工程主管单位全部委托有资质的招标代理机构办理。

## 招标程序

### 招标

本项目招标活动具体程序如下：

⑴本项目按照国家有关规定先履行项目审批手续，取得批准后进行公开招标；

⑵招标人在国家指定媒体发布招标公告。公告应当载明招标人名称和地址，招标项目的性质、数量、实施地点和时间以及获取招标文件的办法等事项；

⑶本项目的招标文件应当包括招标项目的技术要求、对投标人资格审查的标准，投标报价要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款；

⑷组织潜在投标人踏勘项目现场；

⑸项目招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日，最短不得少于二十日。

①勘察设计招标

勘察设计是整个项目的前期基础性工作。对项目的设计进行公开招标时，公开挑选勘察设计单位，投标人的资质要求具有甲级及以上设计资质。

②施工监理招标

施工监理对工程的质量起着关键的作用。在进行施工监理招标时，公开选择施工监理企业进行项目的监理。投标人的资质要求必须在甲级及以上资质。

③施工企业选择招标

依据工程需要，择优选择施工企业，投标人的资质要求在一级及以上资质。

④主要材料及设备招标

主要材料及设备招标，采取分专业分类进行招标。所有材料和设备均要达到设计要求的标准。

### 投标

⑴本项目投标人应当具备承担招标项目的能力，并应按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件的内容应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用于完成招标项目的机械设备清单等。

⑵投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投标地点。投标人少于三个的，招标人应当依照本办法重新招标。

⑶投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应当在投标文件中载明。

⑷投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其它投标人的公平竞争，不得损害招标人或其它投标人的合法权益。

⑸投标人不得以低于成本的报价投标，也不得以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假、骗取中标。

### 开标、评标和中标

⑴开标由委托的招标代理机构主持，在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间及预先确定的地点，邀请所有投标人参加。

⑵评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由五人以上单数组成，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。专家应当是从事相关领域工作满八年并具有高级职称或具有同等专业水平，对工程项目有较深入的研究，并且职业道德良好，与投标单位无任何利害关系。评标委员会成员应当客观、公正地履行职务，遵守职业道德，对提出的评审意见承担个人责任。

⑶中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，该通知书具有法律效力，若中标人放弃中标项目，应当承担法律责任。自中标通知书发出30日之内，按照招标文件和中标人的投标文件，招标人和中标人签订书面合同。

(4)中标人应当按照合同履行义务，完成中标项目。中标人不得向他人转包中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转包。

### 招标内容

根据“中华人民共和国国家发展计划委员会令”第9号《建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定》以及《河南省实施<中华人民共和国招标投标法>办法》，招标基本情况见下表13-1。

      - 招标组织方式

| 项目 名称 | 招标范围 |  | 组织形式 |  | 招标方式 |  | 不采用 招标方式 | 招标估算金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全部 招标 | 部分 招标 | 自行 招标 | 委托 招标 | 公开 招标 | 邀请 招标 |  |  |
| 勘察 | ☆ |  |  | ☆ | ☆ |  |  |  |
| 设计 | ☆ |  |  | ☆ | ☆ |  |  |  |
| 监理 | ☆ |  |  | ☆ | ☆ |  |  |  |
| 施工 | ☆ |  |  | ☆ | ☆ |  |  |  |
| 设备材料 | ☆ |  |  | ☆ | ☆ |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  | ☆ |  |

# 投资估算及资金筹措

## 投资估算

本项目投资估算范围包括新建建筑物的建筑安装工程费、设备及其安装工程费以及室外工程费用等，安置区征地补偿费、建设单位管理费、勘察设计费、工程监理费、招标代理服务费等其它费用，基本预备费及建设期利息等。

## 编制依据

⑴《投资项目可行性研究指南》计办投资〔2002〕15号；

⑵《投资项目经济咨询评估指南》咨经〔1998〕11号；

⑶《河南省建设工程工程量清单综合单价》（2008版）；

⑷《濮阳市建设工程材料基准价格信息》；

⑸河南省相关的造价文件。

## 编制方法

⑴建安工程费用根据相同结构的类似工程估算，并参考现行市场材料价格和濮阳市工程造价指数信息进行调整，以单方指标计入。

⑵工程建设其他费用按有关规定计取，其中：

1）拆迁补偿及过渡安置费及土地费：本项目拆迁补偿拆迁补偿费用及土地补偿费根据实施单位提供的相关资料数据计算；

2）建设单位管理费：参照财政部财建〔2002〕394号及豫财建〔2002〕125号文件规定计入；

3）建设项目前期工作咨询费：参照国家计委计价格〔1999〕1283号文及豫价房字〔1999〕337号文规定计入；

4）勘察设计费：参照国家计委、建设部计价格〔2002〕10号文规定计入；

5）工程监理费：参照《建设工程监理与相关服务收费管理规定》发改价格〔2007〕670号文规定计入；

6）招标代理服务费：参照国家计委计价格〔2002〕1980号文、国家发改办〔2003〕857号文及国家发改办价格〔2011〕534号文规定计入；

7）环评费用：参照国家发展计划委员会、国家环境保护总局计价格〔2002〕125号及国家发改办价格〔2011〕534号文规定计入；

8）工程造价咨询服务费：按豫发改收费〔2008〕2510号文规定计入；

9）施工图审核费：按豫发改收费〔2011〕627号文，以设计收费的5%计入；

10）节能评估费用：参考国家计委计价格〔1999〕1283号文及豫价房字〔1999〕337号文规定计算；

11）地震安全性评价费：参照豫震发防（2000）12号文，按幼儿园的建筑面积每平方2.5元计算，1万元起价；

12）城市基础设施配套费：根据国发〔2013〕25号和豫政〔2014〕17号免征城市基础设施配套费。

⑶基本预备费按工程费用与其他费用之和的5%估算。

## 项目总投资构成

本项目总投资65000.00万元，分三期建设，其中项目一期投资27316.24万元，二期投资25059.57万元，三期投资12624.19万元。

一期、二期总投资52375.81万元，包括工程费用34226.55万元，工程建设其它费用14042.83万元，基本预备费2413.47万元，建设期融资利息1692.95万元。

具体构成见下表：

      - 项目总投资构成表

| 序号 | 项目 | 数量（万元） | 所占比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目总投资 | 65000.00 | 100.00% |
| 2 | 工程费用 | 44318.69 | 68.18% |
| 3 | 工程建设其它费用 | 15110.41 | 23.25% |
| 4 | 基本预备费 | 2971.45 | 4.57% |
| 5 | 融资利息 | 2599.45 | 4.00% |

      - 项目总投资构成表（一期）

| 序号 | 项目 | 数量（万元） | 所占比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目总投资 | 27316.24 | 100.00% |
| 2 | 工程费用 | 20517.17 | 75.11% |
| 3 | 工程建设其它费用 | 4646.63 | 17.01% |
| 4 | 基本预备费 | 1258.19 | 4.61% |
| 5 | 融资利息 | 894.25 | 3.27% |

      - 项目总投资构成表（二期）

| 序号 | 项目 | 数量（万元） | 所占比例（％） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目总投资 | 25059.57 | 100.00% |
| 2 | 工程费用 | 13709.38 | 54.71% |
| 3 | 工程建设其它费用 | 9396.21 | 37.50% |
| 4 | 基本预备费 | 1155.28 | 4.61% |
| 5 | 融资利息 | 798.70 | 3.19% |

工程建设投资详细构成见本报告附表1《项目投资估算表（总期）》和附表2《项目投资估算表（一期）》、附表3《项目投资估算表（二期）》。

## 资金筹措

建设资金来源：项目总投资65000.00万元，其中：

项目一期、二期总投资52375.81万元，其中资本金17675.81万元（含国开行专项建设基金9700.00万元），占总投资的33.75%，通过市场融资34700.00万元，占总投资的66.25%。

三期总投资12624.19万元由村集体筹措。

# 财务分析

## 评价依据

⑴《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

⑵《投资项目可行性研究指南》；

⑶现行有关经济法规和文件及有关财税制度；

⑷建设单位提供的基础数据。

## 项目参数设定

⑴仅对本项目融资部分即项目一期和二期进行财务分析；

⑵项目基准收益率设定为5%；

⑶项目计算期按15年考虑，其中建设期3年，采购期12年；

⑷本项目采用市场融资的方式，融资年限15年，融资利率按照4.90%计算。

⑸还款资金：濮阳市华龙区人民政府财政以购买公共服务方式补贴给濮阳市建设投资公司，作为收入用于偿还项目贷款本息。

## 经济效益分析

### 项目收入

本项目属于政府采购服务项目，项目收入主要为政府购买服务收益。购买服务期限内濮阳市华龙区人民政府按照合同约定和财政部、民政部和国家工商行政管理总局三部门联合发布的《政府购买服务管理办法（暂行）》（财综〔2014〕96号）有关规定，每年以购买公共服务方式拨付给濮阳市建设投资公司费用，项目购买服务资金包括采购期用于支付项目总投资+项目服务费用，具体如下：

⑴项目投资

项目投资52375.81万元，政府在购买服务期12年内按照等额方式支付项目资本金；

⑵项目服务费用

项目购买服务期12年，项目服务费用=（当年未支付建设投资）*8%，项目服务费累计27235.42万元。

综上分析，本项目政府购买服务资金总为79611.22万元。

濮阳市2014年完成地区生产总值1253.61亿元，增长10%，一般公共预算收入70.4亿元，增长16.4%，2013年完成地区生产总值1130.48亿元，是2008年的1.7倍，公共财政预算收入60.51亿元，是2008年的2.4倍。从近两年情况看，濮阳市政府公共财政收入呈逐年上升趋势。项目建成后，政府有充分的财力保障本项目的还款。

### 项目成本

项目成本构成为项目总投资与营业税金及附加，具体如下：

⑴项目总投资

项目总投资为52375.81万元，详见附表2《项目投资估算表（一期）》、附表3《项目投资估算表（二期）》；

⑵营业税金及附加

本项目营业税按政府购买服务资金的5%计算；城市维护建设税按营业税7%计算；教育费附加按营业税3%计算；地方教育费附加按营业税2%计算，项目购买服务期12年内营业税金及附加累计4458.23万元，详见附表6。

综上分析，本项目成本共计56834.03万元。

### 项目利润

本项目政府采购服务总费用为79611.22万元，成本56834.03万元，项目利润总额22777.19万元。

## 偿债能力分析

### 贷款计划

根据本项目的实施计划和资金使用计划，确定项目贷款计划为：

本项目贷款计划具体为：本项目拟贷款34700.00万元，其中项目一期贷款18500.00万元，项目二期贷款16200.00万元，分3年贷款，第一年项目一期贷款9000.00万元，第二年项目一期贷款9500.00万元，项目二期贷款8200.00万元，第三年项目二期贷款8000.00万元。

### 还款计划

建设期3年按建设进度使用贷款本金并支付建设期融资利息；计算期第4～15年，按照项目情况，确定还款方式为每年归还本金2891.67万元，利息照付的方式偿还借款本金和利息。具体详见本报告附表5—《借款还本付息计划表》。

### 利息及还款计算

根据上述计划和利率，经计算项目建设期融资利息累计1692.95万元，项目经营期利息累计11051.95万元。近年濮阳市政府本级可支配财力和公共财政收入呈逐年上升趋势，总体收入呈增长趋势。项目建成后，政府有充分的财力保障本项目的还款。借款还本付息计算详见附表5——《借款还本付息计划表》。

### 偿债能力分析结论

经计算，项目购买服务期第4～15年偿债备付率在146.70%～175.86%之间，平均为163.10%；项目购买服务期利息备付率在474.95%～3140.52%之间，平均为984.61%。通过计算可用于还款资金共计75153.00万元，融资资金偿还来源有充足的保障，项目偿债能力较强，从偿债能力方面来看，项目是完全可行的。

## 现金流量分析

本项目以15年为计算期，进行项目全部投资现金流量分析，具体数据可见下表：

      - 现金流量分析数据表

| 计算指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 财务内部收益率 | % | 5.55 |
| 财务净现值（Ic=5%） | 万元 | 1618.73 |
| 投资回收期（静态） | 年 | 10.48 |
| 投资回收期（动态） | 年 | 14.24 |

## 结论

本项目全部投资内部收益率为5.55%，大于设定的基准收益率5%，动态投资回收期（含建设期）为10.48年，全部投资财务净现值（Ic=5%）为1618.73万元。

本项目政府购买服务总费用79611.22万元，采购期12年（不含建设期），能够保证本项目还本付息的需要。经过分析可以看出，本项目偿债能力有保证。

# 社会评价分析

社会评价旨在系统调查和预测拟建项目的建设、运营生产的社会影响与社会效益，分析项目所在地区的社会环境对项目的适应性和可接受程度。通过分析项目涉及的各种社会因素，评价项目的社会可行性，提出项目与当地社会协调关系，规避社会风险，促进项目顺利实施，保持社会稳定的方案。

本项目建设的目的是为了“促进濮阳市城市发展，优化土地资源配置，大力推进保障性安居工程”，不以盈利为目的。项目建成后，可提供安置房2030.00套，建设一处基础设施齐全、公共服务全面、居住环境优美、管理完善的新型社区，使社会和谐稳定，人民安居乐业，从而更好地为濮阳市经济社会发展服务，社会效益显著。

## 社会影响分析

⑴居民收入及就业

本项目迁拆安置涉及濮阳市华龙区李家村、后铁炉村居民，其当前收入来源主要为企业打工收入，零星营业收入，收入来源不稳定。项目建成后，可引导当地居民发展第三产业，增加收入来源，改善收入结构，增大第三产业占总收入的比重，居民整体收入增加。

本项目还可带来就业机会，主要包含两个方面：一是建设期和运营期直接创造的临时或永久性工作岗位，例如施工期的非技术工种，运营期门卫、绿化、保洁等；二是项目间接带来的就业机会，环境的改善将吸引外来投资建企提供就业机会，例如酒店、餐饮等。

⑵居民生活质量

当前李家村、后铁炉村居民主要居住在潮湿、破旧的房屋，生活环境较差，严重影响了生活质量的提高。安置区建成后，居民将搬进配套设施完善、环境优美的居住小区，生活环境将得到很大程度的改善。安置区将采用清洁、高效的能源，且居民的生产、生活劳动强度减轻，疾病减少，家庭医疗支出减少，卫生面貌得到改善，居民整体生活质量提高。

⑶弱势群体

当前李家村、后铁炉村的弱势群体主要包括“五保户”、“低保户”、孤寡老人、妇女和儿童等。其生活条件、生活水平、居住环境较差，尤其部分弱势群体居住在几十年前建设的老房屋，没有收入来源，主要靠政府补助及亲友接济生活。项目建成后，不仅能够提供优美的居住环境，根本上改变居住条件，并且将在拆迁安置过程中建立与完善弱势群体保障体系，门卫、绿化、保洁等工作优先面向弱势群体，提高其生活水平与幸福指数。

⑷文化、教育、卫生

安置区建成后，将提供一处新型社区，能够促进当地文化、教育发展。另外，李家村、后铁炉村妇女是主要家务从事者，建成后的安置社区将采用燃气等清洁能源，对提高卫生条件及妇女健康水平有重要意义。

⑸城镇化进程

城镇化是以人为核心的新型城镇化。今后河南省将适应农村人口转移和村庄变化新形势，遵循生产方式决定生活方式的规律，立足自然资源、环境条件和发展基础，调整完善生态布局，配套建设基础设施和公共服务设施，全面改善生产生活条件。本项目棚户区改造不仅提供保障住房，而且为濮阳市城镇化进程提供动力。

⑹风俗习惯

项目涉及的安置居民长久以来沿袭着传统的生活及风俗习惯，例如春节、中秋节、清明节等重大节日的放鞭炮、祭祖习俗。搬进社区后将对其风俗习惯产生一定的影响，应加强培训，宣传“文明社区、文明城市”，促进和谐社会发展。

      - 社会影响分析表

| 序号 | 社会 因素 | 影响 程度 | 可能出现的后果 | 措施建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 居民收入及就业 | 一般 | 收入提高，就业机会增加 | 引导居民发展第三产业 |
| 2 | 居民生活质量 | 较大 | 提高 | 道路、绿化等基础设施同步进行 |
| 3 | 弱势群体 | 一般 | 改善弱势群体生活条件 | 完善弱势群体保障体系建设 |
| 4 | 文化、教育、卫生 | 较大 | 文化、教育、卫生条件提高 | 文化、教育、卫生配套同步进行 |
| 5 | 城镇化进程 | 较大 | 促进城镇化进程 |  |
| 6 | 风俗习惯 | 一般 | 生活等习惯发生改变 | 宣传“文明城市” |

## 互适性分析

互适性分析主要是分析预测项目能否为当地的社会环境、人文条件所接纳，以及当地政府、居民支持项目存在与发展的程度，考察项目与当地社会环境的相互适应关系。

⑴项目与不同利益群体的适应性分析

本项目为棚户区改造项目，涉及濮阳市华龙区李家村、后铁炉村的拆迁工作及安置区建设。其主要利益群体为：各级政府，村两委基层组织，拆迁安置居民，项目承办方，设计单位，施工单位等。

本项目建设不以盈利为目的，旨在“促进城市发展，优化土地资源配置，大力推进保障性安居工程”，其重要性远比其他产业更高。因此本项目整体上与各利益相关者的根本利益是一致的，并不矛盾。

项目符合濮阳市的“十二五”发展规划，就各级政府和村两委来说，本项目的实施意义重大。根据本项目的性质、建设规模与内容，将不可避免拆迁安置影响。从项目与被拆迁者相互适应性角度考察，其目标是一致的，核心在于对被拆迁影向者进行合理的补偿和妥善的处置，本项目已制定拆迁安置方案，考虑到了拆迁补偿及安置问题，不会产生根本利益冲突及矛盾激化。项目承办方，设计单位，施工单位能够发挥职能，以确保项目顺利实施。因此各利益相关者对项目是认同的，可接受程度较高。

⑵项目与当地组织机构的适应性分析

项目当地组织机构主要包括各级政府及相关职能部门、村两委基层组织，无宗教等非正式民间组织。各级政府成立了为项目专门服务的领导小组，能够发挥职能，协助项目的顺利开展和实施。

由于本项目具有公益性质，核心以人为本，能够保障公众的合法权益，相关单位能够形成行之有效的申述及处理机制，项目区的社会结构和组织特征不会对项目产生负面影响。因此，本项目与当地组织机构的适应性较好。

⑶项目与当地技术、文化条件的适应性分析

本项目的拆迁及安置区建设不存在因技术障碍而受影响的问题。河南省是我国中部地区科教资源较为集中的区域之一，具有实力强劲的工程咨询和设计单位，拥有雄厚的科研和咨询专家队伍，同时也具有实力雄厚的诸多工程建设施工单位。且项目处在规划区域，基础设施齐全，相关部门能够掌握公共设施管理技能，技术条件适应性好。

另外，项目建设符合保障性安居工程理念，而且也为这一理念的继续实施奠定了基础。项目不涉及宗教设施的征地或拆迁，文化条件是契合的。

      - 项目互适性分析表

| 序号 | 社会因素 | 适应程度 | 可能出现的问题 | 措施建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不同利益群体 | 较好 | 拆迁安置居民的公众干预 | 妥善处置拆迁补偿及安置问题，防止矛盾激化 |
| 2 | 当地组织机构 | 较好 | 各组织机构对项目持支持态度 | 加强宣传，提高组织、协调、管理职能 |
| 3 | 当地技术文化条件 | 较好 | 有利于当地技术文化发展 |  |

## 社会效益

随着该棚户区改造工程的实施，将会给当地带来重大社会效益。

⑴项目建设可改观住房面貌，优化人居环境。随着李家村、后铁炉村的改造、拆除，建成了一批保障性住房用于安置拆迁户，居民从潮湿、破旧的房屋，搬进了配套设施完善、环境优美的居住小区。棚户区改造大大改善了当地中低收入和困难群体的居住环境，提高了他们的生活质量。以前破旧、杂乱的地段，将建成大厦高耸、新房成片的新社区。

棚户区改造还为城市规划、城市道路和基础设施建设腾出了空间，将全面拉动当地经济增长、优化土地资源配置。一个个社区、一条条街道变得视野开阔，村民生活环境得到了进一步的改善。对城市建设来说，完成了过去十年、甚至几十年都不敢想象的变革。

⑵棚户区改造有利于拉动市政投资和消费，加速经济增长。从投资方面来看，棚户区可激活房地产并带动建筑材料、交通运输等其他行业发展，还可以使相关人员得到就业机会。对启动内需拉动经济增长的作用是十分明显的。从消费方面来看，住房消费是个人最大的消费，房地产业具有消费本地化特点，这对于促进当地消费的增长也是其他行业无法比拟的。

⑶棚户区改造有利于改善当地低收入家庭和弱势群体的生活条件。这将进一步完善社会救助机制和保障体系建设，让社会弱势住房群体充分感受党和政府的特殊关怀。

⑷有利于土地实现集约高效利用，进一步完善城市面貌，完善城市整体功能，提高城市品位，使城市更加美化、亮化、绿化，给城市居民提供更加温馨、舒适的生活环境。同时，也有利于增强城市吸引力，为吸引外来投资，扩大招商引资规模，加快项目建设创造良好的环境。

## 社会评价分析结论

通过对社会影响、互适性、社会效益分析，本项目可接受程度较高，综合效益显著，社会条件可行。

项目建成后，可以拓展濮阳市城市发展空间，扩大和完善城市功能，加快濮阳市经济发展。同时，基础设施的完善，将为濮阳市发展提供必备的基础条件，也为招商引资创造良好的投资环境，对周边县市经济的发展也将起到巨大的推动作用。

# 风险分析

## 项目主要风险因素识别

### 拆迁安置风险

与一般的房地产项目相比，棚户区（城中村）改造项目一个显著的特点就是项目区内原有建筑的拆迁补偿和居民的安置问题，这个问题能否得到妥善解决不仅影响项目的实施，而且会影响整个社会的稳定和居民对政府的态度。该风险主要体现在两个方面：

一是如何确立一个公平合理被大多数拆迁户接受的拆迁补偿和安置方案，妥善安置过渡时期拆迁居民，并努力争取政府的大力支持，确保拆迁顺利进行。拆迁补偿和安置方案的合理公平与否将直接影响改造拆迁的过程。

二是由于拆迁牵涉面广，不确定因素太多，对拆迁成本的事前难以准确估计，往往会出现拆迁执行难、拆迁期限延长或者成本失控，甚至导致项目失败。因此，在拆迁成本评估时，详细准确的拆迁摸底调查非常重要，还要对可能出现的问题作出防范措施，以免增加拆迁成本。

### 融资风险

棚户区（城中村）改造项目投入资金数目较大，单靠濮阳恒大置业有限公司自有资金很难解决问题，融资是拆迁改造项目的重要环节之一。拆迁改造项目融资风险主要表现在项目实施单位对资金在空间上的组合是否合理，在时间安排上是否满足各个阶段的要求。

资金在空间上的组合是指自有资金、长、短期贷款等在总投资的构成比例。一个合理的资金结构可以有效地降低项目实施单位的债务风险。资金在时间上的安排是实施单位资金管理的重要内容。要准确估计项目周期内资金投入高峰期，合理制定自有资金、贷款在项目周期内的投放计划，避免出现资金链的断档。

### 规划风险

棚户区（城中村）改造建设的规划风险主要是指政府对拆迁改造新的规划对实施单位造成的风险。拆迁和建设工作要受到旧村已有街道、周边区域、地下管网、既有公路等仍在发挥城市功能的建筑物或者设施的限制。

### 政策风险

为了保护拆迁户的利益，国家和地方政府都出台了相应的文件，明确规定了拆迁补偿的下限，新的补偿政策的出台，都增加了棚户区（城中村）改造项目的潜在的政治风险。

## 风险程度分析

上文中所列项目可能存在四个主要风险中，根据风险可能出现的概率以及风险事件发生后对项目造成的影响分析如下：

### 项目的拆迁安置风险

项目的拆迁安置风险发生的可能性较大，该风险对项目造成的影响较大，可能严重影响项目的进度和成本，因此该风险是项目实施单位应重点控制的风险。

### 项目的融资风险

融资风险的内因和外因相互联系、相互作用，共同诱发筹资风险。一方面经营风险、预期现金流入量和资产的流动性及金融市场等因素的影响，只有在企业负债经营的条件下，才有可能导致企业的筹资风险，而且负债比率越大，负债利息越高，负债的期限结构越不合理，企业的筹资风险越大。另一方面，虽然企业的负债比率较高，但企业已进入平稳发展阶段，经营风险较低，且金融市场的波动不大，那么企业的筹资风险相对就较小。

本项目实施单位濮阳恒大置业有限公司的负债比率不高，相对融资风险较小，金融市场的波动是项目实施单位应重点关注的融资风险。

### 项目规划风险

项目的主要工作内容和重点集中在区域内房屋拆除和土地整理工作，后续安置房建设市场化程度高，操作容易，整理的土地出让工作重在规划条件的落实和政府审批手续，而项目由政府推动和主导，有政策支持。目前项目经过多次规划论证，研究部署周密拆迁工作计划和预案，前期工作和协调进展顺利，所以项目的规划风险较小。

### 项目政策风险

因为项目制定的补偿安置原则、政策已经符合国家和地方政府的相关规定，且已经征询过部分具有代表性的居民和企事业单位和意见，但不排除国家或者地方出台新的政策，所以项目的政策风险级别为一般。

## 防范和降低风险措施

针对上述风险分析，项目实施单位应制定以下措施来防范和降低项目的风险：

⑴拆迁之前应对所拆迁地区的情况作周密详细的现场调查，加强与所拆迁区域居民、企业、事业单位的沟通、联系，制定出符合实际尽量公平合理的拆迁安置补偿方案。

⑵针对拆迁中可能遇到的各种突发事件制定紧急预案，一旦发生紧急情况启动相应的预案。

⑶根据拆迁安置补偿方案和工程建设计划，制定出合理的资金使用计划，并根据执行情况进行实时控制和调整。

# 结论与建议

## 结论

本项目的建设可以加快濮阳市华龙区城市建设和经济发展，促进人民安居乐业，维护社会稳定和和谐发展。项目建设规模合理，建设方案可靠，功能完善，周边建设条件较好。本项目建成后可进一步深化社会公共管理体制改革，完善社会公共管理职能，优化社会公共管理方式，解决居民的居住、出行、医疗、教育、社保等保障问题。由此可见，本项目社会效益显著，经济效益好，具有一定的抗风险能力。

## 建议

为保证项目能够顺利、稳妥的建设和发展，应注意以下几点：

⑴争取政府在政策等方面的支持，使项目建设有一个稳定、积极的政策环境。

⑵积极筹措建设资金，保证项目顺利建设；强化项目进程中的投资、质量、进度计划，注重对可能发生的不利条件及变化因素的预测与防范对策，以保证项目按期完成。

⑶项目成本须合理控制，以保留市场波动时的降价应对空间。

⑷项目应严格按环保“三同时”原则，搞好环境治理工作。

⑸妥善处理拆迁补偿及安置问题，优化拆迁安置方案。通过电视、报纸、网站、广播等新闻媒体，以及基层干部的宣传，加强受影响人群对项目的知晓与配合，维护受影响群体的知情权、参与权和监督权。

⑹完善弱势群体保障体系建设，保证弱势群体的基本生活水平。提供就业机会，项目建成后的保洁、门卫及绿化工作优先面对弱势群体。