濮阳市华龙区孟轲乡东干城村城中村改造项目

可行性研究报告

北京国金管理咨询有限公司二○一五年十月

项 目 名 称：濮阳市华龙区孟轲乡东干城村城中村改造项目项目建设单位：濮阳恒大置业有限公司

编制单位：北京国金管理咨询有限公司证书号：工咨甲 10120070030 编制负责人：周克树 刘永刚

审核人员：欧云东 吴玉波

编制人员：周 力 朱海芳 张忠良 王宝川 吴 琼赵永霞 梁剑锋 王战彪 尚庆涛

I

目录

第1章 总 论............................................................................................. 1

1.1 项目名称与建设单位........................................................................................ 1

1.1.1 项目名称.....................................................................................................1

1.1.2 项目建设单位.............................................................................................1

1.1.3 可行性研究报告编制单位.........................................................................1

1.2 编制依据、内容及范围.................................................................................... 1

1.2.1 编制依据.....................................................................................................1

1.2.2 编制内容与范围.........................................................................................2

1.3 建设单位概况.................................................................................................... 2

1.4 采购主体概况.................................................................................................... 3

1.5 项目概况............................................................................................................ 4

1.5.1 项目的提出.................................................................................................4

1.5.2 项目拆迁情况.............................................................................................5

1.5.3 项目安置地点.............................................................................................5

1.5.4 项目建设规模与内容.................................................................................5

1.5.5 配套基础设施现状.....................................................................................6

1.5.6 环境保护.....................................................................................................7

1.5.7 项目实施进度.............................................................................................7

1.5.8 投资估算及资金筹措.................................................................................7 1.6 主要经济指标.................................................................................................... 8

表 1-5 项目主要技术指标表..................................................................................8 1.7 结论及建议........................................................................................................9

第2章 项目建设背景及必要性.............................................................11

2.1 项目建设背景.................................................................................................. 11

2.1.1 我国棚户区改造概况...............................................................................12

2.1.2 河南省棚户区改造概况...........................................................................16

2.1.3 项目实施的政策环境...............................................................................20

2.2 项目的提出...................................................................................................... 21

2.3 项目建设的必要性.......................................................................................... 22

2.3.1 项目的建设是完善城市功能、提高城市品味的需要...........................22

2.3.2 项目的建设是改善民生、增强群众向心力和凝聚力的需要...............23

2.3.3 项目的建设是缩小当地居民住房差距，促进社会和谐的需要...........24

2.3.4 项目的建设是改善生态环境，促进人与自然和谐的需要...................24

2.3.5 项目的建设是缓解当地就业压力的需要...............................................24 第3章 项目选址及建设条件.................................................................26

3.1 项目选址.......................................................................................................... 26

3.1.1 选址依据...................................................................................................26

3.1.2 项目位置...................................................................................................26

3.1.3 项目位置优势...........................................................................................26

3.2 建设条件.......................................................................................................... 27

3.2.1 地理位置...................................................................................................27

3.2.2 自然条件...................................................................................................27

3.2.3 经济社会条件...........................................................................................29

3.2.4 基础设施条件...........................................................................................40 3.2.5 主要建筑材料来源、供应.......................................................................40 第4章 拆迁安置方案.............................................................................41

4.1 方案制定依据.................................................................................................. 41

4.2 征收范围.......................................................................................................... 41

4.3 征收主体.......................................................................................................... 42

4.4 征收实施单位.................................................................................................. 42

4.5 征收期限.......................................................................................................... 42

4.6 被征收房屋面积及性质.................................................................................. 42

4.7 被征收房屋价值的确定.................................................................................. 42

4.8 评估机构的选定.............................................................................................. 42

4.9 房屋补偿方式.................................................................................................. 42

4.10 补偿及奖励.................................................................................................... 43

4.10.1 房屋置换补偿费.....................................................................................43

4.10.2 超出安置面积补偿费.............................................................................43

4.10.3 征收房屋搬迁补助费.............................................................................43

4.10.4 过度安置费.............................................................................................44

4.10.5 土地征收及管理费.................................................................................44

4.10.6 拆迁费.....................................................................................................44

4.10.7 拆迁奖励费.............................................................................................44

4.11 征收实施步骤................................................................................................ 44

4.12 权利与义务.................................................................................................... 44

4.13 补偿决定........................................................................................................ 45

4.14 法律责任........................................................................................................ 45

第5章 建设规模与内容.........................................................................47

5.1 建设规模.......................................................................................................... 47

5.2 建设内容.......................................................................................................... 47

第6章 规划建设方案.............................................................................48

6.1 规划布局.......................................................................................................... 49

6.1.1 设计依据...................................................................................................49

6.1.2 规划原则...................................................................................................49

6.1.3 规划目标...................................................................................................50

6.1.4 社区规划总体布局...................................................................................50

6.1.5 主要技术指标表.......................................................................................54

6.2 建筑方案.......................................................................................................... 54

6.2.1 设计依据...................................................................................................55

6.2.2 建筑平面设计...........................................................................................55

6.2.3 建筑立面设计...........................................................................................56

6.2.4 建筑装饰...................................................................................................56

6.3 结构设计方案.................................................................................................. 56

6.3.1 设计依据...................................................................................................56

6.3.2 基本设计参数...........................................................................................56

6.3.3 结构设计...................................................................................................57

6.3.4 结构荷载...................................................................................................57

6.3.5 结构材料...................................................................................................58

第7章 公用工程.....................................................................................59

7.1 给排水.............................................................................................................. 59

7.1.1 设计依据...................................................................................................59

7.1.2 设计范围...................................................................................................59

7.1.3 给水方案...................................................................................................59

7.1.4 消防设计...................................................................................................60

7.1.5 排水方案...................................................................................................62

7.2 电气工程.......................................................................................................... 64

7.2.1 设计依据...................................................................................................64

7.2.2 设计范围...................................................................................................65

7.2.3 负荷等级...................................................................................................65

7.2.4 电源及配电系统.......................................................................................65

7.2.5 负荷估算...................................................................................................65

7.2.6 照明设计...................................................................................................66

7.2.7 建筑物防雷接地.......................................................................................67

7.2.8 弱电设计...................................................................................................67

7.3 燃气系统.......................................................................................................... 68

7.3.1 用气量测算...............................................................................................68

7.3.2 气源...........................................................................................................69

7.3.3 管网布置...................................................................................................69

7.4 空调、采暖及通风工程.................................................................................. 69

7.4.1 设计依据...................................................................................................69

7.4.2 空调和采暖系统.......................................................................................70

7.4.3 通风...........................................................................................................70

7.5 通信工程.......................................................................................................... 70

7.5.1 容量预测...................................................................................................70

7.5.2 线路布置...................................................................................................70

7.5.3 有线电视...................................................................................................70

7.5.4 楼宇可视对讲系统...................................................................................71 7.5.5 安全防范系统...........................................................................................71

第8章节能...........................................................................................73

8.1 节能原则.......................................................................................................... 74

8.1.1 设计依据...................................................................................................74

8.1.2 设计原则...................................................................................................75

8.2 项目能耗计算.................................................................................................. 75

8.3 节能措施.......................................................................................................... 76

8.3.1 建筑专业...................................................................................................76

8.3.2 给排水专业...............................................................................................77

8.3.3 电气专业...................................................................................................77

8.3.4 节能管理措施...........................................................................................78 8.4 节能效果分析.................................................................................................. 79

第9章环境保护....................................................................................80

9.1 项目位置.......................................................................................................... 80

9.2 设计依据和环境质量标准.............................................................................. 80

9.3 环境保护原则.................................................................................................. 81

9.4 场址环境现状.................................................................................................. 82

9.4.1 项目周围环境现状...................................................................................82

9.4.2 主要污染工序...........................................................................................82

9.5 环境保护目标和具体质量标准...................................................................... 83

9.6 项目各阶段对环境的影响.............................................................................. 84

9.6.1 项目施工期主要环境影响分析...............................................................84

9.6.2 项目运营期主要环境影响分析...............................................................89

9.6.3 环境绿化...................................................................................................90

9.6.4 水土保持方案...........................................................................................90 9.7 环境影响评价.................................................................................................. 91

第10章 项目组织与实施.......................................................................92

10.1 项目组织........................................................................................................ 92

10.1.1 项目组织机构组建方案.........................................................................92

10.1.2 组织机构.................................................................................................92

10.2 实施进度........................................................................................................ 93

10.3 项目实施中的控制措施................................................................................ 95

10.3.1 项目实施进度控制措施.........................................................................95

10.3.2 项目实施质量控制措施.........................................................................96

10.3.3 项目实施资金控制措施.........................................................................99 第11章 项目招投标.............................................................................100

11.1 招标原则...................................................................................................... 100

11.2 招标依据...................................................................................................... 100

11.3 招标条件...................................................................................................... 100

11.4 招标方式...................................................................................................... 100

11.5 招标范围及招标组织形式.......................................................................... 101

11.6 招标程序...................................................................................................... 101

11.6.1 招标.......................................................................................................101

11.6.2 投标.......................................................................................................102

11.6.3 开标、评标和中标...............................................................................103 11.6.4 招标内容...............................................................................................104

第12章 投资估算与资金筹措.............................................................105

12.1 估算说明...................................................................................................... 105

12.2 编制依据...................................................................................................... 105

12.3 费用说明...................................................................................................... 105 12.4 投资成本估算.............................................................................................. 107 第13章 财务分析................................................................................110

13.1 评价依据...................................................................................................... 110

13.2 项目参数设定.............................................................................................. 110

13.3 经济效益分析.............................................................................................. 110

13.3.1 项目收入.................................................................错误！未定义书签。 13.3.2 项目开发成本估算.................................................错误！未定义书签。

13.4 偿债能力分析.............................................................................................. 111

13.4.1 贷款计划.................................................................错误！未定义书签。

13.4.2 还款计划.................................................................错误！未定义书签。

13.4.3 融资利率.................................................................错误！未定义书签。 13.4.4 利息及还款计算.....................................................错误！未定义书签。

13.5 结论.............................................................................................................. 112

第14章 社会评价分析.........................................................................114

14.1 社会评价分析.............................................................................................. 114 14.2 社会和环境效益.......................................................................................... 114 第15章 风险分析................................................................................117

15.1 项目主要风险因素识别.............................................................................. 117

15.1.1 拆迁安置风险.......................................................................................117

15.1.2 融资风险...............................................................................................117

15.1.3 规划风险...............................................................................................118

15.1.4 政策风险...............................................................................................118

15.2 风险程度分析.............................................................................................. 118

15.2.1 项目的拆迁安置风险...........................................................................118

15.2.2 项目的融资风险...................................................................................119

15.2.3 项目规划风险.......................................................................................119

15.2.4 项目政策风险.......................................................................................119 15.3 防范和降低风险措施.................................................................................. 119 第16章 结论与建议............................................................................121

16.1 结论.............................................................................................................. 121

16.2 建议............................................................................................................. 121

附表：附表1：投资估算表附表1-1：征地和拆迁补偿费估算表附表2：投资使用计划与资金筹措表附表3：借款还本付息估算表附表4：土地出让计划一览表附表5：土地出让收入估算表附表6：土地出让利润估算表附表7：全部投资现金流量表附图：附图1：项目区位图附图2：安置区规划图附图3：出让地块控规图附件：附件1：营业执照复印件附件2：组织机构代码证复印件附件3：税务登记证复印件附件4：开户许可证复印件附件5：信用代码证复印件

# 第1章	总 论

## 1.1 项目名称与建设单位

1.1.1 项目名称

濮阳市华龙区孟轲乡东干城村城中村改造项目

1.1.2 项目建设单位

濮阳恒大置业有限公司

1.1.3 可行性研究报告编制单位

编制单位：北京国金管理咨询有限公司资质证书：工咨甲 10120070030

## 1.2 编制依据、内容及范围

1.2.1 编制依据

⑴关于编制《濮阳市华龙区孟轲乡东干城村城中村改造项目可行性研究报告》的委托书；

⑵国家发改委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》

（第三版）；

⑶《中华人民共和国村民委员会组织法》；

⑷《河南省国民经济和社会发展“十二五”规划》；

⑸《关于申报 2015 年度全省棚户区改造统贷统还项目的通知》

（豫保安居办〔2015〕4 号文）；

⑹《濮阳市人民政府关于加快城中村和建成区片区改造的实施意见》（濮政〔2013〕52 号）；

⑺濮阳市人民政府关于印发《濮阳市城中村建设改造管理办法》的通知；

⑻《市委办公室 市政府办公室关于加快推进城中村和建成区片区改造的实施意见（试行）》（濮政〔2012〕37 号）；

⑼国家及河南省颁布的相关法律、法规；

⑽项目建设单位提供的有关基础数据、技术资料；

⑾编制人员调查的有关资料、数据等。

1.2.2 编制内容与范围

我公司受濮阳恒大置业有限公司的委托，按照国家对可行性研究阶段的工作范围和深度的规定，组织有关技术人员编制完成了《濮阳市华龙区孟轲乡东干城村城中村改造项目可行性研究报告》。本报告对项目建设的背景和必要性进行了论述，对项目选址及建设条件、拆迁安置方案、建设规模与内容、规划建设方案、公用工程、节能、环境保护、项目组织与实施、项目招投标、投资估算与资金筹措、财务分析、社会评价分析、风险分析等方面进行综合性研究、分析和评价，为主管部门和建设单位的决策和建设提供具体、完善、科学的依据。

## 1.3 建设单位概况

濮阳恒大置业有限公司成立于 2014 年 8 月 12 日，经市工商行政管理局批准成立的国有独资公司，注册资金一千万，承担濮阳市华龙区城中村改造及政府安排的其他建设项目的任务。

## 1.4 采购主体概况

针对濮阳市华龙区孟轲乡东干城村城中村改造项目，濮阳市华龙区政府指定濮阳市华龙区房地产管理局作为采购主体参与政府采购。

濮阳市华龙区房地产管理局下设 12 个职能股室，全局现有干部职工 80 人，局领导班子成员 8 人，其中局长 1 人，党组书记 1 人，副局长 2 人，纪检书记 1 人，总经济师 1 人，总工程师 1 人，主任 1 人。

华龙区房地产管理局主要职责如下：

⑴负责房地产业的法律、法规政策的宣传工作

⑵负责我区公有住房出售的管理、代交纳契税工作及房屋统计工作，房屋初始登记工作。

⑶管理住房维修基金的审核记帐工作；负责我区维修基金管理、

收集、使用维修工作，组织房屋修缮勘查、丈测、核实工作。讨论决定公用部位，共用设施设备维修基金方案。

⑷负责我区房屋安全鉴定和管理工作，参与危旧房屋改造、拆迁管理工作。

⑸负责我区内的业主委员会的成立与调整，审议通过或修改业主委员会章程和业主公约，决定或授权业主委员会选聘，解聘物业管理企业，讨论决定公用部位，共用设施设备维修基金方案。

⑹负责我区二手房的产权交易，房屋买卖抵押、转化、租赁以及其它经营活动。

⑺负责开发项目的预测、设想戡察、规划、设计；按照整体规划，合理布局综合开发，审查施工单位的资格，负责开发项目竣工的综合验收。负责单位工程质量验收备案手续的完备，物业管理的落实。

## 1.5 项目概况

1.5.1 项目的提出

2015 年 4 月，河南省保障性安居工程工作领导小组办公室印发的《关于申报 2015 年度全省棚户区改造统贷统还项目的通知》（豫保安居办〔2015〕4 号文），对已列入国家和河南省 5 年棚户区改造规划和年度开工计划的项目，经省住建厅、省豫资公司以及省银行初审同意后，市、县政府按照政府和社会资本合作模式、政府购买服务的要求，指定单位作为采购主体实施政府采购。该文件的发布，为本项目带来了巨大的发展契机和合适的投融资平台。

为了贯彻落实国家、河南省及濮阳市各级政府关于棚户区改造的实施指导意见，改善东干城村城中村居民居住环境和生活水平，同时推动濮阳市城中村及棚户区改造步伐，不断提高濮阳市的经济发展水平，濮阳市华龙区人民政府提出了濮阳市华龙区孟轲乡东干城村城中村改造项目。

本项目承接主体拟定濮阳市建设投资公司，政府指定濮阳市华龙区房产局作为采购主体实施政府采购。承接主体濮阳市建设投资公司与政府指定采购主体濮阳市华龙区房产局签订政府购买服务合同，承接市、区政府安排或筹集的棚户区改造项目资本金，并向银行申请贷款解决剩余缺口资金。濮阳市政府将购买服务的资金列入濮阳市年度财政预算和中长期预算规划，豫资城乡一体化建设发展有限公司及时将归集的资金偿还银行贷款。

濮阳市建设投资公司作为承接主体，与建设主体濮阳恒大置业有限公司签订委托代建协议，通过建设主体将资金投资到棚户区改造项

目上。

1.5.2 项目拆迁情况

濮阳市华龙区孟轲乡东干城村城中村改造项目整体拆迁区域位于 106 国道东侧的林荫路以东、中央公园环路以西、苏北路以南、魏东路以北。拆迁区域占地面积 727.45 亩，拆迁建筑面积 392000.00 ㎡。

涉及拆迁户 1848 户，拆迁人数 3560 人。

具体拆迁情况见下表：

### 表1-1 东干城村拆迁情况一览表

| 序号 | 项目内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆迁占地面积 | ㎡ | 484970.56 | 约 727.45 亩 |
| 2 | 拆迁建筑面积 | ㎡ | 392000.00 |  |
| 3 | 拆迁户数 | 户 | 1848 |  |
| 4 | 拆迁人数 | 人 | 3560 |  |

1.5.3 项目安置地点

濮阳市华龙区孟轲乡东干城村城中村改造项目为原地安置，安置区建设地点位于 106 国道东侧的林荫路以东、中央公园环路以西、苏

北路以南、魏东路以北。

1.5.4 项目建设规模与内容

⑴建设规模

濮阳市华龙区孟轲乡东干城村城中村改造项目整体规划占地面积 84233.75 ㎡（约 126.35 亩），规划总建筑面积247896.62㎡。其中地上建筑面积227775.66㎡（含住宅建筑面积188290.50㎡，公寓建筑面积24833.04㎡，物业楼、综合楼（含社区服务站、居委会办公室、文体活动室、图书阅览室、警卫室、服务站）建筑面积1300.00

㎡，，幼儿园建筑面积1500.00㎡，生产保障性配套用房建筑面积

2677.10㎡），公厕、垃圾中转站建筑面积200.00㎡）；地下储藏室及车库建筑面积20120.96㎡。能够提供安置房套数1848套。

⑵建设内容

1）建筑工程

本项目规划建设 18 栋楼，具体建设楼栋如下表所示：

### 表1-2 建设楼栋一览表

| 编号 | 名称 | 层数 | 面积 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 住宅楼 | 17 | 13649.27 |  |
| 2# | 住宅楼 | 22 | 18049.26 |  |
| 3# | 垃圾中转站 | 1 | 200.00 |  |
| 5# | 公寓 | 22 | 12416.52 |  |
| 6# | 住宅楼 | 22 | 18049.26 |  |
| 7# | 物业楼 | 2 | 300.00 |  |
| 8# | 住宅楼 | 17 | 13649.27 |  |
| 9# | 住宅楼 | 17 | 13602.04 |  |
| 10# | 住宅楼 | 17 | 13602.04 |  |
| 11# | 住宅楼 | 22 | 17975.31 |  |
| 12# | 公寓 | 22 | 12416.52 |  |
| 13# | 综合楼 | 2 | 1000.00 |  |
| 15# | 住宅楼 | 17 | 13602.04 |  |
| 16# | 住宅楼 | 22 | 19050.04 |  |
| 17# | 住宅楼 | 22 | 20441.46 |  |
| 18# | 住宅楼 | 22 | 19352.54 |  |
| 19# | 住宅楼 | 22 | 19632.04 |  |
| 20# | 幼儿园 | 3 | 1500.00 |  |
| 合计 |  |  | 228487.61 |  |

2）室外工程包括项目区的道路及硬化、景观绿化工程、大门及围墙、室外给排水、电力、弱电、燃气、热力、消防等基础设施工程。

1.5.5 配套基础设施现状

本项目周边水、电等基础设施配套完善，可以保障项目的建设和

运营需要。

1.5.6 环境保护

本项目建设期及运营期产生的废水、废弃物、废气、噪声等均可以得到有效的控制和治理。所有排放物可以做到按国家规定的排放标

准达标排放。

1.5.7 项目实施进度

本项目从可行性研究报告编制到竣工交付使用，建设期安排为 3

年。

1.5.8 投资估算及资金筹措

⑴项目总投资

本项目总投资为 87300.00 万元，其中建筑工程费 38296.33 万元，

安装工程费 8751.93 万元，设备购置费 5794.25 万元，其他费用 26693.95 万元，基本预备费 3976.82 万元，建设期贷款利息 3786.72 万元。

### 表1-3 投资估算表

| 建筑工程 | 安装工程 | 设备购置费 | 其他费用 | 基本预备费 | 建设期贷款利息 | 总投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38296.33 | 8751.93 | 5794.25 | 26693.95 | 3976.82 | 3786.72 | 87300.00 |
| 43.87% | 10.03% | 6.64% | 30.58% | 4.56% | 4.34% | 100.00% |

本项目总投资为 87300.00 万元，其中征地及拆迁补偿费用 22962.26 万元，安置房建设费用 60551.02 万元，建设期利息 3786.72 万元。

### 表1-4 征地、拆迁、安置及建设期利息占比表

| 序号 | 项目 | 合计（万元） | 投资比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 征地及拆迁补偿费用 | 22962.26 | 26.30% |
| 2 | 安置房建设费用 | 60551.02 | 69.36% |
| 3 | 建设期利息 | 3786.72 | 4.34% |
|  | 总投资 | 87300.00 | 100.00% |

⑵资金筹措

本项目总投资为 87300.00 万元，其中 48300.00 万元（占总投资的 55.33%）为银行贷款，39000.00 万元（占总投资的 44.67%）为自筹资金（其中申请国开行专项建设基金 8000.00 万元，已全部到位）。

## 1.6 主要经济指标

表1-5 项目主要技术指标表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设用地面积 | ㎡ | 84233.75 | 约 126.35 亩 |
| 2 | 总建筑面积 | ㎡ | 247896.62 |  |
| 2.1 | 地上建筑面积 | ㎡ | 227775.66 |  |
| 2.1.1 | 住宅建筑面积 | ㎡ | 188290.50 |  |
| 2.1.2 | 公寓建筑面积 | ㎡ | 24833.04 |  |
| 2.1.3 | 物业楼、综合楼 | ㎡ | 1300.00 | 含社区服务站、居委会办公室、文体活动室、图书阅览室、警卫室、卫生服务站 |
| 2.1.4 | 幼儿园 | ㎡ | 1500.00 |  |
| 2.1.5 | 生产保障性配套用房 | ㎡ | 11652.12 |  |
| 2.1.6 | 公厕、垃圾中转站 | ㎡ | 200.00 |  |
| 2.2 | 地下储藏室及车库 | ㎡ | 20120.96 |  |
| 3 | 建构筑物占地面积 | ㎡ | 15532.70 |  |
| 4 | 道路及硬化 | ㎡ | 30302.48 |  |
| 5 | 地面停车场 | ㎡ | 9220.00 |  |

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 绿地 | ㎡ | 29178.57 |  |
| 7 | 容积率 | - | 2.70 |  |
| 8 | 建筑密度 | % | 18.44 |  |
| 9 | 绿地率 | % | 34.64 |  |
| 10 | 机动车停车位 | 个 | 1867 |  |
| 10.1 | 地面停车位 | 个 | 461 |  |
| 10.2 | 地下停车位 | 个 | 1406 |  |
| 11 | 安置房套数 | 户 | 1848 |  |
| 12 | 居住人数 | 人 | 5914 |  |

### 表1-6 项目主要经济指标表

| 序号 | 名 称 | 单位 | 指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目总投资 | 万元 | 87300.00 |  |
| 1.1 | 工程费用 | 万元 | 52842.50 |  |
| 1.2 | 其他费用 | 万元 | 26693.95 |  |
| 1.3 | 基本预备费 | 万元 | 3976.82 |  |
| 1.4 | 建设期利息 | 万元 | 3786.72 |  |
| 2 | 资金筹措 | 万元 | 87300.00 |  |
| 2.1 | 自有资金 | 万元 | 39000.00 |  |
| - | 所占比例 | % | 44.67 |  |
| 2.2 | 银行贷款 | 万元 | 48300.00 |  |
| - | 所占比例 | % | 55.33 |  |
| 3 | 建设期 | 年 | 3 |  |
| 4 | 政府采购服务总费用 | 万元 | 125711.99 | 计算期合计 |
| 4.1 | 借款本金 | 万元 | 48300.00 | 计算期合计 |
| 4.2 | 运营期利息 | 万元 | 15383.55 | 计算期合计 |
| 4.3 | 采购服务费 | % | 38412.00 | 计算期合计 |
| 5 | 投资回报率 | % | 44.00 | 计算期合计 |
| 6 | 借款偿还期 | 年 | 15 | 含建设期 3 年 |
| 7 | 政府采购期限 | 年 | 12 | 不含建设期 3 年 |

## 1.7 结论及建议

本项目建设符合国家有关政策和规定，符合濮阳市城镇化建设及经济建设发展的要求。项目实施后可以实现节约耕地、集约土地的功能，为濮阳市的发展提供空间，可以完善当地的生活服务设施，改善当地居住环境，优化当地交通条件，项目的实施有利于市民群众实现自我管理、自我教育、自我服务、自我监督，更好地促进城镇经济发展和社会事业的全面进步，是构建和谐社会的重要基础，有利于将政府公共服务和管理向城镇延伸，促进城镇各项事业的健康发展。

通过对本项目建设方案、技术、经济、效益等方面的分析表明本项目在技术上是可行的，经济及社会效益显著，具有较强的抗风险能力。建议建设单位统筹考虑、尽快实施，早日建成发挥良好的社会效益及经济效益。

# 第2章	项目建设背景及必要性

## 2.1 项目建设背景

《国务院关于加快棚户区改造工作的意见》（简称《意见》）指出，

将多渠道筹措资金，保证 2013 年至 2017 年改造各类棚户区 1000 万户，重点推进资源枯竭型城市及独立工矿棚户区、三线企业集中地区的棚户区改造。

按照《意见》，2013 年至 2017 年五年时间，我国将改造城市棚户区

800 万户。在加快推进集中成片城市棚户区改造的基础上，各地区要逐步将其他棚户区、城中村改造，统一纳入城市棚户区改造范围，稳步、有序推进。市、县人民政府应结合当地实际，合理界定城市棚户区具体改造范围。禁止将因城市道路拓展、历史街区保护、文物修缮等带来的房屋拆迁改造项目纳入城市棚户区改造范围。城市棚户区改造可采取拆除新建、改建（扩建、翻建）等多种方式。要加快城镇旧住宅区综合整治，加强环境综合整治和房屋维修改造，完善使用功能和配套设施。在改造中可建设一定数量的租赁型保障房，统筹用于符合条件的保障家庭。

《意见》的提出，对河南省棚户区改造项目的推进，起到了至关重要的作用，河南省将紧跟我国棚户区改造的步伐，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，以改善群众住房条件作为出发点和落脚点，加快推进各类棚户区改造，使居民住房条件明显改善，基础设施和公共服务设施建设水平不断提高。

2.1.1 我国棚户区改造概况

⑴我国棚户区改造发展情况

在我国，棚户区通常是指工业化初期形成的简易住宅区，其主要特征是平房密度大、使用年限久、房屋破旧、人均建筑面积小、基础设施配套不齐全、环境较差。近年来，国务院就低收入家庭住房保障和解决棚户区居民住房问题，作出了一系列决策部署。棚户区改造是我国政府为改造城镇危旧住房、改善困难家庭住房条件而推出的一项民心工程。

2005 年开始，我国在东北三省实施振兴战略中相继开展了大规模的棚户区改造工程，这是新中国成立以来东北最为庞大的安居工程。2005 年 8 月，原曾培炎副总理在大连主持会议，专题研究棚户区改造问题。

- 年，《国务院关于解决城市低收入家庭住房困难的若干意见》（国发〔2007〕24 号）提出要加快集中成片棚户区改造，加快使困难住户的住房得到妥善解决。

- 年第四季度，中央决定把棚户区改造纳入保障性安居工程实施范围，启动了对国有林区（场）棚户区（危旧房）、国有垦区危房的改造。

- 年，《关于推进城市和国有工矿棚户区改造工作的指导意见》

（建保〔2009〕295 号）提出从 2009 年开始，力争利用 5 年左右时间基本完成集中成片棚户区改造，有条件的地区争取用 3 年时间基本完成，同时提出多渠道筹措资金，加大政策支持，落实土地供应和妥善安置补偿等 4 个方面的政策和措施。

- 年，全面启动城市和国有工矿棚户区改造。

- 年，《国务院办公厅关于保障性安居工程建设和管理的指导意见》（国办发〔2011〕45 号）提出要加快实施各类棚户区改造，棚户区

（危旧房）改造要坚持政府主导、市场运作，发挥多方面积极性，改造资金由政府适当补助，住户合理负担。国有林区、垦区和工矿（含煤矿）棚户区改造，企业也要安排一定的资金。棚户区改造要尊重群众意愿，扩大群众参与，切实维护群众合法权益。

- 年，在推动集中成片棚户区改造的基础上，《国家基本公共服务体系“十二五”规划》又将非成片棚户区（危旧房）、城中村改造、旧住宅小区综合整治纳入改造范围。

2012 年 8 月 6 日，财政部住房城乡建设部《关于印发<中央补助城市棚户区改造专项资金管理办法>》（财综〔2012〕60 号）文件发布，支持地方做好城市棚户区改造工作，中央财政设立补助城市棚户区改造专项资金（城市棚改补助资金）。

2015 年 6 月 25 日，国务院印发《国务院关于进一步做好城镇棚户区和城乡危房改造及配套基础设施建设有关工作的意见》（国发〔2015〕

37 号）文件，以下简称《意见》，截止 2014 年底，全国共改造各类棚户区住房 2080 万套、农村危房 1565 万户，其中 2013-2014 年改造各类棚户区住房 820 万套、农村危房 352 万户，有效改善了困难群众的住房条件，发挥了带动消费、扩大投资的积极作用，促进了社会和谐稳定。

《意见》设定了工作目标。制定城镇棚户区和城乡危房改造及配套基础设施建设三年计划（2015-2017 年）。2015-2017 年，改造包括城市危房、城中村在内的各类棚户区住房 1800 万套（其中 2015 年 580 万套），农村危房 1060 万户（其中 2015 年 432 万户），加大棚改配套基础设施建设力度，使城市基础设施更加完备，布局合理、运行安全、服务便捷。

为实现以上目标，将重点推进以下几方面工作：一是继续研究拓宽保障性安居工程资金渠道，积极创新融资方式。二是督促各地全面落实工程质量责任制，在保证质量基础上，努力加快改造进度。三是加快已建成项目的竣工验收和配套设施建设，做好交付使用准备。

⑵棚户区改造的发展趋势

棚户区改造与房地产开发相互促进，棚户区改造为房地产开发提供土地，房地产开发为棚户区改造提供资金和动力。以棚户区改造促进房地产开发，以房地产开发加快棚户区改造，坚持棚户区改造与房地产开发相结合的举措，既有效地改善了群众居住条件，又实现了扩大内需，刺激消费，带动房地产业发展，拉动经济增长的目的。

- 走棚户区改造与房地产开发相结合之路，是中小城市的必然选择

确定实施棚户区改造与房地产开发相结合思路，主要基于以下三个因素：

一是资金因素。完成棚户区改造任务，搞好基础设施配套，投资巨

大。这样大的投入，只能适应市场经济需求，实行土地置换，以地生财，以地聚财，走综合开发、滚动开发的路子。

二是需求因素。搞好棚户区改造拆迁安置，需要大批安置房源。此外，住房潜在需求和实际需求也都很大。这样大的拆迁安置需求和住房需求，只有加大开发步伐，才有可能加以解决。

三是实力因素。房地产开发实力明显增强。开发内容已由简单的住宅建设发展到融住宅、非住宅、道路、重要基础设施为一体的综合开发。

- 市场手段来推进棚户区改造和房地产开发

要求运用市场手段，将城市可以用来经营的部分存量资产和生产要素推向市场，进行重新组合和优化配置，把长期以来的城市不变资本转化为可变资本，通过经营获得一定收益，并将这些收益投入到城市建设的新领域，走以城养城的市场化路子。

- 统一规划、统一管理，努力提高房地产综合开发水平

一是坚持统一规划，就是全方位的综合开发。搞好综合开发，关键是超前编制详细规划。对核准认定的待改造区片，规划部门本着优化用地结构和较好地体现“三个效益”的原则，逐一提前编制出详细规划，为引进外资和招标确定开发单位创造条件。编制规划，强调本着节约用地、合理用地的原则，适当建设一些高层和小高层住宅，提高旧城区建筑容积率，以最大限度地发挥城市土地存量在城市建设与发展中的功能。全面放开技术性规划设计市场，引入竞争机制，提高规划设计质量。对完成详细规划的棚户区改造项目，凡具备条件的，原则上由房地产开发服务中心统一组织前期开发，变生地为熟地，实行招标或拍卖，把“非经营性环境差价”全部集中到政府手中，专门用于基础设施建设。二是对棚户区改造项目和房地产开发项目实行统一管理。三是建立严格的市场约束机制，把好土地供应源头，防止出现土地非法交易、违法占地现象，保证国有资产不流失。四是实行集中收费制度，规范减免办法。旧城区改造项目需要减免有关费用的，要统一论证，提出意见，批准后执行。凡属于土地出让金和城市配套费等应收费用，房地产开发商必须无条件缴纳，确有困难的，可分期缴纳或记录在案，作为政府的股份或投

入。

2.1.2 河南省棚户区改造概况

建设保障性安居工程，对改善城市低收入居民的居住条件，改善民生、促进社会和谐、稳定具有重要意义。

- 年 6 月 26 日，财政部联合住房城乡建设部补助河南城市城中村

改造资金 9 亿元，该资金专项用于补助政府主导的城市城中村改造项目，包括拆迁、安置、建设以及相关的基础设施配套建设等开支。另外，根据《河南省城乡建设三年大提升行动计划》的要求，河南省支持符合条件的工矿企业结合城中村改造，重点实施 600 个经省政府批准列入规划的城市和国有工矿城中村改造项目。2010 年，完成各类棚户区拆迁 735 万㎡、开工建设 1034 万㎡、竣工 340 万㎡、投资 123 亿元；2011 年，完成各类棚户区拆迁 1235 万㎡、开工建设 1054 万㎡、竣工 800 万㎡、投资 135 亿元；2012 年，完成各类棚户区拆迁 803 万㎡、开工建设 841 万

㎡、竣工 709 万㎡、投资 163 亿元。

- 年 8 月，河南省获得追加城市棚户区改造专项资金 16861 万元。根据财政部测算的均衡性转移支付财政困难程度系数、河南省与住房和城乡建设部签订的住房保障工作目标责任书中确定的 2012 年城市棚户区改造户数、2012 年城市棚户区改造面积以及 2011 年城市棚户区改造任务完成情况等因素，财政部、住房和城乡建设部决定追加河南 2012 年中央补助城市棚户区改造专项资金 16861 万元，专项用于补助政府主导的城市棚户区改造项目，包括拆迁、安置、建设以及相关的基础设施配套建设等开支。

河南省政府下发的《河南省人民政府关于加快推进棚户区改造工作的意见》（豫政〔2014〕17 号）提出：“以科学发展观为指导，适应新型城镇化、工业化发展需要，以改善群众住房条件为出发点和落脚点，把城中村改造作为城镇保障性安居工程的重要内容，在加快推进集中成片城市城中村改造的基础上，优先推进建成区内的城中村改造，有序改造独立工矿区城中村，逐步将其他城中村统一纳入城中村改造范围。在

- 年实施城中村改造 12 万户基础上，2014 年至 2017 年再改造各类城中村 166 万户，使居民住房条件明显改善，基础设施和公共服务设施建设水平不断提升”。

- 年，河南省保障性安居工程圆满完成开工 64 万套、基本建成

27 万套的目标任务，新开工总量和城中村改造任务量均居全国首位。2015 年，河南省计划新开工保障性安居工程 49 万套，其中各类城中村改造 42 万套，基本建成 30 万套。

2015 年 1 月 18 日，河南省住房和城乡建设厅厅长裴志扬表示“要抓住国家大规模推进城中村改造和扩大住房消费的政策机遇，今年我省将加快构建以市场为主满足多元化住房需求、以政府为主提供基本住房保障的住房体系，改善城镇居民居住条件。”自 2007 年以来，省委、省政府连续多年把保障性安居工程建设列入全省“十项民生工程”之一，保障性安居工程的“河南经验”日趋成熟。

⑴“河南经验”破解资金难题河南省积极推进体制机制创新，深入推进与国家开发银行战略合作，建立了城中村改造‘河南经验’，目前已承诺贷款 1221.54 亿元，发放贷款 522.22 亿元。

截至 2014 年底，银行河南省分行在全省城中村改造融资市场份额超

过 80%，支持了全省 176 个城中村改造项目，建设安置房 5270 万平方米，惠及 27 万余户居民。仅 2014 年，其发放城中村改造贷款额居全国各省市首位。此外，银行河南省分行还积极支持我省建设 26 万套公租房（含并轨运行廉租房），建筑面积 1291 万平方米。这些贷款具有贷款期限长、贷款定价低、配套提供软贷款、担保要求简化等特点，为全省保障性安居工程建设提供了大额、长期、低成本的资金支持。

不仅如此，截至 2014 年底，河南省争取到中央财政专项资金 168.4 亿元支持全省保障性安居工程建设，同比增长 38%。河南省还积极探索多元化融资，2013 年 12 月 26 日，省政府与建设银行、交通银行、浦发银行正式签署战略合作协议，设立发行 3000 亿元的河南省新型城镇化发展基金。首批 25 个募投项目已通过审批，投放额度 594 亿元，重点支持河南省保障性安居工程、城乡一体化示范区、城镇基础设施建设等。

⑵“两个并重”推进保障房建设

今年，河南省继续推进以棚户区和城中村改造为重点的保障性安居工程建设，作为“重头戏”的城中村改造任务量虽然比去年略有减少，但在建工程量达 180 多万套，确保建成 30 万套，保障性安居工程建设任务非常艰巨。

2014 年，全省各地积极探索城中村改造新举措，周口市积极推行货币补偿方式实施城中村改造，三门峡市探索保障房后期管理与创新社会管理紧密结合的运营管理方式，均取得明显成效。

根据省委、省政府的部署，今年河南省坚持“两个并重”推进保障房建设，即城中村改造坚持货币补偿与实物安置并重，公租房保障坚持租金补贴与实物保障并重。由此，合理确定城中村改造货币补偿标准，适当提高公租房租金补贴标准，引导居民选择货币化保障，把“实物分配”与“货币安置”有效结合起来，成为今年我省保障性安居工程建设重要内容。

⑶探索推进“租售并举”新模式

今年，河南省要求每个省辖市、直管县（市）都要积极开展公租房租售并举试点，限定出售比例，搞好价格评估，实行先租后售，稳妥推进政府投资公租房的租售并举工作。

实行公租房租售并举，一方面可以有效回收资金，及早还付银行贷款，另一方面可以满足部分保障对象的产权需求，享有产权增值，促进社会公平。

出售公租房的收入实行收支‘两条线’管理，统筹用于公租房建设、

房屋维修、运营管理、租赁补贴等支出。同时，河南省将加快完善住房保障信息平台，探索通过收购商品房作为安置房或公租房，多渠道筹措保障房房源。

河南省要求，2015 年列入新开工计划的建设项目，力争今年 9 月底前全面开工。同时，将加快在建项目进度。切实做到资金筹措到位、工程施工管理到位、配套设施完善到位，杜绝保障房的马拉松工程，力争尽快建成、尽快投入使用。

2.1.3 项目实施的政策环境

2015 年 6 月 30 日，《国务院关于进一步做好城镇棚户区和城乡危房改造及配套基础设施建设有关工作的意见》正式公布。《意见》明确了四方面工作举措来进一步加快棚户区改造工作。一是加大城镇城中村改造力度。抓紧编制 2015－2017 年城镇棚户区改造实施方案，加快棚改项目建设，积极推进棚改货币化安置。二是完善配套基础设施。尽快编制 2015－2017 年棚改配套基础设施建设计划，确定棚改安置住房小区配套基础设施项目。三是推进农村危房改造。组织编制 2015－2017 年农村危房改造实施方案，统筹推进农房抗震改造，加强农房建设质量安全监管及农房风貌管理和引导。四是创新融资体制机制。各省（区、市）要制定具体管理办法，推动政府购买棚改服务；在城市基础设施建设和运营中，建立健全财政投入与价格补偿统筹协调机制，积极推广特许经营等政府与社会资本合作（PPP）模式；鼓励多种所有制企业成为棚改实施主体；开发银行等金融机构可依据政府购买棚改服务协议、特许经营协议等 PPP 合同，对项目实施主体发放贷款；鼓励农业发展银行在其业务范围内对符合条件的实施主体，加大城中村改造、农村危房改造及配套基础设施建设的贷款支持。

《河南省保障性安居工程工作领导小组办公室关于申报 2015 年度全省棚户区改造统贷统还项目的通知》（豫保安居办〔2015〕4 号）中提出借款人为市、县政府确定的保障房建设承接主体，包括但不限于豫资城乡一体化公司；融资方为国家开发银行，用款人为各市、县政府指定的国有及国有控股投资公司；融资期限不超过 25 年，贷款利息执行国家政策规定的优惠利率；项目资本金不低于项目总投资的 20%，由项目所在地政策出资，银行可提供不超过资本金总数额 35%的软贷款支持，软贷款期限不超过 7 年；信用结构采用政府购买服务合同项下各类应收账款全额质押担保的信用结构，监理动态还款机制、账户监管、排他性承诺等风险缓释措施。

以上政策的实施，为本项目的建设起到了保驾护航的作用。

## 2.2 项目的提出

濮阳市深入贯彻落实科学发展观，坚持以人为本，以建设和谐濮阳、

生态宜居名城、促进濮阳经济社会协调发展为目的，加快棚户区改造步伐，改善城市居民特别是低收入住房困难群体的住房条件，提高城市土地节约集约利用水平，提升城市形象，努力把棚户区改造成房屋质量优良、功能完善、设施齐全、生活便利、环境优美的新型城市社区。

濮阳市人民政府规定列入改造范围的城市棚户区是指城市规划区内国有土地上，符合下列条件之一的集中居住区：一是房屋破损严重，房龄超过 40 年的房屋比重达到 50%以上；二是符合《建设部关于修订〈城市危险房屋管理规定〉的决定》（建设部令第 129 号）规定的三、四类条件的房屋占 50%以上；三是基础设施配套不全，公共排水、供热、供气、消防等设施达不到规定标准，存在严重安全隐患；四是城市规划区内存量土地上处于停产或半停产的工矿企业兴建的基础设施配套落后的职工旧住宅区。

2015 年 4 月，河南省保障性安居工程工作领导小组办公室印发的《关于申报 2015 年度全省棚户区改造统贷统还项目的通知》（豫保安居办〔2015〕4 号文），对已列入国家和河南省 5 年棚户区改造规划和年度开工计划的项目，经省住建厅、省豫资公司以及省银行初审同意后，市、县政府按照政府和社会资本合作模式、政府购买服务的要求，指定单位作为采购主体实施政府采购。该文件的发布，为本项目带来了巨大的发展契机和合适的投融资平台。

为了贯彻落实国家、河南省及濮阳市各级政府关于棚户区改造的实施指导意见，改善东干城村城中村居民居住环境和生活水平，同时推动濮阳市城中村及棚户区改造步伐，不断提高濮阳市的经济发展水平，濮阳市华龙区人民政府提出了濮阳市华龙区孟轲乡东干城村城中村改造项目。

本项目承接主体拟定濮阳市建设投资公司，政府指定濮阳市华龙区房产局作为采购主体实施政府采购。承接主体濮阳市建设投资公司与政府指定采购主体濮阳市华龙区房产局签订政府购买服务合同，承接市、区政府安排或筹集的棚户区改造项目资本金，并向银行申请贷款解决剩余缺口资金。濮阳市政府将购买服务的资金列入濮阳市年度财政预算和中长期预算规划，豫资城乡一体化建设发展有限公司及时将归集的资金偿还银行贷款。

濮阳市建设投资公司作为承接主体，与建设主体濮阳恒大置业有限公司签订委托代建协议，通过建设主体将资金投资到棚户区改造项目上。

## 2.3 项目建设的必要性

2.3.1 项目的建设是完善城市功能、提高城市品味的需要棚户区改造关系到城市功能的完善和城市品位的提高，按照濮阳市未来城市发展定位，现有旧城区无论从规模，还是在基础设施方面都无法满足未来城市发展的需要，棚户区“脏乱差”的环境卫生和落后的配套设施以及相对较差的治安环境对城市整体形象及居民生活质量的影响不容忽视，棚户区改造已成为老百姓的普遍愿望和迫切要求，是政府必须要做而且是当前就要做的一件造福于民的大事。但棚户区改造不是局部性问题，绝不是拆除几栋旧房子，拓宽几条旧马路的事情，而是要从城市功能、布局、产业结构上进行调整，使旧城机能得以完善，强调中心区的综合功能，满足城市可持续发展的要求，实现真正意义上社会效益、环境效益和经济效益的统一。本项目建设完成后，将新增建筑面积

26.42 万平方米，为原有棚户区居民提供环境优美的居住小区的同时，也将美化华龙区城市环境，提升濮阳市整体形象。因此，项目建设是完善

城市功能、提高城市品味的需要。

2.3.2 项目的建设是改善民生、增强群众向心力和凝聚力的需要目前，濮阳市华龙区东干城村的房屋大多数建造房龄超过了 40 年，规划标准较低，间距小，巷道狭窄，居住环境拥挤破乱，公共配套设施严重不足，消防安全隐患等难以解决的问题，更谈不上物业管理等综合服务，与周边一些现代化住宅小区相比，生活水平、生活环境差距很大。因此，许多居民希望通过棚户区改造，改变落后的生活环境，提高生活质量和品位。从居民居住情况调查中可以看出，项目区的居民迫切需要对项目区进行整体改造。本项目建成后将为棚户区居民提供住房 1848 套，改善棚户区居民的居住条件，提高他们的生活水平，是改善民生、增强群众向心力的需要。

2.3.3 项目的建设是缩小当地居民住房差距，促进社会和谐的需要

杂乱无章的棚户区变成了鳞次栉比的高楼大厦，市政设施配套齐全，

城市面貌有了明显改观。结合棚户区改造，各地筹措资金用于城市基础设施和公共服务配套设施建设，新增道路、供水管线、排水管线、煤气管线，医疗中心、超市等各种配套设施，进一步提高了棚户区居民住房标准。

通过棚户区改造，居民人均住房面积大大提高，棚户区与城市中心区的人均住房面积差距减少，同时缩小了生活差距。居民从没有基础设施的棚户区，搬到了设施齐全的居住区，缩小了城市不同群体之间的住

房差距与生活差距，消除了很多社会矛盾。

2.3.4 项目的建设是改善生态环境，促进人与自然和谐的需要

改造前，这些棚户区没有完善的道路、排水等基础设施，居民均采用原煤取暖，大气污染严重，市政配套设施落后，上下水管老化年久失修，跑冒滴漏现象处处可见。通过棚户区改造，新增绿化面积 1.68 万平方米，极大地改善了城市生态环境和居民的生活环境，促进了人与自然

的和谐。

2.3.5 项目的建设是缓解当地就业压力的需要

随着濮阳市经济的迅速发展，商业及建筑业已成为当地经济的支柱产业，项目的开发建设在客观上打造了一个“绿色就业平台”，将为项目区域再就业人群提供巨大的就业机会。项目的建设本身能吸收大量劳动力，提供大量就业机会；建筑业的发展能带动大量相关行业的发展，因此将吸纳当地及其周边地区剩余劳动力，解决劳动就业问题。对缓解城镇就业压力、促进农村劳动力人口的转移，将起到积极的作用。

综上所述，本项目的建设，既可以盘活城中村建设用地，带动社会投资，促进居民消费，扩大社会就业，又可以发展社区公共服务，加强社会管理，推进国家保障性安居工程的建设，是扩内需、惠民生、保稳定的重要结合点。因此说，本项目的建设具有十分显著的社会效益和政治意义，对于濮阳市以及河南省的社会经济发展，都起到十分重要的作用。

综上所述，本项目的建设是十分必要的。

# 第3章	项目选址及建设条件

## 3.1 项目选址

3.1.1 选址依据

⑴《中华人民共和国城乡规划法》；

⑵《建设项目选址管理办法》；

⑶《濮阳市城市总体规划》（2005-2020 年）；

⑷《濮阳市土地利用总体规划》（2006-2020 年）。

3.1.2 项目位置

濮阳市华龙区孟轲乡东干城村城中村改造项目拆迁区域位于106 国道东侧的林荫路以东、中央公园环路以西、苏北路以南、魏东路以北。

本项目为原地安置，安置区建设地点位于 106 国道东侧的林荫路

以东、中央公园环路以西、苏北路以南、魏东路以北。

3.1.3 项目位置优势

⑴项目区地理位置优越，内外交通发达。交通便利、通达性好，周围毗邻城镇道路。

⑵基础设施配套完善，具有较佳的建设条件。由于项目区临近市政道路，给排水、供电、通讯等各种公用设施配备完善，为项目的建设提供了良好的条件。

## 3.2 建设条件

3.2.1 地理位置

濮阳市位于河南省东北部，黄河下游，冀、鲁、豫 3 省交界处。东、南部与山东省济宁市、菏泽市隔河相望，东北部与山东省聊城市、泰安市毗邻，北部与河北省邯郸市相连，西部与河南省安阳市接壤，西南部与河南省新乡市相倚。地处北纬 35°20′0″～36°12′23″, 东经 114°52′0″～116°5′4″之间，东西长 125 公里，南北宽 100

公里。全市总面积为 4188 平方公里。

3.2.2 自然条件

⑴气候条件

濮阳市地处北温带，属于（暖）温带季风气候,四季分明，春季

干旱多风沙，夏季炎热雨量大，秋季晴和日照长，冬季干旱少雨雪。年平均气温为 13℃左右，夏季曾出现过的极端最高气温达 43.1℃，冬季极端最低气温有-21℃。无霜期一般有 200 天。年平均降水量为

500～600 毫米。

⑵水力资源

黄河自新乡市长垣县何寨村东入濮阳，流经濮阳县、范县、台前县的县南界，由台前县张庄村北出境，境内流长约 168 公里，流域面积 2487 平方公里。

卫河源于太行山南麓的山西省睦川县(一说源于辉县百泉)，自安阳市内黄县南善村北入濮阳市，流经清丰、南乐两县，于南乐县西崇町村东出境，入河北省再至山东临清入运河，境内流长 29.4 公里，流域面积 380 平方公里。

金堤河系黄河的一条支流，源于新乡县司张排水沟，自安阳市滑县五爷庙村入濮阳境，流经濮阳、范县、台前 3 县，于台前县吴坝乡张庄村北汇入黄河。境内流长 125 公里，流域面积 1750 平方公里。境内的主要支流有回木沟、三里店沟、五星沟、房刘庄沟、胡状沟、濮城干沟、孟楼河等。

马颊河发源于濮阳澶州坡，自西向东北流经濮阳县、华龙区、清丰县和南乐县，自南乐县西小楼村南出境，至山东临清穿大运河东北而去，注入渤海。境内流长 62.5 公里，流域面积 1150 平方公里，境内主要支流为潴龙河。

⑶矿产资源

濮阳地质因湖相沉积发育广泛，第三系沉积很厚，对油气生成及

储存极为有利。已知的主要矿藏是石油、天然气、煤炭，另外还有盐、铁、铝等。石油、天然气储量较为丰富，且油气质量好，经济价值高。地质资料表明，本区最大储油厚度为 1900 米，平均厚度 l100 米，生油岩体积为 3892 立方千米。据其生油岩成熟状况、排烃及储盖条件，经多种测算方法估算，本区石油远景总资源量达十几亿吨，天然气远景资源量 2000 亿立方米～3000 亿立方米。本区石炭至二叠系煤系地层分布面积为 5018.3 平方公里，煤储量 800 多亿吨，铁、铝土矿因埋藏较深，其藏量尚未探明。

⑷土地资源濮阳市的土壤类型有潮土、风砂土和碱土 3 个土类，9 个亚类， 15 个土属，62 个土种。潮土为主要土壤，占全市土地面积的 97.2%，分布在除西北部黄河故道区以外的大部分地区。潮土表层呈灰黄色，土层深厚，熟化程度较高，土体疏松，沙黏适中，耕性良好，保水保肥，酸碱适度，肥力较高，适合栽种多种作物，是农业生产的理想土壤。风砂土有半固定风砂土和固定风砂土两个亚类，共占全市土地总面积的 2.6%，主要分布在西北部黄河故道，华龙区、清丰县和南乐县的西部。风砂土养分含量少，理化性状差，漏水漏肥，不利耕作，但适宜植树造林，发展园艺业。碱土只有草甸碱土一个亚类，占全市土地面积的 0.2%，主要分布在黄河背河洼地。碱土因碱性太强，一般农作物难以生长，改良后可种植水稻。

⑸地震情况

根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010），本项目所在区

域基本地震加速度值为 0.15g，抗震设防烈度为 7 度，属于第二组。

3.2.3 经济社会条件

2014 年，在市委市政府的正确领导下，面对复杂的国内外形势，

全市上下以开展党的群众路线教育实践活动和“一创双优”活动为动力，深入实施“4321”发展战略，坚持“1234”工作思路，凝心聚力，早干快干多干，精准施策，克难攻坚，有效的保证了社会经济的平稳较快运行。全市经济实现了稳中增效、转中跃升，保持了科学发展、赶超发展的良好势头。

⑴综合

2014 年全年生产总值 1253.61 亿元，比上年增长 10.0%。其中：第一产业增加值 158.07 亿元，增长 4.5%；第二产业增加值 840.81 亿元，增长 11.6%；第三产业增加值 254.73 亿元，增长 7.1%。三次产业结构为 12.6：67.1 ：20.3。人均生产总值 34895 元。

全年居民消费价格比上年上涨 1.7%，其中，食品类价格上涨 2.7%，居住类价格上涨 1.1%，衣着类价格上涨 0.7%,家庭设备用品及维修服务价格上涨 0.2%，医疗保健及个人用品类价格上涨 3.1%，交通和通信类价格上涨 0.5%，娱乐教育文化用品及服务类上涨 2.0%。商品零售价格上涨 0.6%，农业生产资料价格上涨 1.5%。

2014 年年末从业人员 255.58 万人。全年城镇新增就业人员 7.28 万人,失业人员实现再就业 1.98 万人，新增农村劳动力转移就业 3.64 万人。全市外出务工农民工 85.90 万人。

2014 年全年全市财政总收入 108.12 亿元，比上年增长 12.4%。地方公共财政预算收入 70.40 亿元，增长 16.4%，其中：税收收入 54.81 亿元，增长 13.4%，税收占地方公共财政预算收入的比重为 77.9%，比上年下降 2.0 个百分点。地方公共财政预算支出 186.67 亿元，增长

7.4%，其中：教育支出 42.05 亿元，增长 3.5%，社会保障与就业支出

26.22 亿元，增长 5.3%，医疗卫生支出 22.10 亿元，增长 7.1%，一般公共服务支出 17.79 亿元，增长 29.3%。

2014 年全年五县完成生产总值 885.98 亿元，比上年增长 14.8%，占全市的比重为 61.6%。公共财政预算收入 25.14 亿元，增长 22.0%，占全市的比重为 35.7%。

⑵农业

2014 年全年全市粮食种植面积 589.80 万亩，比上年增长 0.9%，其中：小麦种植面积 330.35 万亩，增长 0.5%；棉花种植面积 5.47 万亩，下降 9.7%；油料种植面积 54.56 万亩，下降 2.0%；蔬菜种植面积 97.13 万亩，增长 1.7%。

全年粮食产量 265.24 万吨，比上年增长 1.4%；棉花产量 0.35 万吨，下降 11.5 %；油料产量 17.32 万吨，下降 1.8%。肉类总产量 26.49 万吨，增长 3.4%；禽蛋产量 29.01 万吨，下降 0.5%；牛奶产量 8.17 万吨，增长 3.6%。

2014 年年末农业机械总动力 450.91 万千瓦，比上年增长 2.0%；农用拖拉机 9.78 万台，同比下降 1.5%；农用运输车 10.95 万辆，下降 0.6%；农村用电量 8.52 亿千瓦小时，增长 2.8%。

⑶工业和建筑业

2014 年全年全市工业增加值 777.21 亿元，比上年增长 11.6%。规模以上工业增加值 729.79 亿元，增长 12.8%。其中，轻工业增长 17.8%，重工业增长 9.1%，轻、重工业比例为 45.2：54.8。产品销售率 98.8%。

规模以上工业 36 个大类中，增加值居前 10 位的行业为：农副食品加工业完成 88.25 亿元，比上年增长 11.1%，电气机械及器材制造业完成 78.21 亿元，增长 5.9%，化学原料及化学制品业完成 67.46 亿元，增长 23.3%，石油和天然气开采业完成 56.81 亿元，下降 4.7%，开采辅助活动完成 53.73 亿元，下降 11.8%，橡胶和塑料制品业完成

53.24 亿元，增长 17.8%，非金属矿物制品业完成 47.8 亿元，增长 7.4%，专用设备制造业完成 30.61 亿元，增长 21.5%，食品制造业完成 25.88 亿元，增长 41.8%，医药制造业完成 25.57 亿元，增长 22.5%。

汽车、电子信息、装备制造、食品等高成长性产业比上年增长 18.8%，对全市规模以上工业增长的贡献率为 63.3%。高技术产业增长 23.9%。化学原料及化学制品制造业、非金属矿物制品业、黑色金属冶炼及压延加工业、电力热力的生产和供应业等四大高耗能行业增长 13.4%，比规模以上工业增长速度高出 0.6 个百分点。

主要工业产品产量中，天然原油 228.95 万吨，比上年下降 5.0%；

天然气 4.37 亿立方米，下降 0.1%；乙烯 23.58 万吨，下降 5.1%；丙烯 16.39 万吨，下降 4.2%；发电量 22.48 亿度，增长 1.5%；精甲醇

55.7 万吨，增长 0.6%；水泥 206.91 万吨，增长 8.4%。

2014 年全年规模以上工业企业主营业务收入 3035.38 亿元，比

上年增长 16.5%；利润总额 262.30 亿元，增长 18.6 %。分所有制看，国有控股工业利润亏损 9.41 亿元，比上年减亏 12.43 亿元；集体控股工业利润 16.77 亿元，增长 2.3%；非公有制工业利润 254.94 亿元，增长 12.5 %。分行业看，35 个行业大类中利润总额居前 10 位的行业为：电器机械及器材制造业 49.01 亿元，下降 5.9%；农副食品加工业

46.39 亿元，增长 10.2 %；橡胶和塑料制品业 26.92 亿元，增长 20.2%；化学原料和化学制品制造业 18.44 亿元，增长 6.8%；非金属矿物制品业 16.77 亿元，增长 6.6%；医药制造业 13.79 亿元，增长 24.2%；专用设备制造业 12.96 亿元，增长 26.1 %；食品制造业 11.09 亿元，增长 16.2%；金属制品业 10.69 亿元，增长 40.6%；纺织业 9.77 亿元，增长 2.4%。

2014 年全年产业集聚区规模以上工业增加值 251.73 亿元，比上年增长 19.6%，占全市规模以上工业的 34.5%，对全市规模以上工业增长的贡献率49.8%。产业集聚区规模以上工业主营业务收入1204.89 亿元，增长 20.2%，占全市比重 39.7%，比上年提高 8.1 个百分点，对全市规模以上工业主营业务收入增长的贡献率 47.2%。产业集聚区规模以上工业利润总额 77.22 亿元，增长 14.1%。

2014 年全年全社会建筑业增加值 57.31 亿元，比上年增长 11.0%。

⑷固定资产投资

2014 年全年全社会固定资产投资 1137.31 亿元，比上年增长

17.8%，其中：固定资产投资（不含农户）1115.78 亿元，增长 18.5%；农户投资 21.53 亿元，下降 7.1%。

2014 年全年工业投资 670.67 亿元，比上年增长 19.7%。其中，六大高成长性产业投资 448.95 亿元，增长 17.4%；四大传统优势产业投资 174.6 亿元，增长 62.6%；六大高耗能行业投资 201.97 亿元，增长 50.4%。

2014 年全年房地产开发投资 84.77 亿元，比上年增长 16.6%，其中，住宅投资 73.86 亿元，增长 22.7%。房屋施工面积 818.36 万平方米，增长 4.8%，其中，住宅 684.86 万平方米，增长 3.3%。房屋竣工面积 107.92 万平方米，下降 11.6%，其中，住宅 89.96 万平方米，下降 19.4%。商品房销售面积 224.31 万平方米，下降 21.1%，其中，住宅 214.59 万平方米，下降 19.8%。

2014 年全年亿元及以上投资项目 591 个，完成投资 844.62 亿元，

比上年增长 30.5%。濮阳班德路化学有限公司年产 2 万吨/年萜烯树脂项目和 4 万吨/年 DCPD 加氢树脂项目、北京汇源农业股份有限公司汇源牧场建设项目、五洲国际工业博览城控股公司濮阳五洲城一期商贸城建设项目等一批项目开工建设，中国石油化工股份有限公司榆林

—济南输气管道配套工程项目、河南省君恒实业集团生物科技有限公司年产 1 万吨长链二元酸系列项目、濮阳县建设投资有限公司濮阳县金堤河湿地公园项目等一批项目进展顺利。

2014 年全年新增生产能力：新建公路 269.38 公里，改建公路 206.46 公里，输电线路长度 155.00 公里，城市自来水供水能力 9.10 万吨/日，城市污水处理能力 13.00 万吨/日，机制纸浆 4.80 万吨/年，塑料树脂及共聚物制造 0.48 万吨/年，化学纤维 0.22 万吨/年，白酒

0.75 万吨/年，棉纺锭 21.60 万锭，轮胎内胎 450.00 万条/年。

2014 年全年产业集聚区完成固定资产投资 680.89 亿元，比上年增长 36.3%，占固定资产投资的比重达到 59.9%，比上年提高 6.9 个百分点，对全市固定资产投资增长贡献率 104.3%。其中，产业集聚区工业投资 500.60 亿元，增长 41.4%。

⑸国内贸易

2014 年全年全市批发和零售业增加值 50.03 亿元，比上年增长

8.1%；住宿和餐饮业增加值 26.08 亿元，增长 6.1%。

2014 年全年社会消费品零售总额 416.00 亿元，比上年增长

12.9%，城镇消费品零售额 302.60 亿元，增长 12.5%；乡村消费品零售额 113.40 亿元，增长 13.7%。分行业看，批发和零售业零售额 343.50 亿元，增长 14.0%；住宿和餐饮业零售额 72.50 亿元，增长 7.7%。

在限额以上批发和零售业商品零售额中，粮油、食品、饮料、烟

酒类零售额比上年增长 13.3%，服装、鞋帽、针纺织品类增长 24.0%，日用品类增长 9.9%，中西药品类增长 16.0%，家用电器和音像器材类增长 13.5%，家具类增长 51.9%，化妆品类增长 22.5%，金银珠宝类增长 39.0%，汽车类增长 25.1%，石油及制品类增长 13.3%，煤炭及制品类增长 18.3%。

⑹对外经济

2014 年全年全市进出口总额 7.54 亿美元(含进入保税区的数据)，

比上年增长 13.4%，其中：出口总额 6.82 亿美元，增长 12.7%；进口总额0.72亿美元，增长20.5%。机电产品出口1.80亿美元，增长40.7%。

2014 年全年新批准外商投资企业 11 个。全市实际利用外商直接投资 4.87 亿美元，增长 25.0%。实际利用省外资金 176.60 亿元，增长 20.9%。

2014 年全年对外承包工程、劳务合作和设计咨询业务完成合同额 6.90 亿美元，营业额 7.10 亿美元。

⑺交通、邮电和旅游

2014 年全年全市交通运输、仓储和邮政业增加值 20.07 亿元，比上年增长 5.7%。

2014 年年末铁路营业里程 100 公里，高速公路通车里程 143 公里。全年公路、铁路货物运输量 3944 万吨；货物周转量 1580936 万吨公里。旅客运输量 4417 万人；旅客周转量 329903 万人公里。石油管道输气量增加 0.2%，石油管道输油量下降 0.1%。

2014 年全年邮电业务总量 34.50 亿元，比上年增长 24.1%，其中：邮政业务 2.22 亿元，增长 0.1%；电信业务 32.28 亿元，增长 26.0%。年末局用电话交换机总容量 390.20 万门，本地固定电话用户 33.10 万户，移动电话用户 321.00 万户。固定电话普及率为 40 部/百人。年末计算机互联网用户 41.00 万户，增长 24.8%。

2014 年全年共接待海内外游客 515.20 万人次，比上年增长

13.1%，其中：接待入境游客 1.78 万人次，增长 4.1%；接待国内游客

513.42 万人次，增长 13.2%。旅游总收入 7.79 亿元，增长 15.1%。年末共有 A 级旅游景区 11 处，其中，4A 级以上景区 2 处。星级酒店

12 个，旅行社 42 家。

⑻金融、证券和保险业

2014 年全年全市金融业增加值 13.30 亿元，比上年增长 13.5%。

2014 年年末金融机构人民币各项存款余额 1059.14 亿元，比上年末增长 9.0%，其中，城乡居民储蓄存款余额 764.25 亿元，增长 11.4%。人民币各项贷款余额 461.36 亿元，增长 21.7%，其中：短期贷款余额 231.64 亿元，增长 7.2%；中长期贷款余额 211.60 亿元，增长 36.8%。金融机构个人消费贷款余额 102.44 亿元，增长 42.8%。

2014 年全年保险公司保费收入 40.64 亿元，比上年增长 5.8%，其中：财产险保费收入 9.09 亿元，人身险保费收入 31.55 亿元。全年赔付 12.43 亿元，其中：财产险赔付 4.88 亿元，人身险赔付 7.55 亿元。

⑼教育和科学技术

2014 年全年普通高等学校招生 0.23 万人，在校生 0.81 万人，毕

业生 0.39 万人。中等职业技术教育招生 1.63 万人，在校生 5.15 万人，毕业生 1.70 万人。普通高中招生 2.28 万人，在校生 6.56 万人，毕业生 1.98 万人。初中学校招生 5.89 万人，在校生 17.54 万人，毕业生 4.22 万人。普通小学招生 7.61 万人，在校生 37.74 万人，毕业生

5.90 万人。“两免一补”安排资金 4.10 亿元，资助困难学生 3.40 万人次。

2014 年全年研究与试验发展（R&D）经费支出 111297 万元，比上年增长 20.9%。年末拥有科学研究与技术开发机构 76 个，从事科技活动人员 6837 人；共有国家级企业技术中心 2 个，省级企业技术中心 34 个。年末共有国家级创新型试点企业 1 家。全年共取得省级科技进步奖 5 项；申请专利 1164 件，授权专利 786 件，分别增长

1.0%和-3.0%。

2014 年年末共有产品质量监督检验机构 7 个，全年强制检定计量器具 4.64 万台件。全年荣获河南名牌产品 26 个。

2014 年年末共有天气雷达观测站点 1 个，卫星云图接收站点 6 个，气象公益服务站 81 个，地震台站 3 个。

⑽文化、卫生和体育

2014 年年末共有艺术表演团体 14 个，文化馆 9 个，公共图书馆

7 个，博物馆 7 个，全国重点文物保护单位 6 处，入选国家级非物质文化遗产名录 8 个。广播电视台 15 座；有线电视用户 13.45 万户，广播人口综合覆盖率 96.7%，电视人口综合覆盖率 97.3%。

2014 年年末共有卫生机构（含村卫生室）4224 个，其中：医院、

卫生院 132 个，妇幼保健院、所、站 7 个，疾病预防控制中心（防疫站）8 个，卫生监督检验机构 8 个。卫生机构病床床位 17283 张，其中，医院、卫生院 16386 张。卫生技术人员（含村卫生室）30284 人，其中：执业医师和执业助理医师 6825 人，注册护士 6935 人，疾病预防控制中心（防疫站）卫生技术人员 683 人，卫生监督检验所卫生技术人员 193 人。乡（镇）卫生院 77 个，床位 5078 张，卫生技术人员

4715 人。新型农村合作医疗覆盖农村人口 326.00 万人，参合率 99.9%。

2014 年全年运动员在全国全省的重大比赛中，共获得金牌 43 枚，其中亚洲冠军 1 个，全国冠军 6 个，全省冠军 36 个。

⑾人口、人民生活和社会保障

2014 年年末全市总人口 389.93 万人，常住人口 360.10 万人。出

生人口 4.45 万人，出生率 11.4‰；死亡人口 2.43 万人，死亡率 6.2‰；自然变动净增人口 2.02 万人，自然增长率 5.2‰。全市城镇化率达到

38.5%，比上年提高 1.8 个百分点。

2014 年全年农村居民人均纯收入 8828 元，比上年增长 11.7%，

扣除价格因素，实际增长 9.9%；农村居民人均生活消费支出 5745 元，增长 15.4%，扣除价格因素实际增长 13.5%。城镇居民人均可支配收入 23766 元，增长 10.2%，扣除价格因素实际增长 8.4%；城镇居民人均消费支出 13545 元，增长 3.5%，扣除价格因素实际增长 1.8%。 2014 年年末参加城镇职工基本养老保险人数 31.23 万人，参加城镇基本医疗保险人数 64.50 万人。参加失业保险人数 30.10 万人，累计领取失业保险金人数 0.83 万人。

2014 年全年共发放城镇居民最低生活保障金 10988.69 万元，享受最低生活保障 4.00 万人。发放农村低保金 22177.92 万元，农村低保对象 19.60 万人。发放城乡医疗救助资金 3331.10 万元，救助

12.70万人次。发放农村五保金全年5132.00万元，农村五保对象20000 人。

2014 年年末各类收养性社会福利院床位 9900 张，收养 5100 人。其中，社区服务中心 61 个(不含油田)。全年销售福利彩票 19400 万元，筹集社会福利资金 6790 万元。

⑿资源、环境与安全生产

2014 年年末已发现的矿种 5 种，其中：能源矿产 4 种，非金属矿产 1 种。已探明资源储量的矿种 2 种，已开发利用的矿产 3 种。

2014 年全年全市共创建省级生态乡镇 6 个、省级生态村 16 个。

2014 年全年全市地表水环境质量断面化学需氧量、氨氮平均浓度分别比上年下降 35.3%和 53.5%，饮用水源地取水水质累计达标率保持 100%。全市 4 个国家、省控河流监测断面中，水质符合Ⅲ类标准的断面有 1 个，占 25.0%；符合Ⅳ类标准的断面有 1 个，占 25.0%；符合Ⅴ类标准的断面有 1 个，占 25.0%；水质为劣Ⅴ类的断面有 1 个，占 25.0%。

2014 年全年城市环境空气二氧化硫平均浓度 0.039mg/m3，二氧化氮平均浓度 0.041mg/m3。所有建设项目所需主要污染物排放量全部通过网上进行申报、核定和备案。

2014 年年末全市共有国家级生态示范区 1 个；省级自然保护区 1 个，面积 3300 公顷。

2014 年全年共发生各类生产安全伤亡事故 108 起、死亡 13 人，比上年分别下降 41.3%和 27.8%。全市亿元 GDP 生产安全事故死亡

人数为 0.01 人。

3.2.4 基础设施条件

市政基础设施（给水、排水、电力、电信、天然气）已通达至项

目区域，可满足项目建设需要。

3.2.5 主要建筑材料来源、供应

⑴建筑材料种类和来源

根据该项目的建设内容，项目建设所需的主要材料为钢材（包括

钢管、钢筋）、水泥、沥青、电缆、给排水管材等；主要地材包括砂、石料、砖等；上述这些材料均为常规品种，可在当地建材市场采购，

用量较大时，从确保质量和降低成本方面考虑，也可直接从厂家订购。

⑵运输条件

项目所处区域道路交通便利，原材料运输主要采取公路和城市道

路运输。

# 第4章	拆迁安置方案

为确保华龙区濮东办东干城城中村改造工作依法、健康、有序推进，根据省、市城中村改造有关文件精神及相关法律、法规，结合东干城村实际，特制定本方案。

## 4.1 方案制定依据

⑴国务院《国有土地上房屋征收与补偿条例》（国务院〔2011〕

590号）；

⑵建设部《国有土地上房屋征收评估办法》（建房〔2011〕77 号）；

⑶《河南省实施<国有土地上房屋征收与补偿条例>若干规定》(豫政〔2012〕39号)；

⑷《濮阳市人民政府关于加快推进城中村和建成片区改造的实施意见》（濮政〔2013〕52号）；

⑸《濮阳市人民政府关于印发濮阳市国有土地上房屋征收与补偿暂行发的通知》（濮政〔2012〕83号）；

⑹《濮阳市人民政府关于印发濮阳市国有土地上房屋征收工作规程的通知》（濮政〔2012〕84号）；

⑺其他相关法律法规和政策。

4.2 征收范围

华龙区濮东办东干城村现状占地改造范围内的所有建（构）筑物。

4.3 征收主体

华龙区人民政府

4.4 征收实施单位

华龙区濮东街道办事处

4.5 征收期限

2013年9月25日至2013年12月25日

## 4.6 被征收房屋面积及性质

⑴被征收人原住房面积符合原村庄规划面积的为合法建筑面积。

⑵被征收人原住房面积不符合原村庄规划面积的为违章建筑。

## 4.7 被征收房屋价值的确定

由具有相应资质的房地产价格评估机构按照房屋征收评估办法评估确定。

4.8 评估机构的选定

被征收人选定或征收部门随机选定

4.9 房屋补偿方式

试行房屋置换或货币补偿方式

## 4.10补偿及奖励

4.10.1 房屋置换补偿费

依据《濮阳市人民政府关于加快推进城中村和建成区片区改造的实施意见》（濮政〔2013〕52号），东干城村城中村改造坚持政府主导，群众参与，整村改造的原则，按照自住房人均30平方米，村民生活保障性住房人均30平方米，村民生产保障性住房和公共服务设施用房人均30平方米的标准进行房屋安置补偿。根据东干城村人口实际情况匡算本项目安置房建设面积为247896.62平方米，根据

《濮阳市城中村改造建设指挥部关于印发城中村改造建设用地测算办法的通知》（濮城改〔2012〕3号）高层框架楼建设成本价格估算，

匡算安置房建设成本为81470.12万元。

4.10.2 超出安置面积补偿费

村民原住房面积小于或等于安置房面积的，不再补偿，以原宅基上住房换楼房。村民原住房面积大于安置房面积的，超出部分但符合原村庄规划的按照评估价货币补偿，不符合原村庄规划为违章建筑不予补偿。依据调查摸底情况及评估公司评估价格计算，共需房屋补偿

费用概算为4500.77万元。

4.10.3 征收房屋搬迁补助费

依据《濮阳市人民政府关于印发濮阳市国有土地上房屋征收与补偿暂行发的通知》（濮政〔2012〕83号）文件，第三章，第二十三条之规定，结合实际情况，东干城村按照10元/平方米的标准发放房屋搬迁补助费。根据村庄人口计算，共需搬迁费用概算为346万元。

4.10.4 过度安置费

依据《濮阳市人民政府关于加快推进城中村和建成片区改造的实施意见》（濮政〔2013〕52号）文件，结合实际情况东干城村采取村民自行过渡安置的办法并按照300元/人/月进行过渡安置的标准进行计算。过渡期限原则上不超过30个月，根据村庄人口及过渡安

置期限计算，共需过渡安置费概算为3204万元。

4.10.5 土地征收及管理费

由土地部门根据土地政策核定后拨付。

4.10.6 拆迁费

由拆迁部门出具概算报告，据实支付。

4.10.7 拆迁奖励费

依据《濮阳市人民政府关于印发濮阳市国有土地上房屋征收与补偿暂行发的通知》（濮政〔2012〕83号）文件，第三章，第十五条规定，给予拆迁奖励费。根据东干城实际情况，共需拆迁奖励费概算为5750.00万元。

## 4.11征收实施步骤

参照《濮阳市人民政府关于印发濮阳市国有土地上房屋征收工作规程的通知》（〔2012〕84号）文件规定的步骤实施。

## 4.12权利与义务

⑴对评估确定的被征收房屋价值有异议的，应当自收到评估之日起10日内，向房地产价格评估机构申请复核评估。对复核结果有异议的，应当自收到复核结果起10日内，向房地产价格评估专家委员会申请鉴定。

⑵房屋征收部门对被征收人给予补偿后，被征收人应当在补偿协议约定的搬迁期限内完成搬迁。

### 4.13补偿决定

房屋征收部门应当与被征收人或者房屋承租人在征收补偿方案确定的签约期限内达不成补偿协议的，或者被征收房屋所有人不明确的，由房屋征收部门报请人民政府作出补偿决定，并报送评估报告、被征收人的补偿方案、未达成协议的原因或产权不明确的相关说明、政府要求的其他材料。

补偿决定在房屋征收范围内公告帮送达被征收人。被征收人或者房屋承租人在法定的期限内不申请行政复议或者不提起行政诉讼，在补偿决定确定的期限内又不搬迁的，由房屋征收部门向区政府提出报告并提交相应的材料。区政府法制办对房屋征收部门提交的报告及材料进行审查后，向法院申请强制执行。

### 4.14法律责任

⑴房屋征收人、房屋征收部门的工作人员在房屋征收与补偿工作中不履行职责，或者滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的，由上级人民政府或者本级人民政府责令改正，通报批评；造成损失的，依法承担赔偿责任；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

⑵采取暴力、威胁或者违反规定中断供水、供热、供气、供电和道路通行等非法方式迫使被征收人搬迁，造成损失的，依法承担赔偿责任；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，依法给予处分；构成违反治安管理行为的，依法给予治安管理处罚。

⑶采取暴力，威胁等方法阻碍依法进行的房屋征收与补偿工作，

构成犯罪的，依法追究刑事责任；构成违反治安管理行为的，依法给予治安管理处罚。

⑷贪污、挪用、私分、截留、拖欠征收补偿费用的，责令改正，

追回有关款项，限期退还违法所得，对有关责任单位通报批评、给予警告；造成损失的，依法承担补偿责任；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，依法给予处分。

# 第5章	建设规模与内容

## 5.1 建设规模

濮阳市华龙区孟轲乡东干城村城中村改造项目整体规划占地面积 84233.75 ㎡（约 126.35 亩），规划总建筑面积247896.62㎡。其中地上建筑面积227775.66㎡（含住宅建筑面积188290.50㎡，公寓建筑面积24833.04㎡，物业楼、综合楼（含社区服务站、居委会办公室、文体活动室、图书阅览室、警卫室、服务站）建筑面积1300.00

㎡，，幼儿园建筑面积1500.00㎡，生产保障性配套用房建筑面积

2677.10㎡），公厕、垃圾中转站建筑面积200.00㎡）；地下储藏室及车库建筑面积20120.96㎡。能够提供安置房套数1848套。

## 5.2 建设内容

⑴建筑工程

本项目规划建设18栋楼，具体建设楼栋如下表所示：

### 表5-1 建设楼栋一览表

| 编号 | 名称 | 层数 | 面积 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 住宅楼 | 17 | 13649.27 |  |
| 2# | 住宅楼 | 22 | 18049.26 |  |
| 3# | 垃圾中转站 | 1 | 200.00 |  |
| 5# | 公寓 | 22 | 12416.52 |  |
| 6# | 住宅楼 | 22 | 18049.26 |  |
| 7# | 物业楼 | 2 | 300.00 |  |
| 8# | 住宅楼 | 17 | 13649.27 |  |
| 9# | 住宅楼 | 17 | 13602.04 |  |
| 10# | 住宅楼 | 17 | 13602.04 |  |
| 11# | 住宅楼 | 22 | 17975.31 |  |
| 编号 | 名称 | 层数 | 面积 | 备注 |
| 12# | 公寓 | 22 | 12416.52 |  |
| 13# | 综合楼 | 2 | 1000.00 |  |
| 15# | 住宅楼 | 17 | 13602.04 |  |
| 16# | 住宅楼 | 22 | 19050.04 |  |
| 17# | 住宅楼 | 22 | 20441.46 |  |
| 18# | 住宅楼 | 22 | 19352.54 |  |
| 19# | 住宅楼 | 22 | 19632.04 |  |
| 20# | 幼儿园 | 3 | 1500.00 |  |
| 合计 |  |  | 228487.61 |  |

⑵室外工程

包括项目区的道路及硬化、景观绿化工程、大门及围墙、室外给排水、电力、弱电、燃气、热力、消防等基础设施工程。

### 表5-2 建设内容一览表

| 编号 | 名称 | 单位 | 面积 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑工程 | ㎡ | 247896.62 |  |
| 1.1 | 住宅建筑面积 | ㎡ | 188290.50 |  |
| 1.2 | 公寓建筑面积 | ㎡ | 24833.04 |  |
| 1.3 | 物业楼、综合楼 | ㎡ | 1300.00 | 含社区服务站、居委会办公室、文体活动室、图书阅览室、警卫室、卫生服务站 |
| 1.4 | 幼儿园 | ㎡ | 1500.00 |  |
| 1.5 | 生产保障性配套用房 | ㎡ | 11652.12 |  |
| 1.6 | 公厕、垃圾中转站 | ㎡ | 200.00 |  |
| 1.7 | 地下储藏室及车库 | ㎡ | 20120.96 |  |
| 2 | 道路及硬化 | ㎡ | 30302.48 |  |
| 3 | 地面停车场 | ㎡ | 9220.00 |  |
| 4 | 绿地 | ㎡ | 29178.57 |  |
| 5 | 辅助设施工程 | 项 | 1 | 含给排水、电力、消防、弱电、燃气、热力 |

# 第6章	规划建设方案

## 6.1 规划布局

6.1.1 设计依据

⑴《中华人民共和国城乡规划法》（2008 年 1 月 1 日）；

⑵中华人民共和国建设部《城市规划编制办法》（2006 年 4 月 1 日起实施）；

⑶《工程建设标准强制性条文-房屋建筑部分》（2013 年版）；

⑷《城市规划强制性内容暂行规定》（建规〔2002〕218 号）；

⑸《民用建筑设计通则》（GB50352-2005）；

⑹《城市居住区规划设计规范》（GB50180-1993）（2002 年版）；

⑺《无障碍设计规范》（GB50763-2012）；

⑻《河南省保障性住房建设导则》；

⑼《濮阳市城市总体规划》（2005-2020 年）；

⑽现行的其它有关技术规范规程等。

6.1.2 规划原则

⑴本项目规划必须符合《城市规划法》提出的“统一规划、合理布局、因地制宜、综合开发、配套建设的原则”，符合《濮阳市城市总体规划》（2005-2020 年）和国家及地方的相关法规的要求；

⑵本项目的规划必须符合当地政治政策及经济的发展水平，符合本项目地的建设条件；

⑶规划设计应奉行“环境优先”的指导思想。解决好“人﹒建筑 ﹒环境”三要素的密切关系；规划设计要从环境出发、从环境质量出发，使它们形成和谐统一的整体；

⑷贯彻“以人为本”的原则，以提高人居环境质量和建设生态型空间环境为规划目标，满足住宅的居住性、舒适性、安全性、耐久性和经济性，创造一个布局合理，功能齐全，交通便捷，环境优美的现

代化居住小区。

6.1.3 规划目标

将“以人为本”和“健康绿色住区”的理念贯穿规划始末，合理配置社区功能布局、社区空间与绿化景观，打造一个功能齐全、环境

优美的高品质居住小区。

6.1.4 社区规划总体布局

濮阳市华龙区孟轲乡东干城村城中村改造项目整体共分三个片区，分别为 A 区、B 区、C 区，A 区位于本项目的北部，B 区位于本项目的西部，C 区位于本项目的东部。

濮阳市华龙区孟轲乡东干城村城中村改造项目整体定位是以“享有现代城市文明和精神自由的、开放的、生态的、恬静的”现代主义风格的复合社区。规划充分尊重中原地区的居住习惯，以南北朝向为主导，同时强调生活空间层次的划分。绿化庭院，活动场所则有机的与建筑相结合。从形态、空间尺度、环境氛围上营造浓重的亲和感和归属感。

⑴总体布局濮阳市华龙区孟轲乡东干城村城中村改造项目整体被南园路及规划路分为三个组团，三个组团既相互独立，又通过组团大门有机的联系在一起，形成三足鼎立之势，取“三足鼎立，领航中原”之意。

- 区规划结构采用“一环、一带、多中心”布局。其中“一环” 为组团内环路，围绕中心景观带设置环路，即可满足行车及消防要求，又可使居民在行车过程中欣赏中心景观带的美景；“一带”为中心景观带，中心景观带位于地下停车场的上方，可有效利用地上空间，美化园区环境；“多中心”为组团内部交流中心、运动中心和景观中心，多中心的设计可以使居民有效的交流、欣赏美景，在城市冷漠化的时代，这一设计无疑是适时地和必要地。

建筑均布置在 A 区用地的南侧，留有大面积的开敞的观景空间，使居民感到犹如居住在树林里，亲近自然、体味自然。

- 区规划结构采用“一环、一轴、一带、多节点”布局。其中“一环”为内环路，围绕组团中心广场设置；“一轴”为南北大门及社区活动广场组成的南北向轴线，“一轴”与 A 区大门相对应，体现了 A 区与 B 区的联系性，“一带”为东西向由社区活动广场和中心景观组成的景观活动带，被内环路包围；“对节点”为组团内部景观节点和活动节点，为居民提供休闲、锻炼、陶冶情操的空间，有利于居民之间相互交流，提高居民幸福感。

建筑布局围绕中心景观带布置，既能满足通风、采光、消防要求，又能提供良好的观景面，使居民在家中也能享受大自然的芬芳。

- 区建筑布局结合用地形状，采用点式布局，建筑物散乱分布在用地之中，看似散乱无章，实则增加了建筑识别度与认知度，能够为居民提供一个个性的，易于识别的居家环境。

⑵道路交通系统规划

- 出入口地下出入口设计

濮阳市华龙区孟轲乡东干城村城中村改造项目整体出入口共设

置六处，分别为 A 区出入口两处，B 区出入口两处，C 区出入口两处；主出入口红线宽度为 20 米；次出入口红线宽度 12 米。

本项目出入口共设置四处，分别为 A 区出入口一处，B 区出入口一处，C 区出入口两处；主出入口红线宽度为 20 米；次出入口红线宽度 12 米。

濮阳市华龙区孟轲乡东干城村城中村改造项目整体地下出入口设置四处，分别位于 A 区两处，B 区一处，C 区一处。

本项目地下出入口设置三处，分别位于 A 区一处，B 区一处，C 区一处。

- 交通系统设计

本项目采取人车分流，机非混行的原则设计交通系统，本交通系统分为二级，一级交通系统为机非混行交通系统，二级交通系统为人行系统；机非混行交通系统由主出入口进入，在各组团内部形成环路，连接各组团主出入口和次出入口；人行系统由出入口进入，通过人行步道连接各建筑物。

- 消防、紧急救援系统

一级交通系统红线宽度为 7 米，大于消防通道最小宽度（4 米），

一级交通系统可作为本项目消防通道，在事故发生时能够最短时间使消防车辆进入事故发生地抢救。

一级交通系统均采用砼路面，同时考虑消防车的承载能力。

地上停车场采用道路一侧或两侧停车，方便车辆停放。

⑶绿化景观

开敞空间形成中心游园式大面积的绿地，以获得规模化效果和便

于集中管理，因而对于生活与其间的人们，不会感到平淡和缺乏变化。规划中的绿化系统与动态的开敞空间共同形成流动的视觉感受和空间活动系统。

- 绿化系统规划

营造环境优美、有收有放、错落有致、节奏明快的外部空间环境。

绿地点、线、面结合，相互联系，形成系统。

- 绿化系统组成由宅前绿化、道路绿化以及硬质绿化等组成。

规划中结合宅前绿地，以形成“出门见绿”的生态人居环境。绿化景观设计上运用借景、透景的设计方法，突出恬静雅致的情趣。在小区内步行通道和各个公共活动空间，结合使用者的需求，尤其是老人和儿童的活动特点，布置各种小型节点和观赏性的建筑小品。

- 种植设计

小区内的绿化以自然为主，绿化形式上由草地、灌木、乔木和垂直绿化，结合室外活动场地和景观环境小品，形成点、线、面、多样

化的丰富绿色生态环境。主要树种分为基调树、骨干树和辅助树三类。

基调树：香樟、女贞、广玉兰、刚竹、红枫等；骨干树：鹅掌锹、合欢、樱花、梅花、紫薇等；

辅助树：金丝桃、茶梅、红叶李、红叶楫木、金叶女贞、夹竹桃、紫荆、白玉兰、紫玉兰、鸡爪槭等。

- 景观系统规划

将绿地系统建设与人文历史有机结合，注重特色的塑造植造景注

重线条、色彩、层次、疏密、季相的变化。根据小区规划结构类型，以道路绿化带为纽带的点、线、面相结合的绿化体系。在景观规划上本着景观是对现有规划空间的二次深化设计的理念，对空间结构深入分析，强化空间的理性逻辑关系的同时，在空间认知上倡导具有人文特点和历史文化的精神感受。在地面铺地、景观小品上尊重人文特点和历史文化的抽象表达来提升景观的文化品质。环境设计中，强调连

绵不断的绿化体系和步移景异的景观空间。

6.1.5 主要技术指标表

### 表6-1 主要技术指标表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设用地面积 | ㎡ | 84233.75 | 约 126.35 亩 |
| 2 | 总建筑面积 | ㎡ | 247896.62 |  |
| 2.1 | 地上建筑面积 | ㎡ | 227775.66 |  |
| 2.1.1 | 住宅建筑面积 | ㎡ | 188290.50 |  |
| 2.1.2 | 公寓建筑面积 | ㎡ | 24833.04 |  |
| 2.1.3 | 物业楼、综合楼 | ㎡ | 1300.00 | 含社区服务站、居委会办公室、文体活动室、图书阅览室、警卫室、卫生服务站 |
| 2.1.4 | 幼儿园 | ㎡ | 1500.00 |  |
| 2.1.5 | 生产保障性配套用房 | ㎡ | 11652.12 |  |
| 2.1.6 | 公厕、垃圾中转站 | ㎡ | 200.00 |  |
| 2.2 | 地下储藏室及车库 | ㎡ | 20120.96 |  |
| 3 | 建构筑物占地面积 | ㎡ | 15532.70 |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 4 | 道路及硬化 | ㎡ | 30302.48 |  |
| 5 | 地面停车场 | ㎡ | 9220.00 |  |
| 6 | 绿地 | ㎡ | 29178.57 |  |
| 7 | 容积率 | - | 2.70 |  |
| 8 | 建筑密度 | % | 18.44 |  |
| 9 | 绿地率 | % | 34.64 |  |
| 10 | 机动车停车位 | 个 | 1867 |  |
| 10.1 | 地面停车位 | 个 | 461 |  |
| 10.2 | 地下停车位 | 个 | 1406 |  |
| 11 | 安置房套数 | 户 | 1848 |  |
| 12 | 居住人数 | 人 | 5914 |  |

## 6.2 建筑方案

6.2.1 设计依据

⑴《民用建筑设计通则》（GB50352-2005）；

⑵《住宅设计规范》（GB50096-2011）；

⑶《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2010）；

⑷《建筑照明设计标准》（GB50034-2004）；

⑸《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）；

⑹《无障碍设计规范》（GB50763-2012）；

⑺《工程建设标准强制性条文（房屋建筑部分）》（2013 版）；

⑻国家现行的其它有关技术规范规程等。

6.2.2 建筑平面设计

结合调研分析结果，根据居民的实际需求情况，尽量做到“量身订做”。户内空间分隔充分考虑功能性和舒适性原则，实现了动静分离、主客分离、干湿分离、户户朝南。各种厅、房均可直接采光通风，细节处理上通过观景阳台、飘窗、生活阳台的运用，使户型设计更具特点。最大限度的创造良好的室内物理环境，形成舒适宜人的生活空

间。

6.2.3 建筑立面设计

建筑设计采用现代简约风格，整体造型简约大方，建筑立面采用

三段式的处理手法，同时通过阳台、山墙等的精心处理、通过色彩、

材质的变化及坡屋顶的点缀，创造精美简约的建筑立面。

6.2.4 建筑装饰

建筑色彩的选择以稳重和简单为原则，主体采用浅黄色面砖，下面两层采用红棕色石材。

## 6.3 结构设计方案

6.3.1 设计依据

⑴《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068-2001）；

⑵《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）；

⑶《砌体结构设计规范》（GB50003-2011）；

⑷《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）；

⑸《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）；

⑹《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）；

⑺其它现行国家、部委、省市有关规范、标准和条文。

6.3.2 基本设计参数

⑴建筑结构安全等级为二级。

⑵抗震设防烈度为七度，设计基本地震加速值为 0.15g，设计地

震分组为第二组，建筑抗震设防类别为丙类。本工程住宅属高层居住建筑。本工程居住建筑耐火等级地上部分为二级；地下部分为一级。屋面防水等级为Ⅱ级，地下室防水等级除变电所、设备机房为一级外，其它部分均为二级，设计合理使用年限

50 年。

6.3.3 结构设计

住宅楼结构类型为现浇钢筋混凝土结构，地下车库结构类型为现

浇钢筋混凝土结构。

6.3.4 结构荷载

| 1）基本风压 | 0.45KN/m²（50 年一遇）； |
| --- | --- |
| 2）基本雪压 | 0.40KN/m²（50 年一遇）； |

3）楼、屋面均布活荷载标准值：

| 住宅 | 2.0 KN/㎡ |
| --- | --- |
| 商业 | 3.5 KN/㎡ |
| 幼儿园 | 2.0KN/㎡ |
| 卫生间、盥洗池 | 2.5 KN/㎡ |
| 厨房：餐厅 | 4.0 KN/㎡ |
| 其他 | 2.0 KN/㎡ |
| 通风机房、电梯机房 | 7.0 KN/㎡ |
| 走廊、门厅：住宅 | 2.0 KN/㎡ |
| 消防疏散楼梯 | 3.5 KN/㎡ |
| 阳台：可能出现人员密集的情况 | 3.5 KN/㎡ |
| 其他 | 2.5 KN/㎡ |

楼梯：多层住宅	2.0 KN/㎡ 其他	3.5 KN/㎡ 屋面：不上人屋面	0.5 KN/㎡ 上人屋面	2.0KN/㎡

6.3.5 结构材料本项目建筑物主体结构材料等级：混凝土强度等级：基础、混凝土墙、梁、柱、板为 C15~C45。

普通钢筋采用延性、韧性和可焊性较好的钢筋；钢筋的强度等级：

纵向钢筋及箍筋采用符合抗震性能指标的 HRB400 级热轧钢筋，非结构构件及分布钢筋采用 HPB300 级热轧钢筋。建筑室内填充墙采用

A3.5 级加气混凝土砌块填充墙。

# 第7章	公用工程

## 7.1 给排水

7.1.1 设计依据

⑴《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2010）；

⑵《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）；

⑶《自动喷水灭火系统设计规范》（GB50084-2001 2005 年版）；

⑷《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）；

⑸《室外给水设计规范》（GB50013-2006）；

⑹《室外排水设计规范》（GB50014-2006	2011 年版）；

⑺《汽车库、修车库、停车库设计防火规范》（GB50067-97）；

⑻其它现行的有关设计规范、规程、标准。

7.1.2 设计范围

项目区室内外给排水、消防设计。

7.1.3 给水方案

⑴供水水源

本项目水源取自市政给水管网，拟从附近市政给水管网，引入二根给水干管。给水主管沿项目区内环路布置，并在小区内连通形成环状，其他支管采用枝状，以满足整个社区生活和消防用水。水质符合

《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。

⑵给水系统本项目竖向分为两个分区，3 层以下为低区，3 层及以上楼层生活用水采用变频增压设备供给。

给水立管和干管选用内涂塑钢复合管，衬塑管件螺纹连接。给水支管 PP-R 塑料管，热熔连接。

⑶需水预测

### 本项目规划住宅人口 5914 人，依据《建筑给水排水设计规范》

（GB50015-2003）（2009 年版），居民生活用水定额为 150L/（人·天），道路及硬化用水定额为 2L/（㎡·天），绿化用水定额为 2L/（㎡·天），地上停车场用水定额为 2L/（㎡·天），配套商业用水定额为 3L/

（㎡·天），社区服务用房用水定额为 3L/（㎡·天），幼儿园生活用水为 98L/（床·天），未预见用水量按其生活用水量的 10%计，综上所述，本项目最高日总用水量为 1185.80m³，小区生活用水按 365 天计算，道路及硬化用水、绿化用水、地上停车场用水按 120 天计算，配套商业用水、配套服务用房用水按 360 天计算，幼儿园用水按 210 天计算，则小区年耗水量 26.20 万吨。

#### 表7-1 小区用水量一览表

| 序号 | 项目 | 用水定额（L/ 人·天） 、（L/ ㎡·天） | 用水数量 （人·㎡） | 日最高用水量（吨） | 日变化系数 | 平均日用水量（吨） | 年使用天数 | 年用量 （万吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活用水 | 150.00 | 5913.6 | 887.04 | 1.5 | 591.36 | 365 | 21.58 |
| 2 | 道路及硬化 | 2.00 | 30302.4755 | 60.60 | 1.5 | 40.40 | 120 | 0.48 |
| 3 | 绿化 | 2.00 | 29178.571 | 58.36 | 1.5 | 38.90 | 120 | 0.47 |
| 4 | 地上停车场用水 | 2.00 | 9220 | 18.44 | 1.5 | 12.29 | 120 | 0.15 |
| 5 | 生产保障性配套用房 | 3.00 | 11652.12 | 34.96 | 1.5 | 23.30 | 360 | 0.84 |
| 6 | 物业楼、综合 | 3.00 | 1300 | 3.90 | 1.5 | 2.60 | 360 | 0.09 |
| 序号 | 项目 | 用水定额（L/ 人·天） 、（L/ ㎡·天） | 用水数量 （人·㎡） | 日最高用水量（吨） | 日变化系数 | 平均日用水量（吨） | 年使用天数 | 年用量 （万吨） |
|  | 楼 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 幼儿园 | 98.00 | 150 | 14.70 | 1.5 | 9.80 | 210 | 0.21 |
| 8 | 未预见用水 | 10.00% |  | 107.80 |  | 71.87 |  | 2.38 |
|  | 合计 |  |  | 1185.80 |  | 790.53 |  | 26.20 |

7.1.4 消防设计

⑴室外消防系统

室外消火栓系统为低压供水系统，由市政供水管网提供，保证最不利室外消火栓在生活最大用水时水压不小于 0.16MPa。室外消防管网和生活供水管网合用。

⑵室内消火栓系统

建筑类别：一类高层居住建筑。

设计参数：室外消火栓水量 20L/S，室内消火栓水量 20L/S，火

灾延续时间 2.0h。消防水池有效容积 288 立方米（与喷淋系统合用）。

高位消防水箱设在最高建筑物上，有效容积 18 立方米（与喷淋系统合用），设置于屋顶水箱间。

系统形式：采用临时高压给水系统，消防水泵房和消防水池设置在地下室。屋顶消防水箱不满足静压 0.07MPa 要求的，增设消防增压稳压设备。

管材：选用内外壁热镀锌钢管，管径≤80，丝接；管径>80，卡箍连接。

⑶自动喷水灭火系统

设置部位：地下车库设自动喷水灭火系统。

危险等级：地下汽车库为中危险 II 级。

设计参数：中危险 II 级，喷水强度 8L/min·㎡，作用面积 160

㎡。设计流量按 15L/S 计算。消防水池有效容积 288 立方米（与消火栓系统合用）。高位消防水箱有效容积 18 立方米（与消火栓系统合用），设置于屋顶水箱间。

系统形式：采用临时高压给水系统，地下室设置消防水泵房和消防水池。屋顶设高位消防水箱。

管材：选用内外壁热镀锌钢管，管径≤80，丝接；管径>80，卡箍连接。

⑷灭火器配置危险等级：严重危险级。

火灾种类：A 类火灾。

灭火器类型：磷酸铵盐干粉。

7.1.5 排水方案

本项目排水按照来源和性质分为两类：生活污水、雨水。根据当地经济发展水平，本项目的排水方式采用雨污分流制排水体制。

⑴污水

- 排水量预测

根据《室外排水设计规范》（GB50014-2006）（2014 年版）：生活用水排放系数 0.85，配套商业用水排放系数 0.85，社区服务用房用水排放系数 0.85，幼儿园用水排放系数 0.85，绿化、道路及硬化用水、停车场用水、消防及未预见用水污水排放不予考虑。则项目区年排水量 21.99 万吨，最高日排水量 990.54m³，平均日排水量 660.36m³。

- 排水方式

建筑内排水为污废水合流制，卫生间设伸顶透气排水立管排水。生活污水在项目内通过管网集中，经化粪池处理后排入市政污水管网。

- 管材布置

利用本项目周边市政污水主干管，项目内布置管径为 DN300～ DN600 污水干管，污水干管沿道路布置，通过连接管接入污水主干管，污水主干管污水最终以最短的距离输送到污水厂。

污水管布置在项目区非机动车道和车行道下，位于道路的西/北侧。管道采用增强聚丙烯管或钢筋混凝土圆管。

⑵雨水本项目参考安阳市暴雨强度公式计算，设计重现期为 1 年。

1）安阳市暴雨强度公式：

3680P0.4

q＝（t 16.7）0.858 其中：

q——设计暴雨强度；

P——设计重现期，城区内雨水重现期取为 1 年； t＝t1+mt2，其中 t 为集水时间；

t1 为地面集水时间，一般取 10～15min； t2 为管渠内雨水流行时间（min）；

m 为折减系数，管道取为 2，明渠取为 1.2。

设计流量公式按 Q=ψqF 计算

F——设计汇水面积（公顷）

Q——设计流量

ψ——地面综合径流系数

Q=Fψq

- 雨水排放方式

建筑屋面雨水采用外排水系统和管网内排水系统。院内道路做雨水口，经雨水管道汇合后，排入市政雨水管网。

- 管材选择

雨水管材设计采用 UPVC 管，排水管采用国家公布的建设部推广的 UPVC、PE 双壁波纹管或双壁缠绕管，其具有内壁光滑、流通能力大、耐腐蚀、接头密封性好、抗不均匀沉降、重量轻、施工快捷、使用寿命长等优点，同时在造价上与钢筋混凝土管相差不多。

### 7.2 电气工程

7.2.1 设计依据

⑴《建筑电气设计规范》（GB50034-2004）；

⑵《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）；

⑶《低压配电设计规范》（GB50054-2011）；

⑷《智能建筑设计标准》（GB/T50314-2006）；

⑸《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）；

⑹《综合布线系统工程设计规范》（GB50311-2007）；

⑺《20KV 及以下变电所设计规范》（GB50053-2013）；

⑻承办单位提供的其他有关资料。

7.2.2 设计范围

本设计范围包括建筑的负荷等级与供电电源、配电系统、负荷估

算、照明工程、防雷与接地措施等。

7.2.3 负荷等级

本工程由住宅、配套商业、地下车库等建筑组成。本工程的消防控制室、监控室、消防水泵、火灾自动报警、车库防烟排烟设施、自动灭火系统、车库应急照明、车库疏散指示标志照明和车库电动的防火门窗、卷帘、阀门、消防电梯、客梯、住宅防烟排烟设施、住宅火灾自动报警、住宅应急照明、疏散指示标志照明等用电为二级；其他用电负荷为三级负荷。消防负荷在最末一级配电箱处设置自动切换装

置。

7.2.4 电源及配电系统

电源：从就近开闭站引入二路 10kV 电力电缆，穿管埋地引入本工程电缆分界小室，作为正常工作电源。

低压配电采用放射式和树干式相结合的配电方式。对于单台容量较大的负荷或重要负荷采用放射式供电；对于照明及一般负荷采用树

干式与放射式相结合的供电方式。

7.2.5 负荷估算

住宅用电指标按 40w/㎡估算，配套商业用电指标按 55w/㎡估算，社区服务用房用电指标按 35w/㎡，地下车库用电指标按 10w/㎡估算，道路及硬化、绿化、地上停车场用电指标按 2w/㎡估算，幼儿园用电指标按 30w/㎡估算，未预见用电量按 5%计。本项目用电功率为 10032.14kW，综合用电功率为 8025.71kW，年用电量为 1777.92 万 kWh。

#### 表7-2 用电负荷估算表

| 序号 | 项目 | 用电负荷（W/ ㎡） | 数量（㎡） | 用电功率（KW） | 同时系数 | 综合用电功率 （KW） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活用电 | 40.00 | 213123.54 | 8524.94 | 0.8 | 6819.95 |
| 2 | 生产保障性配套用房 | 55.00 | 11652.12 | 640.87 | 0.8 | 512.69 |
| 3 | 物业楼、综合楼 | 35.00 | 1300.00 | 45.50 | 0.8 | 36.40 |
| 4 | 幼儿园 | 30.00 | 150.00 | 4.50 | 0.8 | 3.60 |
| 5 | 地下储藏室及车库 | 10.00 | 20120.96 | 201.21 | 0.8 | 160.97 |
| 6 | 道路及硬化用电 | 2.00 | 30302.48 | 60.60 | 0.8 | 48.48 |
| 7 | 绿化 | 2.00 | 29178.57 | 58.36 | 0.8 | 46.69 |
| 8 | 地上停车场用电 | 2.00 | 9220.00 | 18.44 | 0.8 | 14.75 |
| 9 | 未预见 | 5.00% |  | 477.72 |  | 382.18 |
|  | 合计 |  |  | 10032.14 |  | 8025.71 |

#### 表7-3 用电量估算表

| 序号 | 项目 | 用电时间（h） | 日用电量 （度） | 年使用天数 | 年用电量（万度） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活用电 | 6.00 | 40919.72 | 365 | 1493.57 |
| 2 | 生产保障性配套用房 | 8.00 | 4101.55 | 360 | 147.66 |
| 3 | 物业楼、综合楼 | 4.00 | 145.60 | 360 | 5.24 |
| 4 | 幼儿园 | 8.00 | 28.80 | 210 | 0.60 |
| 5 | 地下储藏室及车库 | 4.00 | 643.87 | 365 | 23.50 |
| 6 | 道路及硬化用电 | 6.00 | 290.90 | 360 | 10.47 |
| 7 | 绿化 | 6.00 | 280.11 | 360 | 10.08 |
| 8 | 地上停车场用电 | 4.00 | 59.01 | 360 | 2.12 |
| 9 | 未预见 |  | 2323.48 |  | 84.66 |
|  | 合计 |  | 48793.04 |  | 1777.92 |

7.2.6 照明设计本工程照明分为正常照明、应急照明和景观照明。

正常照明：以荧光灯为主，门厅、楼梯、走道等采用节能型荧光灯。商业公建用房、起居室、卧室采用普通灯具，厨房、卫生间采用防潮吸顶灯。由各楼层照明配电箱直接供电。

应急照明：在住宅门厅、电梯厅、疏散走道、出入口、发电机房、

消控中心、消防水泵房、电梯机房及其他重要设备用房均装设应急照明及疏散指示标志，由专用事故照明配电箱供电。

景观照明采用光电或时钟控制。

7.2.7 建筑物防雷接地

在各建筑物顶部设避雷带做接闪器，引下线利用柱内二根以上主筋，接地极利用建筑物基础，对建筑物各电源电缆进户处设置防雷击电容保护器。

本工程接地保护采用 TN-S 接地系统，变压器中性点直接接地，设专用接地线（PE 线），接地体利用建筑物基础钢筋，所有进户金属管线、电梯接地、防雷接地、弱电接地、电气设备接地及建筑物的各种水平、垂直金属管干线与建筑物接地体全部连接，形成总等电位连接，接地电阻小于 4 欧姆。淋浴、卫生间等设施局部辅助等电位联

结，防止电击或微电击的发生。

7.2.8 弱电设计

⑴通信和计算机网络系统

电话采用市话直线系统。住宅计算机网络采用五类双绞线和光缆共同组网，每户按一个网络终端设计。

商业电话和宽带网只在电井内预留回路，住宅每户一对电话和一根宽带进线。住宅客厅和卧室设电话插座，书房或小房间内每户设一个宽带插座。

⑵有线电视

配合有线电视网要求，商业在电井内预留电视接口，住宅每户按一根视频电缆设计，客厅和主卧室设电视插座，户内做电视分配网的预埋管线工作设计，其他由市有线电视相应部门完成。

⑶小区内设集中监控中心，住宅楼单元设置楼宇对讲系统，户内按可视对讲系统组网，各单元楼宇对讲系统联网后引至监控中心统一管理。

公共场所设置监控摄像机，小区周边设置红外传感器及监控摄像机系统。

### 7.3 燃气系统

7.3.1 用气量测算

参照《2009 全国民用建筑工程设计技术措施 暖通空调·动力》及今后发展需要，确定居民年用气量指标 2000 MJ/人•年，幼儿园年用气量指标 1900MJ/人•年，则本项目年用气量 19.08 万 m³。

#### 表7-4 年用气量计算表

| 天然气 | 项目 | 人数 | 年用气量指标/(MJ/ 人·年) | 年用气量/(MJ/年) | 燃气低热值 /(MJ/Nm3) | 年耗气量/ 万 Nm3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活用气量 | 5914 | 2000 | 5888000 | 35.58 | 16.55 |
| 2 | 幼儿园用气量 | 150 | 1900 | 285000 | 35.58 | 0.80 |
|  | 未预见用气量 | 10.00% |  | 617300 |  | 1.73 |
|  | 合计 |  |  | 6790300 |  | 19.08 |

7.3.2 气源

项目区规划有天然气管道，本项目可从项目区市政管网接入燃气

管道。

7.3.3 管网布置

城市中压燃气管道引入项目区后，项目区各用户再分别设置调压站或调压柜。项目区燃气管布置在人行道和非机动车道下。

燃气由市政低压管见引入小区后，直接敷设至各楼栋前供给各用户。

小区内低压管道沿小区道路敷设至各楼栋，管径 DN200 燃气管道采用地下直埋敷设方式，敷设在道路车道下，管顶覆土厚度最小不小于 1.0m。

在低压管道引入段设置阀门井，阀门选用燃气 PE 球阀，敷设方式为直埋。

### 7.4 空调、采暖及通风工程

7.4.1 设计依据

⑴《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2003）；

⑵《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2005）；

⑶《全国民用建筑工程设计技术措施》（暖通、空调、动力）；

⑷《河南省居住建筑节能设计标准》（DBJ411062-2012）（寒冷地区）；

⑸其他有关设计规范与施工安装手册。

7.4.2 空调和采暖系统

⑴夏季制冷：本项目各建筑物采用分体热泵式空调器（挂壁式或立柜式）用于夏季制冷，由业主自行购置。

⑵冬季采暖：项目供热主要考虑冬季采暖，供热热源利用项目区

深井，通过热泵主机将地下水中的热量提出来，用于冬季制暖。

7.4.3 通风

⑴住宅的卧室、起居室以及办公室等宜采用自然通风；

⑵厨房、卫生间、盥洗室和浴室等，宜采用自然通风。当利用自然通风不能满足室内卫生要求时，应采用机械通风；

⑶公共建筑、电梯间均设机械排风设施；

⑷送风口和回风口应当设置防鼠装置，并定期清洗，保持风口表面清洁。

### 7.5 通信工程

7.5.1 容量预测

项目区域内电话总数约为 1848 部，由通信公司提供服务。

7.5.2 线路布置

通信线路由城市通信电缆直接接入项目电话交接间，再由接线引至各单元，各单元暗装电话分线箱，每户电话不少于二对，电话线进户处家庭设多媒体通信分配盒，每户除厨房、卫生间外，其余每间房

均设一只电话终端盒。

7.5.3 有线电视由室外埋地引入有线电视电缆到地下层弱电有线电视入户前端信号设备箱，信号经放大分配后沿地下层弱电金属线槽引到各幢单体单元电气竖井内竖向分区放大分配器箱，每户采用 1 根 SYWV-75-5

穿 PVC20 管。

7.5.4 楼宇可视对讲系统

⑴室内机双音“叮咚”门铃提示。

通过显示屏辨别来访者或察看户外情况。

双方可互相通话。

可与主机管理中心及门前机双向通话。

可开启室外大门。可预留报警接口。

⑵室外机直接呼叫室内机或管理中心并双向对讲。

用户可在门口主机直接按密码开启大门电锁。

采用红外线 CCD 摄像机摄取清晰的图像。

⑶管理中心可呼叫室内机。

可监视各住户门口动静并可开启大门电锁。

住户报警记忆功能。

可外接 CCD 摄像机增强门禁及管理功能。

7.5.5 安全防范系统在小区入口处设安保中心。 ⑴住宅小区的周界应设置围墙、栅栏等屏障进行封闭式防护。围墙、栅栏的高度不低于 1.8 米，栅栏的竖杆间距不应大于 15cm。屏障应不易翻越。

⑵小区重点部位如人流出入口，车辆出入口等处设置摄像机，在小区管理中心能够监视小区并进行记录和存贮，实行 24 小时不间断实时监控和录像。

⑶住户内安全防范系统：每户室内安装家庭报警控制器，该控制

器可连接可视对讲系统、煤气泄漏系统、红外线探测器、紧急按钮等。

# 第8章	节能

节约资源是我国的基本国策，国家实施节约与开发并举、把节约放在首位的能源发展战略。我国的人均能源资源量均低于世界平均水平，煤炭、石油、天然气的人均占有量分别是世界人均水平的 75%、

11%和 4.2%。不仅数量少，优质能源更少，而且资源贮存条件差、地域分布不均。我国是世界 12 个贫水国家之一，淡水资源还不到世界人均水量的 1/4，因此，盲目地开采和无节制地消耗能源资源，会带来一系列的社会和经济问题，因而是不可取的，有必要有计划地开发和保护自然资源。同时，无节制地开发浪费能源必然使生态环境遭到破坏，环境污染也会日益严重。这一切都表明，节约能源的消费使用，减少资源的破坏，已是当务之急。

中央提出到 2020 年达到小康水平，GDP 较 2000 年翻两番，单位GDP二氧化碳强度减少40％到45％，这就是意味着2000年到2020 年国民生产总值年均要增长 7.2%，但中国的能源总产量是年平均最多只能增长 4%左右。也就是说，只能用大约“翻一番”的能源，保证“翻两番”的 GDP 增长目标。这种高增长、高消耗、高污染的经济增长方式，不可能如此长期持续下去。近几年连年能源消费增长速度均高于 GDP 增长速度，这是对过度消费能源的严重警告。

能源大量消耗和环境严重污染的粗放型经济增长模式，影响全面

建设小康社会总目标的实现，节约能源是解决上述矛盾的现实选择，也是我国长期的战略任务。本项目建设必须创新设计理念和方法，采用新技术、新设备、新材料，以达到最少的能源和水资源的消耗。

## 8.1 节能原则

8.1.1 设计依据

⑴《中华人民共和国节约能源法》；

⑵《关于印发节能减排综合性工作方案的通知》（国发〔2007〕

15 号）；

⑶《中国节能技术政策大纲》（国家发改委、科技部 2006 年 12 月）；

⑷《节约用电管理办法》；

⑸《节能中长期专项规划》（发改环咨〔2004〕2505 号）；

⑹《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17167-2006）；

⑺《节电技术经济效益计算与评价方法》（GB/T13471-2008）；

⑻《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2006）；

⑼《民用建筑节能管理规定》（建设部〔2005〕第 143 令）；

⑽《国务院关于发布实施促进产业结构调整暂行规定的通知》（国发〔2005〕第 40 号）；

⑾《国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术》（国家发改委〔2005〕第 65 号）；

⑿《国务院批转国家经贸委等部门关于进一步开展资源综合利用意见的通知》（国发〔1996〕36 号）；

⒀《河南省居住建筑节能设计标准（夏热冬冷地区）》（DBJ41/062-2012）；

### ⒁《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2003）；

⒂《外墙外保温工程技术规程》（JGJ144-2004）。

8.1.2 设计原则

⑴认真贯彻国家和行业节能规范，做到合理利用和节约使用能源；

⑵积极采用先进的节能新产品、新技术、新设备，严禁使用国家已公布的淘汰机电产品；

⑶设置能源检测仪表，加强对能源的计量和管理。

## 8.2 项目能耗计算

项目建成后，总建筑面积 247896.62 ㎡，项目主要能耗为水、电力、燃气。本项目年耗水量 26.20 万吨、耗电量 1777.92 万千瓦时，年用气量 19.08 万 m³，项目年耗能量折合总标准煤 2461.75 吨（当量值）。具体见下表 8-1。

### 表8-1项目能耗及折标计算表

| 年耗能量 | 能源种类 | 计量 | 年需要 | 参考折标系数 | 年耗能量 （折标煤吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | 实物量 |  |  |
|  | 用电 | 万 kwh | 1777.92 | 0.1229 | 2185.06 |
|  | 用气 | 万 m3 | 19.08 | 1.33 | 253.76 |
|  |  | 能源消费总量（吨标煤） |  |  | 2438.83 |
|  | 耗能工质 | 计量 | 年需要 | 参考折 | 年耗能量（折标煤 |
|  | 种类 | 单位 | 实物量 | 标系数 | 吨） |
|  | 用水 | 万吨 | 26.2 | 0.0875 | 22.93 |
|  |  | 耗能工质总量（吨标煤） |  |  | 22.93 |
|  |  | 项目年耗能总量（吨标煤 |  | ） | 2461.75 |

由此可以看出，项目建成后应将控制电量作为节能的主要目标，必将取得良好的效果。

## 8.3 节能措施

节能是国家发展经济的一项长远战略方针。节能是指加强用能管理，采用技术上可行、经济上合理以及环境社会可以承受的措施，减少从能源生产到消费各个环节中的损失和浪费，更加有效、合理地利用能源，提高能源利用效率和经济效益，以保护环境，保障国民经济和社会的发展，满足人民生活需要。根据项目建设的不同阶段，采取

相应的措施进行节能。

8.3.1 建筑专业本项目在做节能设计时可采用如下措施：

⑴建筑采用具有良好热工性能的围护结构，各项热工指标均符合

河南省地方标准《河南省居住建筑节能设计标准（夏热冬冷地区）》

（DBJ41 062-2012）的要求。

⑵建筑布局充分利用自然采光、冬季日照、夏季遮阳及自然通风。减少热损失；控制窗墙比，并采用气密性好的外门窗；增加外窗的可开启面积，保证自然通风效果。

⑶钢筋砼框架填充外墙 200mm 厚加气砼砌块，外墙保温材料采用 50 厚无机复合夹芯保温板（XPS 板芯）（燃烧等级为 A 级）。

⑷外门窗：外窗采用断热铝合金中空玻璃窗（5+12A+5）。外门窗的气密性等级不低于 6 级。门窗要求无热桥。外门窗框靠墙体部位的缝采用发泡聚氨酯填实、密封膏嵌缝。外窗的可开启面积不小于窗面积的 30%。

⑸屋面采用保温屋面，结构层为现浇钢筋混凝土板，保温层采用

70 厚无机复合夹芯保温板（XPS 板芯）（燃烧等级为 A 级）。

8.3.2 给排水专业

⑴卫生器具均选用节水型器具及配件，坐便器冲洗水箱不大于

6L。

⑵地漏及存水弯水封不小于 50mm。

⑶六层以下由市政管网直接供给，充分利用市政压力；七层及以上生活用水采用变频增压设备，环保节能。

⑷与生活用水接触的泵组选用不锈钢材质，阀门、管件选用涂塑铸钢材质。

⑸水泵均要求设隔振装置，泵房内管道支架均采用弹性吊架或弹

性托架和隔振支架，水泵均选用低噪声水泵机组。

8.3.3 电气专业

⑴变电所深入负荷中心，以减少电缆负荷损耗。

⑵合理确定变压器容量，变压器选用低损耗、低噪声的节能干式变压器，采用大干线配电的方式，减少线损，同时合理选用配电形式减少配电环节。

⑶荧光灯具采用电子镇流器，照明灯具采用节能灯具和高效节能光源。一般工作场所采用细管径直管荧光灯和紧凑型荧光灯。

⑷照明设计严格按照《建筑照明设计标准》（GB 50034-2013）规定的照度标准及功率密度值进行照明设计，楼梯间采用节能自熄开关，公共走道照明集中自动控制。

⑸照明、动力及其它用电负荷，均各自成配电系统，以便实行各项分级计量，达到节能要求。

⑹采用建筑设备监控管理系统对给排水系统、采暖通风系统、冷却水系统、冷冻水系统等机电设备进行测量、监控，达到最优运行方式，取得节约电能的效果。

⑺条件允许时，采用太阳能光伏发电系统供电；灯具采用 LED

产品。

8.3.4 节能管理措施

⑴根据《中华人民共和国计量法》和有关规定，配备用能计量器具，并按规定定期校检，加强用能计量管理。

⑵小区物业设立能源管理岗位和专职机构，聘用具有节能知识、

实践经验以及工程师以上技术职称的人员担任能源管理人员，管理本单位能源利用，对能源利用情况进行监督、检查，对涉及用能岗位人员进行岗位培训；

⑶制定本单位能源使用计划，下发各部门执行，每年定期检查计划执行情况，年终以书面形式总结本单位能源使用情况，并报政府节能主管部门；

⑷建立节能工作责任制，对节能工作取得成效的集体和个人给予奖励；

⑸住宅楼按户设置计量器具，公共建筑按楼层设置计量器具，并建立用能统计制度。定期向政府节能管主部门报送能源使用统计报表。

⑹节能工作主要在管理与宣传，建立完善的节能管理制度，做到

人走灯灭，小区长期定时做好宣传工作，让居民做好节约用水、用电，提高节能意识。

## 8.4 节能效果分析

⑴单位能耗

本项目建成后，总建筑面积 247896.62 ㎡，年总耗能 2461.75 吨标准煤。则每平米建筑年耗能 9.93 千克标煤／㎡。

⑵能耗分析

根据单位项目平均能耗，并考虑到耗能在贮存、转换、分配、供应中的损耗（按 3％计算），故本项目年综合能耗为 10.23 千克标煤

／㎡，项目具有较好的节能优势。

# 第9章	环境保护

根据《中华人民共和国环境保护法》及国务院环境保护委员会、国

家计委（86）国环字 003 号文件及《建设项目环境保护管理办法的通知》及现行环保政策要求，该项目的环保工程要做到与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的基本建设“三同时”原则进行建设，对污染源和污染物实行有效控制和治理。

## 9.1 项目位置

本项目位于濮阳市，其东邻襄禹路、西邻八七广场东路、南邻八七路、北邻文昌路。项目区周围环境状况较好，周围水体、大气、土壤和植被具有较强的自净能力。

项目建设过程中和建成后应采取合理的措施对污染物进行处理，并严格按照相关法律法规进行管理，加强环境保护，同时注意加强绿化美化。

## 9.2 设计依据和环境质量标准

⑴《中华人民共和国环境保护法》；

⑵《中华人民共和国水污染防治法》；

⑶《中华人民共和国固体废物污染防治法》；

⑷《中华人民共和国噪声污染防治法》；

⑸《中华人民共和国环境影响评价法》；

⑹《建设项目环境保护管理条例》； ⑺《河南省建设项目环境保护管理条例》；

⑻《建设项目环境保护设计规定》；

⑼《建设项目竣工环境保护验收管理办法》；

⑽《建设项目环境保护分类管理名录》；

⑾《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；

⑿《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）； ⒀《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

⒁《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）；

⒂《声环境质量标准》（GB3096-2008）；

⒃《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）；

⒄《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）。

## 9.3 环境保护原则

本项目环境保护设计，以贯彻执行国家环境保护法律、法规为主导思想，应坚持以下原则：

⑴项目的污染防治工程必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度；

⑵环保工程设计应体现技术先进性与经济合理性，净化处理效率高，处理后的污染物排放应符合相关的法规、政策、标准及规范等；

⑶坚持经济效益与环境效益相统一的原则，项目建设过程中积极采用低碳环保材料，采用节能、低噪音设备，采用无污染、少污染的新技术，把施工过程中产生的污染物减少到最低限度；

⑷项目建成运营后制定严格的环境保护制度，预防为主，防治结合，充分发挥各项环保工程的作用，将项目运营所产生的污染物减少到最低限度；

⑸尽可能因地制宜，采用综合利用与回收技术，在污染治理及综合回收过程中，尽量避免产生二次污染，如产生二次污染，必须采取相应治理措施。

## 9.4 场址环境现状

9.4.1 项目周围环境现状

项目土地利用规划为住宅用地。该区域环境状况良好，环境空气质量达《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，地表水系质量达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ级，项目区附近无噪声源，声环境达《声环境质量标准》（GB3096-2008）1 类声环境标准，

项目区环境适宜，非常适宜居住。

9.4.2 主要污染工序

⑴施工期

- 废水：施工期产生的废水主要来自于施工现场清洗、建材清洗、

混凝土养护等过程，废水中基本无有毒有害物质，主要为泥沙；以及施工人员产生的生活污水，主要污染物为 BOD5、COD、SS。

- 粉尘及废气

①施工过程中干燥地表的开挖、钻孔及回填会产生一定量的粉尘；

②水泥、砂、泥土等在运输及装卸过程中产生粉尘；

③开挖的泥土未及时清运而被风扬起产生粉尘；

④运输车辆产生的尾气、装修油漆废气。

- 噪声

①基础工程阶段的主要噪声源是打桩机、挖掘机和各种运输车辆；

②结构施工阶段的主要噪声源是振捣棒和运输车辆及辅助设备中的电锯、砂轮锯的噪声；

③装修阶段主要噪声源包括砂轮机、电锯、切割机、磨石机等。

- 固体废物：施工期过程中的主要固体废物是建筑垃圾和少量的施工人员生活垃圾。

⑵运营期：

- 废水：住户、物管人员产生的生活污水，主要污染物为 BOD5、

COD、SS；

- 噪声：主要为车辆行驶产生的噪声及人群活动产生的噪声；

- 废气：车辆进出时将产生机动车尾气，主要污染物为 CO、NO2、

HC；住户烹饪油烟，主要污染物为挥发性油脂、有机质及其加热分解或裂解产物；

- 固体废物：主要是住户、物管人员产生的生活垃圾及废弃物。

## 9.5 环境保护目标和具体质量标准

遵循可持续发展战略思想，切实保障资源合理开发和利用，保护生态环境，改善城市环境质量，形成城市生态良性循环。尽量降低项目施工阶段对环境产生的不良影响，将项目区打造成用地布局合理、公共设施完善、水质清澈、绿树成荫、充满魅力的居住区。

环境质量标准：

⑴项目区内水系达到Ⅱ类地面水域标准，控制指标 CODmn 低于 6mg/L；

⑵项目区内大气环境质量须达到《环境空气质量标准》

（GB3095-2012）中的二级标准；

⑶根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），项目区环境噪声等效声级限值昼间≤60dB、夜间≤50dB。

## 9.6 项目各阶段对环境的影响

9.6.1 项目施工期主要环境影响分析

⑴施工期污染源

1）施工期噪声污染源

施工期的噪声主要来源于包括施工现场的各类机械设备和物料运输的交通噪声。施工场地噪声主要是施工机械设备噪声，物料装卸碰撞噪声及施工人员的活动噪声，各施工阶段的主要噪声源及其声级见表。声级最大的是电钻，可达 115dB（A）。物料运输的交通噪声主要是各施工阶段物料运输车辆引起的噪声，各阶段的车辆类型及声级见表。项目建设时运输车辆安排时尽量避开附近的居民楼。

### 表9-1 施工期施工机械设备的噪声源强度

| 施工阶段 | 声源 | 声源强度 dB(A) | 施工阶段 | 声源 | 声源强度 dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土石方阶段 | 挖土机 | 78-96 | 装修、安装阶段 | 电锯 | 100-105 |
|  | 冲击机 | 95 |  | 电锤 | 100-105 |
|  | 空压机 | 75-85 |  | 手工钻 | 100-105 |
|  | 打桩机 | 95-105 |  | 无齿锯 | 105 |
|  | 卷扬机 | 90-105 |  | 多功能木工刨 | 90-100 |
|  | 压缩机 | 75-88 |  | 混凝土搅拌机 | 100-110 |
| 底板与结构阶段 | 混凝土输送泵 | 90-100 |  | （沙浆混合用） |  |
|  | 振捣器 | 100-105 |  | 云石机 | 100-110 |
| 施工阶段 | 声源 | 声源强度 dB(A) | 施工阶段 | 声源 | 声源强度 dB(A) |
|  | 电锯 | 84 |  | 角向磨光机 | 100-115 |
|  | 电焊机 | 90-95 |  |  |  |
|  | 空压机 | 75-85 |  |  |  |

### 表9-2 交通运输车辆声级

| 施工阶段 | 运输内容 | 车辆类型 | 声级/dB(A) |
| --- | --- | --- | --- |
| 土方阶段 | 土方外运 | 大型载重机 | 90 |
| 底板与结构阶段 | 钢筋、商品混凝土 | 混凝土罐车、载重车 | 80-85 |
| 装修阶段 | 各种装修材料与主要设备 | 轻型载重卡车 | 75 |

- 施工期废气污染源

施工期扬尘主要来自土方的挖掘扬尘及现场堆放扬尘；建筑材料

（白灰、水泥、砂子、石子、砖等）的现场搬运及堆放扬尘；施工垃圾的清理及堆放扬尘；人来车往造成的现场道路扬尘；车辆行驶所产生的汽车尾气及食堂所产生的油烟。

- 施工期废水污染源

施工期产生的废水包括施工人员的生活污水和施工本身产生的废水，施工废水主要包括土方阶段降水井的排水，结构阶段混凝土养护排水，施工现场清洗、建材清洗以及各种车辆冲洗水。

- 施工期固体废弃物施工期固体废弃物主要为施工人员的生活垃圾、建筑垃圾。

⑵施工期环境影响分析

- 施工期废水污染源分析

施工用水在城市用水中是用水大户，主要为工程、生活用水。工程用水主要用于工程养护，工程养护中约有 70%的水流失，流失的同时夹带泥沙、杂物，处理不当会引起污染环境，必须经收集沉淀处理后回用，以免对环境造成污染，堵塞污水管道。生活用水主要源自施工人员的日常生活，排水主要是临时食堂污水、粪便污水、洗浴污水，主要污染物是 CODCr、BOD5 等。

项目施工期道路将采用混凝土硬化路面，场地四周将敷设排水沟

（管），并修建临时沉淀池，含 SS、微量机油的雨水以及进出施工场地的车辆清洗废水排入沉淀池进行沉淀澄清处理后回用。此外，在施工期的打桩阶段会产生一定量的泥浆水，根据类比监测调查 SS 为 1000～ 3000mg/L，肆意排放会造成周边河道的堵塞，必须排入沉淀池进行沉淀澄清处理后回用，不得随意排放。

- 施工期废气污染源分析

①土建阶段扬尘污染状况

主要为土方开挖时产生的扬尘污染，其来自环节主要有机械施工、

余土堆放、运输过程及场地自身等，而这其中挖土和车辆运输是对环境产生最大影响的重要环节。施工扬尘是施工活动中的一个重要污染因素，将对环境空气质量造成影响。施工扬尘的大小，随施工季节、土壤类别情况、施工管理等不同而差异甚大。扬尘的影响范围一般集中在施工线路的两侧。其对环境空气的影响有以下几个特点：

- 局部性：扬尘影响的范围只相对集中于一个特定的区域；

- 流动性：随着建设期不同施工地点的不断变更，扬尘对环境空气的影响范围亦不断移动；

- 短时性：扬尘的污染时间即为施工期。通过类比调查，未采取防护措施和土壤较为干燥时，开挖的最大扬尘约为开挖土量的 1%，而在采取一定的防护措施和土壤较湿时，开挖的扬尘量约为 0.1%。考虑以上特点，该项目施工时应加强防尘措施，经常洒水降尘，采用围护设施将项目施工现场与外界隔离开来，降低对周围环境的影响。

②其他污染状况

对建筑物进行装修时，由于使用大量各类建筑物涂料，粉末在建筑物表面的比表面积大，易挥发，据有关资料介绍，约有 50％溶液挥发至环境空气中。使用涂料的品种不同，对环境空气的影响也不同，应当予以重视；食堂所产生的油烟经抽油烟机净化过滤后排出室外，不会对环境产生不良影响；另外，施工期频繁使用机动车运送原材料、设备和建筑机械设备，这些车辆及设备的运行会排放一定量的 CO、NOx 以及未完全燃烧的碳氢化物 THC 等，会污染大气环境，但考虑施工场地开阔，易于通风，对周围环境影响较小。

3）施工期噪声污染源强度分析

施工期噪声主要来自施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。施工机械噪声由施工机械所造成，如挖土机械、打桩机械、混凝土搅拌机、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸建材的撞击声、施工人员的吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；运输车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是施工机械噪声。

施工期主要施工机械设备的噪声源较强（见施工期施工机械设备的噪声源强度表），施工机械的噪声由于声级较高，在空旷地带衰减较慢，离声源设备 80～200m 的距离仍可能超标。打桩机作业时，噪声甚至可影响 1500～2000m 的距离。在地形复杂、建筑物密集区，迎声源面的第一、二排建筑物会受到噪声干扰，因此对区块内和区块周围的居民会造成一定的影响，干扰居民的休息。针对施工期噪声特点建议：

①采用低噪声的施工机械和先进的施工技术，从源头降低噪声强度；

②对产生噪声的施工设备加强维护和维修工作，对噪声的降低有良好作用；

③在施工现场，采用柔性吸声屏障替代目前通用的尼龙质地的围幕，既可抵挡建筑噪声，又可拦住杂物等；

④禁止夜间（22 时至凌晨 6 时）和午间（12 时至 14 时）进行产生高噪声的作业，避免对周围环境造成噪声污染。

采取以上措施后，可最大幅度的降低噪声污染，考虑施工的短时性，对环境影响较小。

4）施工期固体废弃物污染源强度分析施工期固体废弃物主要为施工人员的生活垃圾、建筑垃圾。

施工期间产生的生活垃圾可分为可降解和不可降解固体废物。建议在施工期，在施工场地周围建立小型的垃圾临时堆放点，在施工场地采取对生活垃圾的分类化管理，聘请专人定期清除垃圾，并运送至附近的垃圾处理站处理。同时应该特别注意对临时垃圾堆放点的维护管理。

建筑垃圾主要是拆除或废弃的建筑结构材料和装修材料、施工过程中产生的废弃渣土、废渣、废料等。建议在施工期，安排专人负责对建筑垃圾进行清扫分类，可回收利用的回收利用，不可利用的及时运送到垃圾处理厂集中处理。

施工期间通过加强对固体废弃物的处理措施，加强卫生文明教育，

制定卫生文明制度，可以最大限度的降低固体废弃物对环境的影响，对

环境的影响较小。

9.6.2 项目运营期主要环境影响分析

项目建成投入使用后污染物主要为项目入住后产生的废气、废水、

噪声、生活垃圾及其他固体垃圾。为了有效地治理污染源，确保污染物达标排放，对项目产生的污染物处理如下：

⑴废气

项目入住后，居民生活所产生的油烟，经过抽油烟机净化处理后排出室外，对环境的污染较小；充分考虑绿化树种对汽车尾气的净化吸附作用，绿化带设计时应注意选择对 NOx 有较强吸收能力的树种，以降低污染物浓度。

⑵废水

本项目废水采用雨污分流制，雨水直接排入市政雨水管网，生活污水净污水处理设备处理达标后排入市政污水管网。

⑶噪声

本项目的噪声主要来自于车辆行驶及人群活动产生的声音，噪声污染处理：停车场合理布局及在项目区内设禁鸣牌、限速，加强项目区内环境管理，项目区四周设置绿化带；建筑设计时选用吸声性能好的墙面材料，窗户选用双层中空密闭玻璃窗，屋顶设吸音吊顶。本项目产生噪音较小，采取以上措施后不会对环境产生不良影响。

⑷固体废物

主要为生活垃圾和废弃物（包括废品、废渣、包装废物等）。本着减量化、再使用及再利用的原则，项目区内设置垃圾收集房，做好分类收集后，生活垃圾由环卫部门进行清运卫生填埋，集中运送至垃圾填埋场；废品、包装废渣送废品收购站回收利用，废渣经过滤脱水后送到养

殖场作为饲料使用或送至苗圃做花肥，不会对环境产生不良影响。

9.6.3 环境绿化

绿化既可美化环境，又可衰减噪声，净化空气。本项目在主要道路

两侧种植树木，建筑周围及部分空地上，采用点、线、面相结合的方法，设计绿化带，栽花种草。并根据实际情况，设计小品、雕塑等园林景点，设置公共绿地和广场，提供公众娱乐休闲活动空间，通过绿化、美化措

施，将该项目区建成一个环境优美的文明居住区。

9.6.4 水土保持方案

随着《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国水土保持法实施条例》、《开发建设项目水土保持方案编报审批管理规定》等法律法规的出台，开发建设过程中的水土保持工作受到建设单位和各级政府的高度重视。

工程措施是水土保持方案中十分重要的一部分，是植物措施和耕作措施的基础，在工程的生产建设和运营中若不及时采取水保工程措施或措施不得力，将会产生严重的水土流失，甚至引发严重的地质灾害。建设项目根据不同时段可分为施工期工程措施和运营期工程措施。

施工期水土保持方案：人为水土流失最严重的部分就是施工过程大面积的开挖对地表的扰动及工程建设而产生的大量的弃土弃渣，如果不在这个过程中采取得力的措施，将导致严重的水土流失。项目根据因地制宜、因害设防、迅速得当、节省费用、效果明显的原则，进行“上截、中排、下拦”的布置。在较大开挖面雨天及时用篷布遮盖。项目区内及时利用排水沟或强排的方法排除积水，加快施工。

运营期水土保持方案：运营期水土保持是指主体竣工之后，为防止产生新的水土流失和治理建设中水土流失而设置的标准较高，作用时段长久的工程措施；项目采用较高的绿化率来实现水土保持。

不论是施工期工程还是运营期工程都不是相互独立的，而是相辅相承的，只是作用的时段不同，所以施工验收中都必须严格要求。

## 9.7 环境影响评价

本项目实施以后，项目产生的废水、固体废弃物、废气、噪声均可以得到有效的控制和治理。所有排放物可以做到按国家规定的排放标准达标排放。项目建成后，既可以丰富城市的景观设置，又可以给居民创造了一个舒适、健康的居住生活环境。

濮阳市华龙区孟轲乡东干城村城中村改造项目可行性研究报告

# 第10章 项目组织与实施

## 10.1项目组织

10.1.1 项目组织机构组建方案

本项目在建设期应由濮阳恒大置业有限公司成立项目建设领导小组，下设办公室，确保本项目高质量、高标准按进度计划安排的工期完成。

⑴实行工程质量终身负责制。对项目建设工程质量负主要责任的领导、对参建单位的领导人和直接责任人，实行工程质量终身负责制。

⑵实行工程监理制。项目建设过程中，委托有资格的监理单位和人员，对项目建设进行监理，抓好工程进度，提高工程质量，降低成本。

⑶严格按照基本建设程序办事，建设过程中，接受发改、审计等部门和社会舆论的监督，建成后按照有关规定进行严格的竣工验收。

⑷严格项目资金管理。对项目资金实行专账管理、专款专用，

严禁挪用和挤占。

10.1.2 组织机构

⑴在项目建设期间设立临时建设指挥部，由总指挥统一领导指

挥，下设工程部、综合部、设备部、安全部、造价部等职能部门。

北京国金管理咨询有限公司	92

项目建设

领导小组

工程部

综合部

设备部

造价部

图10-1 项目组织机构图

## 10.2实施进度

本项目可行性研究报告批准后，建设单位严格按照国家对建设工程的有关规定和程序，积极开展工作。本项目实施主要包括以下 5 个部分：

⑴前期工作：可研编制及批复、准备设计资料等。

⑵设计阶段：建设场地勘察和项目设计等。

⑶施工准备：组织施工总包、监理招标，设备、材料采购，落实协作关系，场地平整。

⑷工程施工：进行总图及建筑单体施工。

⑸竣工验收：交工验收。

为加快建设进度，缩短建设工期，各阶段工作应尽量提前进行，

允许有一定程度交叉，项目建设期为 3 年。

濮阳市华龙区孟轲乡东干城村城中村改造项目可行性研究报告

### 表10-1 项目实施进度表

序号

时间

内容

1-3

月

4-6

月

7-9

月

10-12

月

13-15

月

16-18

月

19-21

月

22-24

月

25-27

月

28-30

月

31-33

月

34-36

月

1

前期工作

2

设计工作

3

施工准备

4

工程施工

5

竣工验收

北京国金管理咨询有限公司	94

## 10.3项目实施中的控制措施

10.3.1 项目实施进度控制措施

项目实施过程中，进度控制的措施应包括组织措施、技术措施、经济措施及合同措施。

⑴进度控制的组织措施主要包括以下几种。

- 建立进度控制目标体系，明确建设工程现场监理组织机构中进度控制人员及其职责分工。

- 建立工程进度报告制度及进度信息沟通网络。

- 建立进度计划审核制度和进度计划实施中的检查分析制度。

- 建立进度协调会议制度，包括协调会议举行的时间、地点，协调会议的参加人员等。

- 建立图纸审查、工程变更和设计变更管理制度。

⑵进度控制的技术措施主要包括以下几种。

- 审查承包商提交的进度计划，使承包商能在合理的状态下施工。

- 编制进度控制工作细则，指导监理人员实施进度控制。

- 采用网络计划技术及其他科学适用的计划方法，并结合计算机的应用，对建设工程进度实施动态控制。

⑶进度控制的经济措施主要包括以下几种。

- 及时办理工程预付款及工程进度款支付手续。

- 对应急赶工给予优厚的赶工费用。

- 对工期提前给予奖励。

- 对工程延误收取误期损失赔偿金。

⑷合同措施。进度控制的合同措施主要包括以下几种。

- 加强合同管理，协调合同工期与进度计划之间的关系，保证合同中进度目标的实现。

- 严格控制合同变更，对各方提出的工程变更和设计变更，监理工程师应严格审查后再补入合同文件之中。

- 加强风险管理，在合同中应充分考虑风险因素及其对进度的影响，以及相应的处理方法。

- 加强索赔管理，公正地处理索赔。

10.3.2 项目实施质量控制措施

工程项目中的质量控制主要表现为施工组织和施工现场的质量控制，控制的内容包括工艺质量控制和产品质量控制。影响质量控制的因素主要有“人、材料、机械、方法和环境”等五大方面。因此，对这五方面因素严格控制，是保证工程质量的关键。

⑴人的因素

人的因素主要指领导者的素质，操作人员的理论、技术水平，生理缺陷，粗心大意，违纪违章等。施工时首先要考虑到对人的因素的控制，因为人是施工过程的主体，工程质量的形成受到所有参加工程项目施工的工程技术干部、操作人员、服务人员共同作用，他们是形成工程质量的主要因素。首先，应提高他们的质量意识。施工人员应当树立五大观念，即质量第一、预控为主、为用户服务、用数据说话以及社会效益、企业效益（质量、成本、工期相结合）综合效益观念。其次，是人的素质。领导层、技术人员素质高。决策能力就强，就有较强的质量规划、目标管理、施工组织和技术指导、质量检查的能力；管理制度完善，技术措施得力，工程质量就高。操作人员应有精湛的技术技能、一丝不苟的工作作风，严格执行质量标准和操作规程的法制观念；服务人员应做好技术和生活服务，以出色的工作质量，间接的保证工程质量。提高人的素质，可以依靠质量教育、精神和物质激励的有机结合，也可以靠培训和优选，进行岗位技术练兵。

⑵材料因素

材料（包括原材料、成品、半成品、构配件）是工程施工的物质条件，材料质量是工程质量的基础，材料质量不符合要求，工程质量也就不可能符合标准。所以加强材料的质量控制，是提高工程质量的重要保证。材料控制的要点有：

- 优选采购人员，提高他们的政治素质和质量鉴定水平、挑选那些有一定专业知识。忠于事业的人担任该项工作。

- 掌握材料信息，优选供货厂家。

- 合理组织材料供应，确保正常施工。

- 加强材料的检查验收，严把质量关。

- 抓好材料的现场管理，并做好合理使用。

- 搞好材料的试验、检验工作。据统计资料，建筑工程中材料费用占总投资的 70％或更多，正因为这样，一些承包商在拿到工程后，为谋取更多利益，不按工程技术规范要求的品种、规格、技术参数等采购相关的成品或半成品，或因采购人员素质低下，对其原材料的质量不进行有效控制，放任自流，从中收取回扣和好处费。还有的企业没有完善的管理机制和约束机制，无法杜绝不合格的假冒、伪劣产品及原材料进入工程施工中，给工程留下质量隐患。科学技术高度发展的今天，为材料的检验提供了科学的方法。国家在有关施工技术规范中对其进行了详细的介绍，实际施工中只要我们严格执行，就能确保施工所用材料的质量。

⑶方法因素

施工过程中的方法包含整个建设周期内所采取的技术方案、工艺流程、组织措施、检测手段、施工组织设计等。施工方案正确与否，直接影响工程质量控制能否顺利实现。往往由于施工方案考虑不周而拖延进度，影响质量，增加投资。为此，制定和审核施工方案时，必须结合工程实际，从技术、管理、工艺、组织、操作、经济等方面进行全面分析、综合考虑，力求方案技术可行、经济合理、工艺先进、措施得力、操作方便，有利于提高质量、加快进度、降低成本。

⑷机械设备

施工阶段必须综合考虑施工现场条件、建筑结构形式、施工工艺和方法、建筑技术经济等合理选择机械的类型和机能参数，合理使用机械设备，正确地操作。操作人员必须认真执行各项规章制度，严格遵守操作规程，并加强对施工机械的维修、保养、管理。 ⑸环境因素

影响工程质量的环境因素较多，有工程地质、水文、气象、噪音、通风、振动、照明、污染等。环境因素对工程质量的影响具有复杂而多变的特点，如气象条件就变化万千，温度、湿度、大风、暴雨、酷暑、严寒都直接影响工程质量，往往前一工序就是后一工序的环境，前一分项、分部工程也就是后一分项、分部工程的环境。因此，根据工程特点和具体条件，应对影响质量的环境因素，采取

有效的措施严加控制。

10.3.3 项目实施资金控制措施在施工阶段，为使项目顺利进行，资金方面应采取如下措施：

⑴每月由财务部门根据其它业务口的资金使用量报资金使用计划，严格按计划进行资金管理，但制定计划时应考虑一些灵活因素在内。

⑵工程材料根据工程量和进度有序购买，减少资金的积压；

⑶加快施工进度，施工工程要保质保量，减少因施工返工等原因带来的工程成本增大，造成额外的资金支出。

⑷重点控制非生产性支出，确保生产资金需求；

在委托施工分包队伍的资金使用上，按其进度拨款，不能包而

不管，而是要花时间精力对其资金使用项目做好过程控制。

# 第11章 项目招投标

## 11.1招标原则

为保证工程质量，缩短工程建设期，防范和化解工程建设中的违规行为，规范招标活动，保护国家利益、社会公共利益和招标活动当事人的合法权益，按照《中华人民共和国招标投标法》，编制了本项目的招标方案。在招标过程中要遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，并接受依法实施的监督。

## 11.2招标依据

⑴《中华人民共和国建筑法》；

⑵《中华人民共和国招标投标法》；

⑶《河南省实施<中华人民共和国招标投标法>办法》；

⑷河南省招投标有关其他规定。

## 11.3招标条件

⑴招标人已经依法成立；

⑵初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准；

⑶有相应资金或资金来源已经落实；

⑷有招标所需的设计图纸及技术资料。

## 11.4招标方式

本项目招标组织活动应遵照国家计委《工程建设项目施工招标投标办法》、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》等 3、4、5 号令及省、市有关规定实施。

## 11.5招标范围及招标组织形式

本项目招标范围包括项目勘察设计、施工企业、施工监理及重要设备材料采购安装等，面向社会全部进行公开招标。

鉴于项目法人单位目前尚不具备自行招标所具备的编制招标文件和组织评标的能力，该项目的招标活动，由工程主管单位全部委托有资质的招标代理机构办理。

### 11.6招标程序

11.6.1 招标

本项目招标活动具体程序如下：

⑴本项目按照国家有关规定先履行项目审批手续，取得批准后进行公开招标；

⑵招标人在国家指定媒体发布招标公告。公告应当载明招标人名称和地址，招标项目的性质、数量、实施地点和时间以及获取招标文件的办法等事项；

⑶本项目的招标文件应当包括招标项目的技术要求、对投标人资格审查的标准，投标报价要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款；

⑷组织潜在投标人踏勘项目现场；

⑸项目招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日，最短不得少于二十日。

- 勘察设计招标

勘察设计是整个项目的前期基础性工作。对项目的设计进行公开招标时，公开挑选勘察设计单位，投标人的资质要求具有乙级及以上设计资质。

- 施工监理招标

施工监理对工程的质量起着关键的作用。在进行施工监理招标时，公开选择施工监理企业进行项目的监理。投标人的资质要求必须在乙级及以上资质。

- 施工企业选择招标

依据工程需要，择优选择施工企业，投标人的资质要求在二级及以上资质。

- 主要材料及设备招标

主要材料及设备招标，采取分专业分类进行招标。所有材料和设备

均要达到设计要求的标准。

11.6.2 投标

⑴本项目投标人应当具备承担招标项目的能力，并应按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件的内容应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用于完成招标项目的机械设备清单等。

⑵投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投标地点。投标人少于三个的，招标人应当依照本办法重新招标。 ⑶投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应当在投标文件中载明。

⑷投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其它投标人的公平竞争，不得损害招标人或其它投标人的合法权益。

⑸投标人不得以低于成本的报价投标，也不得以他人名义投标或者

以其它方式弄虚作假、骗取中标。

11.6.3 开标、评标和中标

⑴开标由委托的招标代理机构主持，在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间及预先确定的地点，邀请所有投标人参加。

⑵评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由五人以上单数组成，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。专家应当是从事相关领域工作满八年并具有高级职称或具有同等专业水平，对工程项目有较深入的研究，并且职业道德良好，与投标单位无任何利害关系。评标委员会成员应当客观、公正地履行职务，遵守职业道德，对提出的评审意见承担个人责任。

⑶中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，该通知书具有法律效力，若中标人放弃中标项目，应当承担法律责任。自中标通知书发出 30 日之内，按照招标文件和中标人的投标文件，招标人和中标人签订书面合同。

⑷中标人应当按照合同履行义务，完成中标项目。中标人不得向他

人转包中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转包。

11.6.4 招标内容

根据“中华人民共和国国家发展计划委员会令”第 9 号《建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定》以及《河南

省实施<中华人民共和国招标投标法>办法》，招标基本情况见下表 11-1。

#### 表 11-1 招标组织方式

| 项目名称 | 招标范围 |  | 组织形式 |  | 招标方式 |  | 不采用招标方式 | 招标估算金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全部招标 | 部分招标 | 自行招标 | 委托招标 | 公开招标 | 邀请招标 |  |  |
| 勘察 | ☆ |  |  | ☆ | ☆ |  |  |  |
| 设计 | ☆ |  |  | ☆ | ☆ |  |  |  |
| 监理 | ☆ |  |  | ☆ | ☆ |  |  |  |
| 施工 | ☆ |  |  | ☆ | ☆ |  |  |  |
| 设备材料 | ☆ |  |  | ☆ | ☆ |  |  |  |

# 第12章 投资估算与资金筹措

## 12.1估算说明

本项目投资估算范围包括城中村拆除后范围内安置区住宅楼的建筑工程费、安装工程费、设备购置费以及室外基础设施等配套工程费、土地费用、货币补偿和安置过渡费用、建设单位管理费、建设工程监理费、建设项目前期工作咨询费、工程勘察费、工程设计费、环境影响咨询服务费、招标代理服务费、工程造价咨询服务费、施工图审查费、地震安全性评价费、节能评估费等工程建设其它费用，基本预备费以及建设期利息等。

## 12.2编制依据

⑴《投资项目可行性研究指南》计办投资〔2002〕15 号；

⑵《投资项目经济咨询评估指南》咨经〔1998〕11 号；

⑶《河南省建设工程工程量清单综合单价》（2008 版）；

⑷河南省城市建设有关费用的文件规定；

⑸近期濮阳市建设工程材料基准价格信息。

## 12.3费用说明

安置房建设成本费用根据相同结构的类似工程决算，并参考现行市场材料价格和濮阳市工程造价指数信息进行调整，以单方指标计入。其他费用按照有关工程项目其它费用的计算规定，并结合本项目实际情况确定。 ⑴工程费用根据相同结构的类似工程结算，并参考现行市场材料价格和濮阳市工程造价指数信息进行调整，以单方指标计入；

⑵机电设备价格按生产厂家报价及产品样本价格计入；

⑶建筑材料价格均依据濮阳市现行规定并结合当前的市场情况进行估算；

⑷其他费用按照有关工程项目其它费用的计算规定，并结合本项目实际情况确定，其中：

- 征地和拆迁补偿费：按照《东干城城中村改造项目房屋征收补偿方案》计入；

- 建设单位管理费：参照财政部财建〔2002〕394 号文件并计取；

- 建设工程监理费：参照国家发改委、建设部发改价格〔2007〕

670 号文件计取；

4）建设项目前期工作咨询费：参照原国家计委计价格〔1999〕

1283 号文规定计入；

- 工程勘察费：参照国家计委、建设部计价格〔2002〕10 号文件计取；

- 工程设计费：参照国家计委、建设部计价格〔2002〕10 号文；

- 环境影响咨询服务费：参照国家计委、国家环保总局计价格

〔2002〕125 号文件及国家发改办价格〔2011〕534 号文计取；

- 招标代理服务费：参照国家计委计价格〔2002〕1980 号文及

国家发改办价格〔2011〕534 号计取； 9）工程造价咨询服务费：按豫发改收费〔2008〕2510 号文计；

- 施工图审查费：按豫发改收费〔2011〕627 号文，以设计收费的 5%计入；

- 地震安全性评价费：豫震发防〔2000〕12 号及河南省人民政府令第 120 号计取；

- 节能评估费：参照国家计委计价格〔1999〕1283 号；

- 场地准备费及临时设施费：按照第一部分工程费用的 2.0% 计取；

- 城市配套费：按照《濮阳市城市基础设施配套费征收管理办法（试行）》规定，免征城市配套费。

⑸基本预备费率按第一、二部分费用之和的 5％计入。

⑹建设期利息：按照国家政策规定的优惠利率计，本项目按照

5.40%计入。

## 12.4投资成本估算

⑴项目总投资

本项目总投资为 87300.00 万元，其中建筑工程费 38296.33 万元，

安装工程费 8751.93 万元，设备购置费 5794.25 万元，其他费用 26693.95 万元，基本预备费 3976.82 万元，建设期贷款利息 3786.72 万元。

### 表12-1 投资估算表

| 建筑工程 | 安装工程 | 设备购置费 | 其他费用 | 基本预备费 | 建设期贷款利息 | 总投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38296.33 | 8751.93 | 5794.25 | 26693.95 | 3976.82 | 3786.72 | 87300.00 |
| 建筑工程 | 安装工程 | 设备购置费 | 其他费用 | 基本预备费 | 建设期贷款利息 | 总投资 |
| 43.87% | 10.03% | 6.64% | 30.58% | 4.56% | 4.34% | 100.00% |

本项目总投资为 87300.00 万元，其中征地及拆迁补偿费用

22962.26 万元，安置房建设费用 60551.02 万元，建设期利息 3786.72 万元。

### 表12-2 征地、拆迁、安置及建设期利息占比表

| 序号 | 项目 | 合计（万元） | 投资比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 征地及拆迁补偿费用 | 22962.26 | 26.30% |
| 2 | 安置房建设费用 | 60551.02 | 69.36% |
| 3 | 建设期利息 | 3786.72 | 4.34% |
|  | 总投资 | 87300.00 | 100.00% |

⑵拆迁补偿过渡费用估算

### 表12-3 拆迁补偿费用明细表

| 序号 | 项目名称 | 估算金额（万元） | 主要技术经济指标 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位/取费标准 | 数量 | 单价（元） |  |
| 1 | 土地补偿费 | 6030.58 | 亩 | 727.45 | 82900 |  |
| 2 | 征地管理费 | 120.61 | 亩 | 727.45 | 1658 | 征地管理费暂行办法（半包征地） |
| 3 | 拆迁补偿费 | 14536.77 |  |  |  |  |
| 3.1 | 货币补偿 | 4500.77 | ㎡ | 75012.8 | 600 | 户均 200 ㎡安置房产权置换，超出部分且符合元村庄规 划的按照 600 元进行货币补偿 |
| 3.2 | 除建筑物以外的附着物补偿 | 736.00 | 户 | 920.00 | 8000.00 | 按每户 8000 元计 |
| 3.3 | 过渡补助费 | 3204.00 | 人 | 3560.00 | 300.00 | 过渡期限按 30 个月计算 |
| 3.4 | 搬家补助费 | 346.00 | ㎡ | 392000.00 | 10.00 |  |
| 3.5 | 搬迁奖励费 | 5750.00 | 户 | 920.00 | 62500.00 | 被拆迁人在房屋拆迁公告规定的期限内签订拆迁协议并按时完成拆迁的 |
| 序号 | 项目名称 | 估算金额（万元） | 主要技术经济指标 |  |  | 备注 |
|  |  |  | 单位/取费标准 | 数量 | 单价（元） |  |
| 4 | 合计 | 20687.96 |  |  |  |  |

⑶建设期利息

根据建设期 36 个月，贷款 48300.00 万元，利率按照国家政策规定的优惠利率计，本项目按照4.90%计入。建设期第一年贷款19320.00 万元，第二年贷款 14490.00 万元，第三年贷款 14490.00 万元。建设期利息共计 3786.72 万元，其中第一年利息为 473.34 万元，第二年利息为 1301.69 万元，第三年利息为 2011.70 万元。

⑷资金筹措

本项目总投资为 87300.00 万元，其中 48300.00 万元（占总投资的 55.33%）为银行贷款，39000.00 万元（占总投资的 44.67%）为自筹资金（其中申请国开行专项建设基金 8000.00 万元，已全部到位）。

# 第13章 财务分析

## 13.1评价依据

⑴《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

⑵《投资项目可行性研究指南》；

⑶现行有关经济法规和文件及有关财税制度；

⑷建设单位提供的基础数据。

## 13.2项目参数设定

⑴项目基准收益率设定为 5%；

⑵项目计算期按 15 年考虑，其中建设期 3 年，运营期 12 年；

⑶本项目采用银行贷款的方式，贷款年限 15 年，年融资利率为

4.90%；

## 13.3经济效益分析

13.3.1 项目收入

本项目属于政府采购服务项目，项目收益主要为政府购买服务收益。每年以购买公共服务方式拨付给项目公司费用，构成为：采购基价（项目总投资）+采购服务费，具体如下：

⑴项目总投资

本项目总投资 87300.00 万元，政府在购买服务期 12 年内按照等额方式支付项目总投资；

⑵采购服务费

项目购买服务期 12 年，采购服务费=剩余项目总投资*8%，采购服务费累计 38412.00 万元。

综上分析，本项目政府采购服务总费用为 125711.99 万元。

13.3.2 项目成本

本项目成本构成为项目总投资与营业税金及附加，具体如下：

⑴项目总投资

本项目总投资为 87300.00 万元，详见附表 1；

⑵营业税金及附加

本项目营业税按政府采购服务总费的 5%计算；城市维护建设税按营业税 7%计算；教育费附加按营业税 3%计算；地方教育费附加按营业税 2%计算，项目购买服务期 12 年营业税金及附加累计 7039.87 万元，详见附表 4。

综上分析，本项目成本共计 94339.87 万元。

13.3.3 项目利润

本项目政府采购服务总费用为 125711.99 万元，成本 94339.87 万元，项目利润总额 31372.13 万元。

## 13.4偿债能力分析

贷款计划

根据本项目的实施计划和资金使用计划，本项目借款计划具体为：安置房采购期贷款为 48300.00 万元，第一年贷款 19320.00，第二年贷款 14490.00 万元，第三年贷款 14490.00 万元。

还款计划

安置房建设期 3 年按项目进度使用贷款本金并支付融资利息；购买服务期第 4～15 年，按照项目情况，确定还款方式为每年归还一定本金，利息照付的方式偿还借款本金和利息。具体详见本报告附表

3—《借款还本付息计划表》。

利息及还款计算

根据上述计划和利率，经计算项目安置房建设期融资利息

3786.72 万元，项目购买服务期利息累计 15383.55 万元。近三年濮阳市政府公共财政收入呈逐年上升趋势，总体收入呈增长趋势。项目建成后，政府有充分的财力保障本项目的还款。借款还本付息计算详见附表 3——《借款还本付息计划表》。

## 13.5现金流量分析

本项目以 15 年为计算期，进行项目全部投资现金流量分析，具体数据可见下表：

### 表12-1 现金流量分析数据表

| 计算指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 财务内部收益率 | % | 5.39 |
| 财务净现值 | 万元 | 1,841.87 |
| 投资回收期（静态） | 年 | 10.52 |
| 投资回收期（动态） | 年 | 14.44 |

现金流量分析详见附表 4—《全部投资现金流量表》。

### 13.6结论

经计算，项目购买服务期偿债备付率在 162.65%～202.00%之间，

平均为 184.78%；项目购买服务期利息备付率在 545.53%～3482.11% 之间，平均为 1107.01%。通过计算可用于还款资金共计 11672.12 万元，融资资金偿还来源有充足的保障，项目偿债能力较强，项目是完全可行的。

# 第14章 社会评价分析

## 14.1社会评价分析

本项目建设的目的是为了“改善城市环境，优化土地资源配置，

大力推进保障性安居工作开展”，不以盈利为目的，项目建成后，主要为安置濮阳市华龙区东干城村 920 户村民，为其提供一处基础设施齐全、公共服务覆盖全面、居住环境优美、管理完善的大型社区，使得社会和谐稳定，人民安居乐业，从而更好地为濮阳市经济发展服务，产生的经济效益是无法估量的，因此本项目建设主要突出社会效益。

项目建成后，可以扩大和完善城市功能，加快濮阳市经济的发展。同时，基础设施的完善，将为濮阳市发展提供必备的基础条件，也为招商引资创造良好的投资环境，对周边县市经济的发展也将起到巨大的推动作用。

## 14.2社会和环境效益

随着整个城中村改造工程的结束，将会给濮阳市带来重大社会效益。

⑴项目建设可改观住房面貌，优化人居环境

随着旧城区棚屋的改造、拆除，建成了一批保障性住房用于安置拆迁户，原棚户居民从低矮、潮湿、破旧的棚屋，搬进了配套设施完善、环境优美的居住小区。城中村改造大大改善了濮阳市中低收入和困难群体的居住环境，提高了他们的生活质量。以前低矮破旧棚户地段，将建成大厦高耸、新房成片的新城区。

城中村改造还为城市道路和基础设施建设腾出了空间，更全面拉动了濮阳市经济增长、激活了濮阳市房地产市场。一个个社区、一条条街道变得视野开阔，市民生活环境得到了进一步的改善。对城建来说，完成了过去十年、甚至几十年都不敢想象的变革。

⑵城中村改造有利于拉动濮阳市投资和消费，加速濮阳市房地产业发展，进而促进经济增长。从投资方面来看，城中村改造可激活房地产并带动建筑材料、交通运输等其他行业发展，还可以使相关人员得到就业机会。对启动内需拉动经济增长的作用是十分明显的。从消费方面来看，住房消费是个人最大的消费，房地产业具有消费本地化特点，这对于促进濮阳市及濮阳市消费的增长也是其他行业无法比拟的。

⑶城中村改造有利于改善濮阳市低收入家庭和弱势群体的生活条件。这将进一步完善濮阳市社会救助机制和保障体系建设，让社会弱势住房群体充分感受党和政府的特殊关怀。

⑷濮阳市华龙区孟轲乡东干城村城中村改造项目集约利用土地 63.27 亩，有利于使濮阳市城市土地实现集约高效利用，进一步完善濮阳市的城市面貌，完善城市基础设施，提高城市品位，使城市更加美化、亮化、绿化，给城市居民提供更加温馨、舒适的生活环境。同时，也有利于增强城市吸引力，为吸引外来投资，扩大招商引资规模，加快项目建设创造良好的环境。

随着濮阳市城市框架的进一步拉大，基础设施的建设及其他配套服务逐步完善，本项目集约利用土地的增值潜力巨大，市场前景广阔。本项目在改变原有城区旧貌的同时，使区域内的经济发展得到提高，人们生活水平提升，城市建设步伐加快。项目的社会效益和环境效益十分显著，具有良好的开发前景。

# 第15章 风险分析

## 15.1项目主要风险因素识别

15.1.1 拆迁安置风险

与一般的房地产项目相比，棚户区改造项目一个显著的特点就是存在原有建筑的拆迁补偿和居民的安置问题，这个问题能否得到妥善解决不仅影响项目的实施，而且会影响整个社会的稳定和居民对政府的态度。该风险主要体现在两个方面：

一是如何确立一个公平合理被大多数拆迁户接受的拆迁补偿和安置方案，妥善安置过渡时期拆迁居民，并努力争取政府的大力支持，确保拆迁顺利进行。拆迁补偿和安置方案的合理公平与否将直接影响改造拆迁的过程。

二是由于拆迁牵涉面广，不确定因素太多，对拆迁成本的事前难以准确估计，往往会出现拆迁执行难、拆迁期限延长或者成本失控，甚至导致项目失败。因此，在拆迁成本评估时，详细准确的拆迁摸底调查非常重要，还要对可能出现的问题作出防范措施，以免

增加拆迁成本。

15.1.2 融资风险

棚户区改造项目投入资金数目较大，单靠建设单位自有资金很难解决问题，融资是拆迁改造项目的重要环节之一。拆迁改造项目融资风险主要表现在项目建设单位对资金在空间上的组合是否合理，在时间安排上是否满足各个阶段的要求。

资金在空间上的组合是指自有资金、长、短期贷款等在总投资的构成比例。一个合理的资金结构可以有效地降低项目建设单位的债务风险。资金在时间上的安排是建设单位资金管理的重要内容。要准确估计项目周期内资金投入高峰期，合理制定自有资金、贷款

在项目周期内的投放计划，避免出现资金链的断档。

15.1.3 规划风险

棚户区改造建设的规划风险主要是指政府对拆迁改造新的规划对建设单位造成的风险。拆迁和建设工作要受到旧村已有街道、周边区域、地下管网、既有公路等仍在发挥城市功能的建筑物或者设

施的限制。

15.1.4 政策风险

为了保护拆迁户的利益，国家和地方政府都出台了相应的文件，

明确规定了拆迁补偿的下限，新的补偿政策的出台，都增加了棚户区改造项目的潜在的政治风险。

## 15.2风险程度分析

上文中所列项目可能存在四个主要风险中，根据风险可能出现

的概率以及风险事件发生后对项目造成的影响分析如下：

15.2.1 项目的拆迁安置风险

项目的拆迁安置风险发生的可能性较大，该风险对项目造成的影响较大，可能严重影响项目的进度和成本，因此该风险是项目建设单位应重点控制的风险。

15.2.2 项目的融资风险

本项目建设单位是濮阳恒大置业有限公司，融资数额适中，项目的融资风险发生的可能性一般，可能造成的影响为一般。因此该

风险是项目建设单位应一般控制的风险。

15.2.3 项目规划风险

项目的主要工作内容和重点集中在区域内房屋拆除和土地整理工作，后续安置房建设市场化程度高，操作容易，整理的土地出让工作重在规划条件的落实和政府审批手续，而项目由政府推动和主导，有政策支持。目前项目经过多次规划论证，研究部署周密拆迁工作计划和预案，前期工作和协调进展顺利，所以项目的规划风险

较小。

15.2.4 项目政策风险

因为项目制定的补偿安置原则、政策已经符合国家和地方政府的相关规定，且已经征询过部分具有代表性的居民和企事业单位和意见，但不排除国家或者地方出台新的政策，所以项目的政策风险级别为一般。

## 15.3防范和降低风险措施

针对上述风险分析，项目建设单位应制定详细的措施来防范和降低项目的风险。

⑴拆迁之前应对所拆迁地区的情况作周密详细的现场调查，加强与所拆迁区域居民、企业、事业单位的沟通、联系，制定出符合实际，切实可行的拆迁安置补偿方案。

⑵针对拆迁中可能遇到的各种突发事件制定紧急预案，一旦发生紧急情况可启动相应的预案。

⑶根据拆迁安置补偿方案和工程建设计划，制定出合理的资金

使用计划，并根据执行情况进行实时控制和调整。

濮阳市华龙区孟轲乡东干城村城中村改造项目可行性研究报告

# 第16章 结论与建议

## 16.1结论

本项目建设符合国家有关政策和规定，符合濮阳市及华龙区经济建设发展规划的要求。通过对项目设计方案、技术、经济、效益等方面的分析论证，我们认为濮阳市华龙区孟轲乡东干城村城中村改造项目的建设是完全必要的。

本项目建成后可以提升城市形象，将为拆迁户提供居住保障，大幅度改善拆迁居民居住和生活条件，提高生活水平；有利于城乡统筹战略的实施，为和谐社会的构建提供积极的支持和强有力的保障，为进一步提升濮阳市的城市形象做出一定贡献。

本项目建设规模适中、基本功能齐全，总体规划符合濮阳市区域发展规划的要求，功能定位准确。项目建设的前提条件已具备，建设地交通便利，具有较好的建设条件，该项目设计方案在技术上可行。

本项目在经济和技术上都是可行的，社会和环境效益较好，具有较强的抗风险能力，建议尽快实施。

## 16.2建议

为使项目能够顺利、稳妥的实施，应注意以下几点：

⑴争取政府给予拆迁改造方面的资金补助与支持；

⑵有关部门积极筹措建设资金，保证工程顺利实施；

北京国金管理咨询有限公司	121 濮阳市华龙区孟轲乡东干城村城中村改造项目可行性研究报告

⑶项目建设中要做好投资控制，制定合理的合同条款，并严格监督工程款项支出；

⑷项目建设过程中要加强管理，通过委托工程监理公司，对工程建筑和设备采购及安装进行监督，以保证工程质量；

⑸要从长远出发，合理规划好项目与濮阳市经济发展之间的关系，相互依存，协调一致。防止重复建设造成资源浪费和功能欠缺；

⑹项目在建设中应严格按照环保“三同时”原则，做好环境保护工作，要把环保作为先决条件，严格执行环境保护的各项政策法规，实现可持续发展；

⑺加强物业管理及物管费用的落实，确保项目投入使用后能够

正常使用和得到及时维护，以发挥更好的效益。

北京国金管理咨询有限公司	122